## REKAP
SKUPNA REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | FEKALNI KANAL FK1.3 | 0
2. | FEKALNI KANAL FK1.3.1 IN METEORNI KANAL MK1.3.1 | 0
3. | FEKALNI KANAL FK1.5 | 0
4. | VODOVOD VZDOLŽ KANALA FK1.3.1 | 0
5. | VODOVOD VZDOLŽ KANALA FK1.5 | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ: | 0

## FK1.3
REKAPITULACIJA - FK1.3 IN MK1.3
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 461 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih priključkov. | 91 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 29 | kos |  | 0
1.4 | Rezanje asfalta debeline 10 cm, za kanalizacijo. | 27 | m |  | 0
1.5 | Rušenje asfalta za kanalizacijo, v sloju debeline 10 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 955 | m2 |  | 0
1.6 | Rušenje asfalta za kanalizacijske priključke, v sloju debeline 10 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 202 | m2 |  | 0
1.7 | Rušenje betona za kanalizacijske priključke v sloju debeline 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 9 | m2 |  | 0
1.8 | Rušenje obstoječega tlaka iz porfido skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 11 | m2 |  | 0
1.9 | Rušenje obstoječega tlaka iz betonskih tlakovcev skupaj s peščeno podlago debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 9 | m2 |  | 0
1.10 | Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih in azbestcementnih cevi fi do 100 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 13 | m |  | 0
1.11 | Rušenje zidu debeline do 50 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 2 | m2 |  | 0
1.12 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevn | 1 | kos |  | 0
1.13 | Nepredvidena dela ( 10% od 1.1 do 1.12 ) | 1 | kos | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 15 cm z odmetom v dosegu ročice. | 3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop humusa ob trasi priključkov v sloju debeline 15 cm z odmetom v dosegu ročice. | 3 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 889 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 603 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 4m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 95 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 107 | m3 |  | 0
2.7 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 156 | m3 |  | 0
2.8 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 48 | m3 |  | 0
2.9 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 104 | m3 |  | 0
2.10 | Dodatni strojni izkop za hišne revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 58 | m3 |  | 0
2.11 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3cm. | 551 | m2 |  | 0
2.12 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov hišnih priključkov s točnostjo +/-3 cm. | 101 | m2 |  | 0
2.13 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 354 | m3 |  | 0
2.14 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi hišnih priključkov s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 59 | m3 |  | 0
2.15 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm. | 651 | m3 |  | 0
2.16 | Strojni zasip kanalizacijske cevi hišnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm. | 165 | m3 |  | 0
2.17 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 389 | m3 |  | 0
2.18 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov hišnih priključkov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 95 | m3 |  | 0
2.19 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | 318 | m3 |  | 0
2.20 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 6 | m3 |  | 0
2.21 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 54 | m2 |  | 0
2.22 | Nepredvidena dela ( 10% od 2.1 do 2.21 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN150 za hišne priključke na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 84 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 za hišne priključke na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm | 7 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 za peskolove na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm | 6 | m |  | 0
3.4 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN200, iz armiranega centrifugiranega poliestra GRP SN 10.000 N/m2 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 30 | m |  | 0
3.5 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN250, iz armiranega centrifugiranega poliestra GRP SN 10.000 N/m2 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 337 | m |  | 0
3.6 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 4 | m |  | 0
3.7 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN300 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 90 | m |  | 0
3.8 | Dobava in montaža debelostenskih enoslojnih PVC fazonskih kosov na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm.
| DN300/200;45°-odcep | 2 | kos |  | 0
| DN300; lok 15° | 2 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 2 | kos |  | 0
| DN150; lok 45° | 5 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih T kosov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250/150, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm, za nastavke za priklop. | 5 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 1.50 do 1.75 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 1.75 do 2.00 m, brez nastavka za priključne cevi. | 2 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža prefabriciranih kaskladnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 1.25 do 1.50 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.13 | Dobava in montaža prefabriciranih kaskladnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 1.75 do 2.00 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.14 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 2.75 do 3.00 m, brez nastavka za priključne cevi. | 2 | kos |  | 0
3.15 | Dobava in montaža prefabriciranih kaskadnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 2.75 do 3.00 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.16 | Dobava in montaža prefabriciranih kaskadnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 3.00 do 3.25 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.17 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN800, za cevi DN250, globine do 2.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.18 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN800, za cevi DN300, globine do 1.50 m. | 2 | kos |  | 0
3.19 | Izdelava revizijskega jaška iz AB cevi DN800 na obstoječem kanalu, globine do 1.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.20 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 3.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.21 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočne in iztočne priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN200. | 3 | kos |  | 0
3.22 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočne in iztočne priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250. | 16 | kos |  | 0
3.23 | Izdelava dodatnih dotočnih priključnih cevi iz PVC DN150. | 5 | kos |  | 0
3.24 | Betoniranje podlitja jaška in pete z betonom C8/10. | 9 | kos |  | 0
3.25 | Dobava in montaža LŽ pokrovov s protihrupnim vložkom DN600, nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom. | 13 | kos |  | 0
3.26 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov s protihrupnim vložkom DN600, nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom. | 1 | kos |  | 0
3.27 | Dobava in montaža PVC revizijskih jaškov DN400 za hišne priključke globine do 1,50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN400 nosilnosti 125kN. | 2 | kos |  | 0
3.28 | Dobava in montaža PVC revizijskih jaškov DN400 za hišne priključke globine do 1,50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN400 nosilnosti 250kN. | 8 | kos |  | 0
3.29 | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN600 za hišne priključke globine do 1.0m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN600 nosilnosti 125kN. | 2 | kos |  | 0
3.30 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.0m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250kN. | 4 | kos |  | 0
3.31 | Utrditev jarkov s prefabriciranimi AB koritnicami dimenzije 100/40-80/20 cm na betonski podlagi d=10cm. | 12 | m |  | 0
3.32 | Obnova zavarovanje potoka Petnika s kamnito zložbo v betonu d=30-40cm. | 5 | m2 |  | 0
3.33 | Obnova zavarovanje potoka Rovnak z obstoječimi betonskimi in travnimi ploščami. | 5 | m2 |  | 0
3.34 | Nepredvidena dela ( 10% od 3.1 do 3.33 ) | 1 | kos | 0 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1157 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 1157 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 1157 | m2 |  | 0
4.4 | Obnova armiranobetonskega tlaka debeline 15cm. | 9 | m2 |  | 0
4.5 | Dobava in polaganje porfido tlaka na armiranobetonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2 m. | 11 | m2 |  | 0
4.6 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago - krpanje tlaka v pasovih širine do 2 m. | 9 | m2 |  | 0
4.7 | Obnova obstoječega zidu debeline do 50 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 2 | m3 |  | 0
4.8 | Čiščenje kanala po končanih delih do DN200. | 121 | m |  | 0
4.9 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 10 | kos |  | 0
4.10 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav. | 552 | m |  | 0
4.11 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 1 | kos |  | 0
4.12 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 461 | m |  | 0
4.13 | Projektantski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.14 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.15 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.16 | Nepredvidena dela ( 10% od 4.1 do 4.15 ) | 1 | kos | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0

## FK1.3.1
REKAPITULACIJA - FK1.3.1 IN MK1.3.1
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 257 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih priključkov. | 57 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 18 | kos |  | 0
1.4 | Rezanje asfalta debeline 10 cm, za kanalizacijo. | 133 | m |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 10 cm, za kanalizacijske priključke. | 7 | m |  | 0
1.6 | Rezanje betona debeline 15cm, za kanalizacijske priključke. | 13 | m |  | 0
1.7 | Rušenje asfalta za kanalizacijo, v sloju debeline 10 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 612 | m2 |  | 0
1.8 | Rušenje asfalta za kanalizacijske priključke, v sloju debeline 10 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 18 | m2 |  | 0
1.9 | Rušenje betona za kanalizacijske priključke v sloju debeline 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 22 | m2 |  | 0
1.10 | Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih in azbestcementnih cevi fi do 100 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 60 | m |  | 0
1.11 | Rušenje zidu debeline do 50 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 2 | m2 |  | 0
1.12 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevn | 1 | kos |  | 0
1.13 | Nepredvidena dela ( 10% od 1.1 do 1.12 ) | 1 | kos | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 15 cm z odmetom v dosegu ročice. | 3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 511 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 4m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 9 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 71 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 83 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 86 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za hišne revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 42 | m3 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3cm. | 251 | m2 |  | 0
2.9 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov hišnih priključkov s točnostjo +/-3 cm. | 47 | m2 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 151 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi hišnih priključkov s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 34 | m3 |  | 0
2.12 | Strojni zasip kanalizacijske cevi hišnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm. | 71 | m3 |  | 0
2.13 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 241 | m3 |  | 0
2.14 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov hišnih priključkov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 90 | m3 |  | 0
2.15 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | 207 | m3 |  | 0
2.16 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 3 | m3 |  | 0
2.17 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 32 | m2 |  | 0
2.18 | Nepredvidena dela ( 10% od 2.1 do 2.17 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN150 za hišne priključke na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 32 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 za hišne priključke na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm | 25 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN200, iz armiranega centrifugiranega poliestra GRP SN 10.000 N/m2 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 51 | m |  | 0
3.4 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN250, iz armiranega centrifugiranega poliestra GRP SN 10.000 N/m2 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 82 | m |  | 0
3.5 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 69 | m |  | 0
3.6 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN300 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 24 | m |  | 0
3.7 | Dobava in polaganje AB cevi DN400, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20cm, (komplet z gumijastim tesnilom in betonsko posteljico) | 31 | m |  | 0
3.8 | Dobava in montaža debelostenskih enoslojnih PVC fazonskih kosov na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm.
| DN250/200;45°-odcep | 4 | kos |  | 0
| DN250; lok 30° | 2 | kos |  | 0
| DN250; lok 45° | 1 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 7 | kos |  | 0
| DN150; lok 45° | 5 | kos |  | 0
| DN150; lok 15° | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih T kosov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250/150, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm, za nastavke za priklop. | 1 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih T kosov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN200/150, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm, za nastavke za priklop. | 2 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih lokov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250 45°, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 1 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih lokov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN200 30°, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 2 | kos |  | 0
3.13 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 1.25 do 1.50 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.14 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 1.50 do 1.75 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.15 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 1.75 do 2.00 m, brez nastavka za priključne cevi. | 4 | kos |  | 0
3.16 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 2.00 do 2.25 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.17 | Dobava in montaža prefabriciranih kaskadnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 2.00 do 2.25 m, brez nastavka za priključne cevi. | 2 | kos |  | 0
3.18 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 2.25 do 2.50 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.19 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN800, za cevi DN400, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.20 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.21 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočne in iztočne priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN200. | 4 | kos |  | 0
3.22 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočne in iztočne priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250. | 8 | kos |  | 0
3.23 | Izdelava dotočnih in iztočnih priključnih cevi iz PVC DN200. | 4 | kos |  | 0
3.24 | Izdelava dotočnih in iztočnih priključnih cevi iz PVC DN250. | 5 | kos |  | 0
3.25 | Izdelava dotočnih in iztočnih priključnih cevi iz PVC DN300. | 1 | kos |  | 0
3.26 | Izdelava dodatnih dotočnih priključnih cevi iz PVC DN150. | 5 | kos |  | 0
3.27 | Betoniranje podlitja jaška in pete z betonom C8/10. | 10 | kos |  | 0
3.28 | Dobava in montaža LŽ pokrovov s protihrupnim vložkom DN600, nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom. | 12 | kos |  | 0
3.29 | Dobava in montaža PVC revizijskih jaškov DN400 za hišne priključke globine do 1,50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN400 nosilnosti 125kN. | 2 | kos |  | 0
3.30 | Dobava in montaža PVC revizijskih jaškov DN400 za hišne priključke globine do 1,50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN400 nosilnosti 250kN. | 6 | kos |  | 0
3.31 | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN600 za hišne priključke globine do 1.0m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN600 nosilnosti 250kN. | 8 | kos |  | 0
3.32 | Nepredvidena dela ( 10% od 3.1 do 3.31 ) | 1 | kos | 0 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 630 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 630 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 630 | m2 |  | 0
4.4 | Obnova armiranobetonskega tlaka debeline 15cm. | 22 | m2 |  | 0
4.5 | Obnova obstoječega zidu debeline do 50 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 2 | m3 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih do DN200. | 108 | m |  | 0
4.7 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 16 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav. | 314 | m |  | 0
4.9 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 1 | kos |  | 0
4.10 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 257 | m |  | 0
4.11 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.12 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.13 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.14 | Nepredvidena dela ( 10% od 4.1 do 4.13 ) | 1 | kos | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0

## FK1.5
REKAPITULACIJA - FK1.5
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 318 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih priključkov. | 100 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 15 | kos |  | 0
1.4 | Rezanje asfalta debeline 10 cm, za kanalizacijo. | 39 | m |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 10 cm, za kanalizacijske priključke. | 9 | m |  | 0
1.6 | Rezanje betona debeline 15cm, za kanalizacijske priključke. | 9 | m |  | 0
1.7 | Rušenje asfalta za kanalizacijo, v sloju debeline 10 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 791 | m2 |  | 0
1.8 | Rušenje asfalta za kanalizacijske priključke, v sloju debeline 10 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 68 | m2 |  | 0
1.9 | Rušenje betona za kanalizacijske priključke v sloju debeline 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 9 | m2 |  | 0
1.10 | Rušenje obstoječega tlaka iz porfido skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 9 | m2 |  | 0
1.11 | Rušenje obstoječega tlaka iz betonskih tlakovcev skupaj s peščeno podlago debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 9 | m2 |  | 0
1.12 | Rušenje zidu debeline do 50 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 2 | m2 |  | 0
1.13 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevn | 1 | kos |  | 0
1.14 | Nepredvidena dela ( 10% od 1.1 do 1.13 ) | 1 | kos | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 15 cm z odmetom v dosegu ročice. | 5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 92 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 599 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 93 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 172 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 22 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 39 | m3 |  | 0
2.8 | Dodatni strojni izkop za hišne revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 48 | m3 |  | 0
2.9 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3cm. | 311 | m2 |  | 0
2.10 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov hišnih priključkov s točnostjo +/-3 cm. | 105 | m2 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 220 | m3 |  | 0
2.12 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi hišnih priključkov s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 63 | m3 |  | 0
2.13 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm. | 114 | m3 |  | 0
2.14 | Strojni zasip kanalizacijske cevi hišnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm. | 141 | m3 |  | 0
2.15 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 149 | m3 |  | 0
2.16 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov hišnih priključkov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 106 | m3 |  | 0
2.17 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | 257 | m3 |  | 0
2.18 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 5 | m3 |  | 0
2.19 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 64 | m2 |  | 0
2.20 | Nepredvidena dela ( 10% od 2.1 do 2.19 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN150 za hišne priključke na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 71 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 za hišne priključke na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm | 29 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN200, iz armiranega centrifugiranega poliestra GRP SN 10.000 N/m2 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 68 | m |  | 0
3.4 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN250, iz armiranega centrifugiranega poliestra GRP SN 10.000 N/m2 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 190 | m |  | 0
3.5 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 57 | m |  | 0
3.6 | Dobava in polaganje AB cevi DN500, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20cm, (komplet z gumijastim tesnilom in betonsko posteljico) | 3 | m |  | 0
3.7 | Dobava in montaža debelostenskih enoslojnih PVC fazonskih kosov na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm.
| DN150; lok 45° | 8 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih T kosov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250/150, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm, za nastavke za priklop. | 5 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih T kosov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN200/150, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm, za nastavke za priklop. | 3 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih lokov tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250 15°, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 3 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 1.25 do 1.50 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800 globine 1.50 do 1.75 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.13 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 1.25 do 1.50 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.14 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 1.50 do 1.75 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.15 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine 1.50 do 1.75 m, brez nastavka za priključne cevi in protivzgonsko zaščito iz betona C12/15 (0.5 m3), skupaj z izdelavo opaža, po detajlu. | 4 | kos |  | 0
3.16 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN250, globine do 1.00 m. | 2 | kos |  | 0
3.17 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN500, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.18 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočne in iztočne priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN200. | 4 | kos |  | 0
3.19 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočne in iztočne priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN250. | 9 | kos |  | 0
3.20 | Izdelava dodatnih dotočnih priključnih cevi iz PVC DN150. | 3 | kos |  | 0
3.21 | Betoniranje podlitja jaška in pete z betonom C8/10. | 7 | kos |  | 0
3.22 | Dobava in montaža LŽ pokrovov s protihrupnim vložkom DN600, nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom. | 7 | kos |  | 0
3.23 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov s protihrupnim vložkom DN600, nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom. | 4 | kos |  | 0
3.24 | Dobava in montaža PVC revizijskih jaškov DN400 za hišne priključke globine do 1,50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN400 nosilnosti 125kN. | 1 | kos |  | 0
3.25 | Dobava in montaža PVC revizijskih jaškov DN400 za hišne priključke globine do 1,50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN400 nosilnosti 250kN. | 9 | kos |  | 0
3.26 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.0m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250kN. | 3 | kos |  | 0
3.27 | Dobava in montaža črpalke Piranha S12/2D ali druge z enakimi karakteristikami. | 2 | kos |  | 0
3.28 | Dobava in montaža elektronike s krmiljenjem v obstoječo elektro omarico, komplet z UZ sondo. | 1 | kos |  | 0
3.29 | Nepredvidena dela ( 10% od 3.1 do 3.28 ) | 1 | kos | 0 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 859 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 859 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 859 | m2 |  | 0
4.4 | Obnova armiranobetonskega tlaka debeline 15cm. | 9 | m2 |  | 0
4.5 | Dobava in polaganje porfido tlaka na armiranobetonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2 m. | 9 | m2 |  | 0
4.6 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago - krpanje tlaka v pasovih širine do 2 m. | 9 | m2 |  | 0
4.7 | Obnova obstoječega zidu debeline do 50 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 2 | m3 |  | 0
4.8 | Čiščenje kanala po končanih delih do DN200. | 168 | m |  | 0
4.9 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 10 | kos |  | 0
4.10 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav. | 418 | m |  | 0
4.11 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 1 | kos |  | 0
4.12 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 318 | m |  | 0
4.13 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.14 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.15 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.16 | Nepredvidena dela ( 10% od 4.1 do 4.15 ) | 1 | kos | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0

## VOD FK1.3.1
REKAPITULACIJA -VODOVOD VZDOLŽ KANALA FK1.3.1
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 50 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 25 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 5 | kos |  | 0
1.4 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, dimenzije 1"-2", dolžine do 10m,izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 52 | m |  | 0
1.6 | Rušenje zidu debeline do 50 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 2 | m2 |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevn | 1 | kos |  | 0
1.8 | Nepredvidena dela ( 10% od 1.1 do 1.7 ) | 1 | kos | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi vodovodnih priključkov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 30 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 15 km. | 133 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 32 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v deponijo do 15 km. | 33 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 89 | m2 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 28 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 51 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 12 | m3 |  | 0
2.10 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 30 | m3 |  | 0
2.11 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 32 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 30 | m3 |  | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 21 | m3 |  | 0
2.14 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | 51 | m3 |  | 0
2.15 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 3 | m3 |  | 0
2.16 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 32 | m2 |  | 0
2.17 | Nepredvidena dela ( 10% od 2.1 do 2.16 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in vgrajevanje cevi iz nodularne litine C40 Natural v skladu z EN 545:2010, za vodovod DN100 s standardnimi spojkami "STD", na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom (kot npr. Pont-a-Mousson), zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito iz zlitine Zn+Al minimalne količine 400 g/m2 in premazane z epoksijem. | 50 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža PE-HD vodovodnih cevi PE 80 DN32 nazivnega tlaka 12.5 bar, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 25 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža univerzalnih spojk za duktilne in azbestno-cementne cevi. Spojke morajo imeti dodatno varovanje z nazobčanim kovinskim obročem ( podobno kot multi-joint, prozvajalca Georg Fischer).
| DN50 | 1 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| EU-KOS DN50 | 1 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN100/50 | 1 | kos |  | 0
| SLEPA PRIROBNICA DN100 | 1 | kos |  | 0
| Hišni priključek na vodovodno cev DN 100 mm, univerzalni navrtni zasun (npr. HAWLE 2410G) DN100/32, streme (npr. HAWL 3110) DN100, vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32. | 5 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, Vi natičnim spojem za sidranje, GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| MMK-KOS 22.50 DN100 | 2 | kos |  | 0
| MMK-KOS 450 DN100 | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža teleskopsko-vgrade garniture za navrtne zasune, vgradbena višina h=1.0-1.5 m, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo D90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 5 | kos |  | 0
3.7 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 75 | m |  | 0
3.10 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 75 | m |  | 0
3.11 | Nepredvidena dela ( 10% od 3.1 do 3.10 ) | 1 | kos | 0 | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Obnova obstoječega zidu debeline do 50 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 1 | m3 |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 75 | m |  | 0
4.3 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.4 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 4 | ur |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.6 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.7 | Nepredvidena dela ( 10% od 4.1 do 4.6 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0

## VOD FK1.5
REKAPITULACIJA -VODOVOD VZDOLŽ KANALA FK1.5
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 88 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 25 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 2 | kos |  | 0
1.4 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, dimenzije 1"-2", dolžine do 10m,izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 88 | m |  | 0
1.6 | Rušenje zidu debeline do 50 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 1 | m2 |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevn | 1 | kos |  | 0
1.8 | Nepredvidena dela ( 10% od 1.1 do 1.7 ) | 1 | kos | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi vodovodnih priključkov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 4 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 30 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 15 km. | 119 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 20 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v deponijo do 15 km. | 19 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 62 | m2 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 18 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 39 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 7 | m3 |  | 0
2.10 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 30 | m3 |  | 0
2.11 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 20 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 30 | m3 |  | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 11 | m3 |  | 0
2.14 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | 49 | m3 |  | 0
2.15 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 4 | m3 |  | 0
2.16 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 35 | m2 |  | 0
2.17 | Nepredvidena dela ( 10% od 2.1 do 2.16 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in vgrajevanje cevi iz nodularne litine C40 Natural v skladu z EN 545:2010, za vodovod DN100 s standardnimi spojkami "STD", na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom (kot npr. Pont-a-Mousson), zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito iz zlitine Zn+Al minimalne količine 400 g/m2 in premazane z epoksijem. | 88 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža PE-HD vodovodnih cevi PE 80 DN32 nazivnega tlaka 12.5 bar, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 25 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža univerzalnih spojk za duktilne in azbestno-cementne cevi. Spojke morajo imeti dodatno varovanje z nazobčanim kovinskim obročem ( podobno kot multi-joint, prozvajalca Georg Fischer).
| DN80 | 1 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| EU-KOS DN100 | 1 | kos |  | 0
| SLEPA PRIROBNICA DN100 | 1 | kos |  | 0
| Hišni priključek na vodovodno cev DN 100 mm, univerzalni navrtni zasun (npr. HAWLE 2410G) DN100/32, streme (npr. HAWL 3110) DN100, vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32. | 5 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, Vi natičnim spojem za sidranje, GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| MMK-KOS 11.250 DN100 | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža teleskopsko-vgrade garniture za navrtne zasune, vgradbena višina h=1.0-1.5 m, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo D90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 5 | kos |  | 0
3.7 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 113 | m |  | 0
3.10 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 113 | m |  | 0
3.11 | Nepredvidena dela ( 10% od 3.1 do 3.10 ) | 1 | kos | 0 | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Obnova obstoječega zidu debeline do 50 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 1 | m3 |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 113 | m |  | 0
4.3 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.4 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 8 | ur |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.6 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.7 | Nepredvidena dela ( 10% od 4.1 do 4.6 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0