## MONG_BAZEN_REKAPITULACIJA
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA
PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
(na parceli 555 in 554/4, 554/3, 632,16, 632/22, 559/3 in 632/18 k.o. 2304 – Nova Gorica)
PROJEKTANTSKA INVESTICIJSKA VREDNOST DEL
SKUPNA
R E K A P I T U L A C I J A
1 | GLAVNA OPREMA |  | 0
2 | SANITARNA GALANTERIJA |  | 0
3 | APARATI IN NAPRAVE |  | 0
4 | KONTROLA PRISTOPA OBISKOVALCEV IN SISTEM KONTROLE GAREDROBNIH OMARIC |  | 0
5 | SERIJSKA OPREMA |  | 0
6 | ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA |  | 0
7 | OSTALA ŠPORTNA OPREMA |  | 0
8 | REŠEVALNA OPREMA |  | 0
9 | KOPALIŠKI ZNAKI |  | 0
10 | OSTALA SIGNALIZACIJA |  | 0
11 | RAČUNALNIŠKA OPREMA |  | 0
12 | ŠOLANJE OSEBJA UPRAVLJAVCA |  | 0
| skupaj |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| VSE SKUPAJ |  | 0
ŠOLANJE OSEBJA UPRAVLJAVCA
Izvajalec izdela program šolanja osebja upravljavca in zagotovi osebje, ki bo šolanje izvajalo. Šolanje se izvede v prvem mesecu poskusnega obratovanja. V procesu se mora osebje upravljavca - javni zavod za šport Nova Gorica - seznaniti z delovanjem vseh sistemov in naprav, možnostmi nastavitev in prilagoditev za doseganje vseh zakonsko in s projektno dokumentacijo predpisanih parametrov.
| kpl | 1 | 0

## MONG_BAZEN_REK_OPREMA
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA
PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
(na parceli 555 in 554/4, 554/3, 632,16, 632/22, 559/3 in 632/18 k.o. 2304 – Nova Gorica)
REKAPITULACIJA OPREME
1 | GLAVNA OPREMA | 0
oprema iz masivnega laminata, kerrock toaletni konzolni pulti, garderobne omare za zaposlene, delilne stene, oprema recepcije, kuhinjski niz, pohištvena oprema prostora za prvo pomoč, prostora kopališkega mojstra, graderobne omarice za kopalce, razno
2 | SANITARNA GALANTERIJA | 0
dozatorji mila, podajalci WC papirja, koši za odpadke, metlice, držala za brisače, sušilci las, ogledala, razno
3 | APARATI IN NAPRAVE | 0
vgradni hladilnik za živila, vgradni hladilnik za zdravila, kuhalna plošča, aparat za ročnomeritev parametrov bazenske vode, termometer
4 | KONTROLA PRISTOPA OBISKOVALCEV IN SISTEM KONTROLE GAREDROBNIH OMARIC | 0
5 | SERIJSKA OPREMA | 0
ležalniki, stoli za bazen, mize za bazen, klubski stoli in mizice, pisarniški stoli, stoli za prhanje, pregledna ambulantna miza za prvo pomoč, čistilni voziček, inox regali
6 | ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA | 0
tekmovalne proge z opremo, ločilne vrvi, vreče za shranjevanje prog, obračalne plošče, štartni bloki, signalizacija za hrbtno plavanje, ponjava za prekritje bazenske školjke, bazenske vadbene ure, prikazovalniki temperature, oglasna tabla, razno
7 | OSTALA ŠPORTNA OPREMA | 0
letvenik
8 | REŠEVALNA OPREMA | 0
reševalna torba, reanimacijski kovček, omarice za prvo pomoč, defibrilatorji
9 | KOPALIŠKI ZNAKI | 0
skladno s Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Ur.l.RS 88/03, 8/04, 56/06, 26/07 in 84/07)
10 | OSTALA SIGNALIZACIJA | 0
razne informacijske table
11 | RAČUNALNIŠKA OPREMA | 0
PC s programsko opremo, večfunkcijska naprava
| 1-11 VSE SKUPAJ | 0

## MONG_BAZEN_OPREMA
Pri dobavi in montaži opreme je obvezujoč kvalitetni nivo, določen s projektantskimi popisi in projektno dokumentacijo. Vsaka postavka specifikacije v nadaljevanju zajema poleg opisanega izdelka tudi sorazmerne stroške - izdelave delavniških načrtov in priprave vzorcev obdelav, okovja in stikovanja - vseh pripravljalnih del, drobnega potrošnega materiala, vnosa in montaže opreme, vseh zarisovanj in morebitno potrebnih montažnih načrtov, shem, atestov, navodil za vzdrževanje in uporabo opreme, temeljitega čiščenja dobavljene opreme do nivoja normalne uporabnosti objekta, - vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskega popisa, ki niso izrecno napisana, so pa potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri dobavi opreme. Vsaka posamezna postavka mora biti izvedena tako, da bodo vsa dela tvorila funkcionalno celoto - opremljen objekt, za katerega bo po končanih delih lahko naročnik pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo po hotelskih standardih zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vse opreme, ki je predmet dobave. Vsak posamezni opis v specifikaciji pomeni dobavo in montažo vgrajene enote z vsemi morebitno potrebnimi deli, ki niso izrecno napisana. Naročnik in projektant morata pred naročilom in dobavo potrditi vzorce oziroma tehnično dokumentacijo vseh tovarniških izdelkov (sanitarna galanterija, aparati, serijska oprema, oznake, kontrolo pristopa, športna oprema)
OPREMA
| enota | količina | cena na enoto | vrednost brez DDV
1.0 | GLAVNA OPREMA
A | oprema iz masivnega laminata
Opremo iz polnega kvalitetnega masivnega laminata (kot npr. ali enakovredno Fundermax) predstavljajo garderobne kabine in delilne stene sanitarij in tušev. Vse ploskve so iz masivnega laminata s površino v teksturi in barvi po izbiri projektanta. Površinska obdelava bo izbrana na podlagi dostavljenih vzorcev s katerimi bo ugotovljena likovna skladnost z izbrano keramično oblogo. Vsi kovinski deli (spojni elementi, nasadila, kljuke, ključavnice, nogice) morajo biti iz visokokvalitetnega nerjavečega jekla AISI 312 ali boljše, variantno iz namenske litine, ki je obstojna na klorirano vodo in agresivna čistilna sredstva. Vsi ploskovni elementi so dvignjeni 10 cm od tal, nogice morajo biti po višini nastavljive zaradi izrazitih padcev tlaka, na tlak so lahko položene ali največ 3 cm dolgimi vijaki pritrjene v podlago zaradi razvoda talnega gretja. Vrtanje tlakov z razvodi talnega gretja se mora izvajati z omejevalnikom globine pod nadzorom odgovornega vodje posamičnih del.
Material in barva:
Fundermax "sun yellow" 0212 in
Fundermax "white " 0085
1.1. | Samostojno stoječa garderobna kabina (prostor P.05), vse izdelano iz masivnega laminata (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212), min. deb. 12 mm, dim. 1,265 x 1,02 x 1,90 m, sestavljena iz dveh vhodnih sten dim. 1,02 x 1,90 m z enokrilnimi vrati dim. 0,60 x 1,90 m, delilne stene dim 1,24 x 1,90 m in dvižne klopi dim. 0,40 x 1,21 m. Vrata kabine se odpirajo navznoter, zapirajo se s klopjo, ki v spuščenem položaju blokira vrata z obeh strani. Garderobne kabine so postavljene v nizu, tako ima vsaka omarica samo eno delilno steno. Nad klopjo je na višini 1,60 m od tal polica tlorisne dim. 1,24 x 0,36 m. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so povezani v prostorsko samonosno strukturo in so 100 mm dvignjeni od tal.
| KOS | 8 |  | 0
1.2. | Samostojno stoječa garderobna kabina (podaljšana, prostor P.05), vse izdelano iz masivnega laminata (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta, min. deb. 12 mm, dim. 1,265 x 1,51 x 1,90 m, sestavljena iz dveh vhodnih sten dim. 1,51 x 1,90 m z enokrilnimi vrati dim. 0,60 x 1,90 m, delilno steno dim 1,24 x 1,90 m in dvižne klopi dim. 0,40 x 1,21 m. Vrata kabine se odpirajo navznoter, zapirajo se s klopjo, ki v spuščenem položaju blokira vrata z obeh strani. Garderobne kabine so postavljene v nizu, tako ima vsaka omarica samo eno delilno steno. Nad klopjo je na višini 1,60 m od tal polica tlorisne dim. 1,24 x 0,36 m. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so povezani v prostorsko samonosno strukturo in so 100 mm dvignjeni od tal.
| KOS | 1 |  | 0
1.3. | Samostojno stoječa garderobna kabina za gibalno ovirane osebe (prostor P.05), vse izdelano iz masivnega laminata (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212), min. deb. 12 mm, dim. 1,265 x 1,6 x 1,90 m, sestavljena iz dveh vhodnih sten dim. 1,6 x 1,90 m z enokrilnimi vrati dim. 0,90 x 1,90 m, delilne stene dim 1,24 x 1,90 m in dvižne klopi dim. 0,40 x 1,21 m. Vrata kabine se odpirajo navzven, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Garderobne kabine so v nizu, tako ima vsaka omarica samo eno delilno steno. Nad klopjo je na višini 1,60 m od tal polica tlorisne dim. 1,24 x 0,36 m. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so povezani v prostorsko samonosno strukturo in so 100 mm dvignjeni od tal.
| KOS | 1 |  | 0
1.4. | Sestav delilnih sten v sanitarijah (prostor P.10 in P.11) v zidani niši, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212), sestavljen iz vhodne stene dim. 3,09 x 1,90 m v kateri so tri enokrilna vrata dim. 0,60 x 1,90 m in dveh delilnih sten dim. 1,35 x 1,90 m, ki sta tlorisno pravokotni na vhodno steno. Vrata se odpirajo navzven, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so povezani v prostorsko samonosno strukturo in so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemi glej načrt arhitekture, shemi SA-P10 in SA-P11)
| KOS | 2 |  | 0
1.5. | Sestav delilnih sten v prostoru s tuši (prostor P.08 in P.09) v tristranski zidani niši, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212), sestavljen iz vhodne stene dim. 3,09 x 1,90 m v kateri je troje enokrilnih vrat dim. 0,60 x 1,90 m, treh klopi tlorisne dim. 0,70 x 0,30 m, montirane na višini 45 cm od tal (fiksirane v steno) in treh delilnih sten postavljenih med klopmi in tuši dim. 0,32 x 1,90 m. Delilne stene so tlorisno vzporedne z vhodno steno. Vrata se odpirajo navzven, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so povezani v prostorsko samonosno strukturo in so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemi glej načrt arhitekture, shemi SA-P08 in SA-P09)
| KOS | 2 |  | 0
1.6. | Delilna stena v previjalnici (prostor P.12) dim. 2,32 x 1,90 m, z enokrilnimi vrati dim. 0,60 x 1,90 m, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212). Vrata se odpirajo navznoter, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemo glej načrt arhitekture, shema SA-P12)
| KOS | 1 |  | 0
1.7. | Delilna stena v WC m (prostor P.02) dim. 1,50 x 0,90 x 1,90 m, z enokrilnimi vrati dim. 0,60 x 1,90 m, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212). Vrata se odpirajo navzven, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemo glej načrt arhitekture, shema SA-P02)
| KOS | 1 |  | 0
1.8. | Delilna stena v garderobi osebja (prostor P.14 in P.15) izdelana iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212), sestavljen iz vhodne stene dim. 1,97 x 1,90 m v kateri sta dve enokrilni vrati dim. 0,60 x 1,90 m, klopi tlorisne dim. 0,70 x 0,30 m, montirane na višini 45 cm od tal (fiksirane v steno) in delilne stene med klopjo in tušem dim. 0,30 x 1,90 m. Vrata se odpirajo navznoter, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so povezani v prostorsko samonosno strukturo in so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemo glej načrt arhitekture, shema SA-P14 in SA-P15)
| KOS | 2 |  | 0
1.9. | Delilna stena tuša za gibalno ovirano osebo (prostor N.06) ob vhodu na obbazenski prostor, prislonjen ob zidano steno, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212), sestavljena iz vhodne stene dim. 1,30 x 2,12 m v kateri so ena enokrilna vrata dim. 0,80 x 2,12 m in dveh stranskih sten dim. 1,00 x 2,12 m. Vrata se odpirajo navzven, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so povezani v prostorsko samonosno strukturo in so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemo glej načrt arhitekture, shema SA-N06)
| KOS | 1 |  | 0
1.10. | Delilna stena v WC m (prostor N.05) nadstropje dim. 1,72 x 1,90 m, z enokrilnimi vrati dim. 0,60 x 1,90 m, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212). Vrata se odpirajo navzven, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemo glej načrt arhitekture, shema SA-N05)
| KOS | 1 |  | 0
1.11. | Delilna stena v WC ž (prostor N.04) nadstropje dim. 1,50 x 1,90 m, z enokrilnimi vrati dim. 0,60 x 1,90 m, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212). Vrata se odpirajo navzven, opremljena so z »metuljček« ključavnicami. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi iz inox-a, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo, elementi so 100 mm dvignjeni od tal. (za shemo glej načrt arhitekture, shema SA-N04)
| KOS | 1 |  | 0
B | kerrock konzolni pulti
1.12. | Toaletni konzolni pult v WC m (ob glavnem vhodu v objekt, prostor P.02), izdelan iz kerrocka deb. 12mm v beli barvi po izboru projektanta, dim. 1,125 x 0,55 x 0,15 m (kerrock ploščo se povleče tudi po steni nad pultom do višine 20cm nad nivojem pulta), montiran na steno na konzolni podkonstrukciji iz inox jekla AISI 312 (kvadratni profili 30/30 mm) in sidran v steno. V pult se vgradi kerrock umivalnik z inox sifonom (vgradni umivalnik pravokotne oblike, boljše kvalitete kot npr. ali enakovredno: kerrock 117 cheri variant 54 x 39 cm). Stičenje kerrock plošč in podkonstrukcija morajo biti prilagojene materialu, izvedene s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo. Pult se montira tako, da bo zgornja površina dvignjena 0,85 m od tal. V sklopu pulta se na steno montira ogledalo v celotni dolžini pulta do višine 2,0 m od končnega tlaka in 0,15m od nivoja pulta (za ogledala glej točko 2.0. tega popisa).
| KOS | 1 |  | 0
1.13. | Toaletni konzolni pult v WC ž (prostor P.10), izdelan iz kerrocka deb. 12mm v beli barvi po izboru projektanta, dim. 3,09 x 0,55 x 0,15 m (kerrock ploščo se povleče tudi po steni nad pultom do višine 20cm nad nivojem pulta), montiran na steno na konzolni podkonstrukciji iz inox jekla AISI 312 (kvadratni profili 30/30 mm) in sidran v steno. V pult se vgradi tri (3) kerrock umivalnike z inox sifonomi (vgradni umivalnik pravokotne oblike, boljše kvalitete kot npr. ali enakovredno: kerrock 117 cheri variant 54 x 39 cm). Stičenje kerrock plošč in podkonstrukcija morajo biti prilagojene materialu, izvedene s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo. Pult se montira tako, da bo zgornja površina dvignjena 0,85 m od tal. V sklopu pulta se na steno montira ogledalo v celotni dolžini pulta do višine 2,0 m od končnega tlaka in 0,15m od nivoja pulta (za ogledala glej točko 2.0. tega popisa).
| KOS | 1 |  | 0
1.14. | Toaletni konzolni pult v WC m (prostor P.11), izdelan iz kerrocka deb. 12mm v beli barvi po izboru projektanta, dim. 2,09 x 0,55 x 0,15 m (kerrock ploščo se povleče tudi po steni nad pultom do višine 20cm nad nivojem pulta), montiran na steno na konzolni podkonstrukciji iz inox jekla AISI 312 (kvadratni profili 30/30 mm) in sidran v steno. V pult se vgradi dva (2) kerrock umivalnika z inox sifonomi (vgradni umivalnik pravokotne oblike, boljše kvalitete kot npr. ali enakovredno: kerrock 117 cheri variant 54 x 39 cm). Stičenje kerrock plošč in podkonstrukcija morajo biti prilagojene materialu, izvedene s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo. Pult se montira tako, da bo zgornja površina dvignjena 0,85 m od tal. V sklopu pulta se na steno montira ogledalo v celotni dolžini pulta do višine 2,0 m od končnega tlaka in 0,15m od nivoja pulta (za ogledala glej točko 2.0. tega popisa).
| KOS | 1 |  | 0
1.15. | Toaletni konzolni pult v previjalnici (prostor P.12), izdelan iz kerrocka deb. 12mm v beli barvi po izboru projektanta, dim. 2,175 x 0,70 x 0,15 m (kerrock ploščo se povleče tudi po steni nad pultom do višine 15cm nad nivojem pulta), montiran na steno na konzolni podkonstrukciji iz inox jekla AISI 312 (kvadratni profili 30/30 mm) in sidran v steno. V pult se vgradi kerrock umivalnik z inox sifonom (vgradni umivalnik pravokotne oblike, boljše kvalitete kot npr. ali enakovredno: kerrock 117 cheri variant 54 x 39 cm). Stičenje kerrock plošč in podkonstrukcija morajo biti prilagojene materialu, izvedene s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo. Pult se montira tako, da bo zgornja površina dvignjena 0,85 m od tal.
| KOS | 1 |  | 0
1.16. | Toaletni konzolni pult v WC previjalnice (prostor P.12), izdelan iz kerrocka deb. 12mm v beli barvi po izboru projektanta, dim. 0,90 x 0,55 x 0,15 m (kerrock ploščo se povleče tudi po steni nad pultom do višine 20cm nad nivojem pulta), montiran na steno na konzolni podkonstrukciji iz inox jekla AISI 312 (kvadratni profili 30/30 mm) in sidran v steno. V pult se vgradi kerrock umivalnik z inox sifonom (vgradni umivalnik pravokotne oblike, boljše kvalitete kot npr. ali enakovredno: kerrock 117 cheri variant 54 x 39 cm). Stičenje kerrock plošč in podkonstrukcija morajo biti prilagojene materialu, izvedene s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo. Pult se montira tako, da bo zgornja površina dvignjena 0,85 m od tal. V sklopu pulta se na steno montira ogledalo v celotni dolžini pulta do višine 2,0 m od končnega tlaka in 0,15m od nivoja pulta (za ogledala glej točko 2.0. tega popisa).
| KOS | 1 |  | 0
1.17. | Toaletni konzolni pult v WC ž (pred obbazenskem prostoru, prostor N.04), izdelan iz kerrocka deb. 12mm v beli barvi po izboru projektanta, dim. 1,375 x 0,55 x 0,15 m (kerrock ploščo se povleče tudi po steni nad pultom do višine 20cm nad nivojem pulta), montiran na steno na konzolni podkonstrukciji iz inox jekla AISI 312 (kvadratni profili 30/30 mm) in sidran v steno. V pult se vgradi kerrock umivalnik z inox sifonom (vgradni umivalnik pravokotne oblike, boljše kvalitete kot npr. ali enakovredno: kerrock 117 cheri variant 54 x 39 cm). Stičenje kerrock plošč in podkonstrukcija morajo biti prilagojene materialu, izvedene s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo. Pult se montira tako, da bo zgornja površina dvignjena 0,85 m od tal. V sklopu pulta se na steno montira ogledalo v celotni dolžini pulta do višine 2,0 m od končnega tlaka in 0,15m od nivoja pulta (za ogledala glej točko 2.0. tega popisa).
| KOS | 1 |  | 0
1.18. | Toaletni konzolni pult v WC m (pred obbazenskem prostoru, prostor N.05), izdelan iz kerrocka deb. 12mm v beli barvi po izboru projektanta, dim. 1,975 x 0,55 x 0,15 m (kerrock ploščo se povleče tudi po steni nad pultom do višine 20cm nad nivojem pulta), montiran na steno na konzolni podkonstrukciji iz inox jekla AISI 312 (kvadratni profili 30/30 mm) in sidran v steno. V pult se vgradi dva (2) kerrock umivalnika z inox sifonom (vgradni umivalnik pravokotne oblike, boljše kvalitete kot npr. ali enakovredno: kerrock 117 cheri variant 54 x 39 cm). Stičenje kerrock plošč in podkonstrukcija morajo biti prilagojene materialu, izvedene s standardnimi spojnimi elementi, odpornimi na kemikalije in klorirano vodo. Pult se montira tako, da bo zgornja površina dvignjena 0,85 m od tal. V sklopu pulta se na steno montira ogledalo v celotni dolžini pulta do višine 2,0 m od končnega tlaka in 0,15m od nivoja pulta (za ogledala glej točko 2.0. tega popisa).
| KOS | 1 |  | 0
C | druga oprema
1.19. | recepcijski pult (prostor P.04) izdelan iz kerrocka deb. 8mm in belega iverala deb. 18mm s kovinsko podkonstrukcijo v beli barvi po izbiri projektanta, skupne dim. 390x66x75/100 cm, sestavljen iz fasade s strežno polico (kerrock) dim. 390x26x100 cm in delovnega pulta (bel iveral) dim. 325 x 40 x 75 cm z enim predalnikom z notranjo polico dim. 66 x 60x75 cm, stransko omaro z dvokrilinmi vrati dim. 100 x 65 x 100 in praznim prostorom dim. 286 x 60 x 75 cm za dve delovni mesti. Delovni pult je 3 cm dvignjen od tal na višinsko nastavljivih nogicah. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi. V opisu je zajeta mizarska pomoč pri vgradnji napeljav, računalnikov, printerja, pos terminala ipd. Delavniški načrt mora bit usklajen z naročnikom in dobaviteljem tehnološke opreme.
| KOS | 1 |  | 0
1.20. | retro omara recepcije (prostor P.04) izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 12 mm (kot npr. ali enakovredno FunderMax white core star favorit superfront) v barvi po izbiri projektanta (fundermax white 0085), skupne dim. 455 x70 x200 cm, sestavljen iz dveh elementov dim. 130 x 70 x 200 cm in enega elementa dim. 195 x 70 x 200 cm. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi. V opisu je zajeta mizarska pomoč pri vgradnji morebitnih napeljav, tehnološke opreme in požarne centrale.
| KOS | 1 |  | 0
1.21. | kuhinjski niz (prostor P.16), sestavljen iz pulta in visečih omaric. Omarice so zdelane iz belega iverala deb. 18 mm v barvi po izbiri projektanta, skupne dim. 300 x60 x90 cm, s prostorom za vgradni hladilnik, petimi predali, vgrajenim inox pomivalnim koritom 40 x 40 x 15 cm, izrezom za keramično kuhalno ploščo, pult kuhinjskega niza je izdelan iz kerrock-a debeline 12mm. Kuhinjski niz je 10 cm dvignjen od tal na višinsko nastavljivih nogicah. Viseče omarice skupne dim. 3,00 x 0,32 x 0,70 m sestavlja 5 omaric z enokrilnimi vrati in dvema notranjima pomičnima policama, izdelane so iz belega iverala deb. 18 mm, montirane 60cm nad nivojem pulta. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi. V opisu je zajeta mizarska pomoč pri vgradnji naprav (hladilnik, kuhalna plošča). Delavniški načrt mora bit usklajen z naročnikom in dobaviteljem naprav.
| KOS | 1 |  | 0
1.22. | Konzolna polica za odlaganje osebnih predmetov (prostor P.07), izdelana iz kerrocka deb. 12mm in barvi po izboru projektanta, skupne dim. 11,0 x 0,40 x 0,20 m, montirana na zid na dveh različnih višinah 75cm in 50cm od končanega tlaka in bočno zaprta. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi. Polica je izdelana iz več enakih elementov, ki se lahko stikujejo s poudarjeno fugo. (pod sušilci las). V sklopu police se na zid montira tudi ogledala v celi dolžini police do višine 200cm od končnega tlaka (za ogledala glej točko 2.0. tega popisa).
| KOS | 1 |  | 0
1.23. | delovni pult v prostoru za prvo pomoč (prostor N.08), izdelan iz kerrocka pulta deb. 12mm in omaric iz iverala deb. 18mm. Skupne dim. 431 x60 x90 cm, s prostorom za vgradni hladilnik, šestimi predali, vgrajenim inox pomivalnim koritom 40 x 40 x 15 cm. Delovni pult je 10 cm dvignjen od tal na višinsko nastavljivih nogicah. Viseče omarice skupne dim. 431 x 32 x 70 cm sestavlja 7 omaric z enokrilnimi vrati in dvema notranjima pomičnima policama, izdelane so iz belega iverala deb. 18 mm, montirane 60cm nad nivojem pulta. V eno izmed visečih omaric se montira tudi sef za zdravila. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi. V opisu je zajeta mizarska pomoč pri vgradnji naprav (hladilnik in sef za zdravila). Delavniški načrt mora bit usklajen z naročnikom in dobaviteljem naprav.
| KOS | 1 |  | 0
1.24. | pisalna miza kopališkega mojstra (prostor N.07), izdelana iz belega iverala deb. 18mm , skupne dim. 235 x60 x 75 cm s podpultnim premičnim predalnikom na kolesih dim. 45x60x60 cm, s tremi predali. Delavniški načrt mora biti usklajen z naročnikom.
| KOS | 1 |  | 0
1.25. | garderobne omarice za kopalce – stenske (prostor P.05), dim. 30 x 52 x 200 cm, dvodelne (dvojna dvoetažna omarica), sestavljene v stenski niz, izdelane iz masivnega laminata z notranjo polico in obešalnikom, obešene na ab zid, vključno z mizarsko pomočjo za montažo električnih ključavnic in ožičenja, ki jih dobavi dobavitelj sistemske kontrole dostopa. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi.
| KOS | 111 |  | 0
1.26. | garderobne omarice za kopalce – prostostoječe (prostor P.05) v dvojnem nizu, naslonjene s hrbtišči, dim. 30 x 52 x 200 cm, dvodelne (dvojne dvoetažne omarice), sestavljene v stenski niz, izdelane iz masivnega laminata z notranjo polico in obešalnikom, vključno z mizarsko pomočjo za montažo električnih ključavnic in ožičenja, ki jih dobavi dobavitelj sistemske kontrole dostopa. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi.
| KOS | 58 |  | 0
1.27. | obloga slopov (prostor P.05) sestavljena iz štirih panelov dim. 30 x 200 cm (dva panela) in 104 x 200 cm (dva panela) iz masivnega laminata deb. 10 mm (kot npr. ali enakovredno Fundermax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212) , obloga je fiksirana okrog slopa in se z eno od daljših stranic stika z garderobnimi omaricami, krajše stranice so podprte z ALU podkonstrukcijo.
| KOS | 3 |  | 0
1.28. | garderobne omarice za osebje (prostor P.14 in P.15) – stenske, dim. 30 x 52 x 200 cm, sestavljene v stenski niz (5 povezanih omar skupaj), izdelane iz masivnega laminata z dvema notranjima policama in obešalno palico za obešalnike, na kovinskih nogah z nastavljivo višino, vključno s cilindrično ključavnico. Stičenje plošč in okovje mora biti prilagojeno materialu, izvedeno je s standardnimi spojnimi elementi. Notranje police so porezane za 1cm zaradi prezračevanja omarice.
| KOS | 10 |  | 0
1.29. | omara za čistila (prostor P.17 in N.17) dim. 1,00 x 0,435 m višine 1,99m z dvokrilnim odpiranjem. Polovica omare police druga polovica garderobni del. Omara je tipska kot naprimer ali enakovredno ZAK SBM206M.
| KOS | 3 |  | 0
1.30. | klop pred garderobnimi kabinami med stebri (prostor P.05), zunanjih mer 45 x 110 cm višine 45 cm, izdelan iz kovinskih pohištevnih profilov (kvadratni profil 25 x 25 mm) in sedežne ploskve iz vezane plošče v barvi lesa. Delavniški načrt mora bit usklajen z naročnikom. Za shemo glej načrt opreme.
| KOS | 8 |  | 0
1.31. | klop v garderobi ob slopu (prostor P.05), zunanjih mer 36 x 104 cm višine 45 cm, izdelan iz kovinskih pohištevnih profilov (kvadratni profil 25 x 25 mm) in sedežne ploskve iz vezane plošče v barvi lesa. Delavniški načrt mora bit usklajen z naročnikom. Za shemo glej načrt opreme.
| KOS | 3 |  | 0
1.32. | sedežna garnitura v avli (prostor P.04) plastična trikraka klop (plastični prefabrikat kot npr. ali enakovredno: escofet twig plastic), zunanjih dimenzij 237 x 193cm in višine 42cm.
| KOS | 2 |  | 0
1.33. | oprema prostora za odmor osebja-jedilna miza (prostor P.16) - jedilna miza iz mizne plošče narejene iz vidne vezane plošče debeline 25mm rezkane pod kotom oplemenitena z ultrapasom dim. 120cm x 60cm višine 75cm barvani v barvi po izboru projektanta s kovinsko podkonstrukcijo.
| KOS | 2 |  | 0
1.34. | oprema prostora za odmor osebja-stoli (prostor P.16), plastični stol iz polipropilena, ojačan s steklenimi vlakni. Enostavno dvigovanje in premikanje. Stol v beli bravi dim.: 45cm x 50cm z višino sedišča 46cm (kot naprimer ali enakovredno Mstyle CORE)
| KOS | 8 |  | 0
1.35. | oprema prostora za odmor osebja-obešalnik (prostor P.16), samostoječi kovinski obešalnik narejen iz kovinskega droga s podstavkom in plastičnimi obešalnimi kljukami v črni barvi višine 180cm z nosilcem za dežnike (kot naprimer ali enakovredno Mstyle DETROIT)
| KOS | 1 |  | 0
1.36. | Delilna pregrada v WC m (prostor P.02, P.11 in N.05) dim. 0,45 x 0,75 m, izdelan iz kompaktnega masivnega laminata deb. 15 mm (kot npr. ali enakovredno Fundermax) v barvi po izbiri projektanta (fundermax sun yellow 0212). Delilna pregrada je montirana pravokotno na steno 45cm od višine končnega tlaka.
| KOS | 5 |  | 0
| 1.1. - 1.36. skupaj |  |  | 0
2.0. | SANITARNA GALANTERIJA
Sanitarna galanterija mora biti renomiranega proizvajalca hotelskega programa, zahtevana je ustrezna robustnost, funkcionalnost in estetska sprejemljivost, vse kromirano oziroma v kvaliteti poliranega jekla INOX18/8 AISI 304, skupno z dobavo in montažo, ki se izvaja po navodilu projektanta in z vednostjo vodilnega monterja izvajalcev vodovodne in elektro instalacije (kot npr. INDA, serije Touch 4600):
2.1. | Dozator za tekoče milo
| kos | 17 |  | 0
2.2. | Dvojna kljukica (obešalna kljuka), kot npr. ali enakovredno: RUJZ 2202A
| kos | 25 |  | 0
2.3. | Kotna etažera v tušu
| kos | 12 |  | 0
2.4. | Podajalec wc papirja
| kos | 14 |  | 0
2.5. | wc metlica, stenska
| kos | 14 |  | 0
2.6. | koš za odpadke, samostoječi za ločeno zbiranje odpadkov, prirejen za vstavljanje PVC vrečk za odpadke. Med posameznimi odpadki sta pregradni steni, ki preprečujeta, da bi se pri praznjenju PVC vrečke med seboj zatikale in trgale. Koš ima na spodnjem delu regulirne nogice, ki omogočajo pravilno namestitev na neravnih terenih. volumen 3x65l, dim. 87x30x84cm. Ohišje iz jeklene pločevine, barvano v RAL barvi. Z vrati za enostavno praznjenje posameznih frakcij in inox obroči za PVC vrečko. Opremljeno z ustreznimi nalepkami za ločevanje. (kot npr. ali enakovredno Art 100975 EKI KRANJ)
| kos | 5 |  | 0
2.7. | koš za odpadke v sanitarijah (podpultni) z nihajnimi vrati, INOX obroč za PVC vrečko in regulirne nogice. Dim. 33 x 23 x 75 cm narejen iz INOX jekla. (kot npr. ali enakovredno Art 100621 EKI KRANJ)
| kos | 11 |  | 0
2.8. | koš za odpadke, manjši jekleni prašno barvani. Dim. 26,5 x 26,5 x 65 cm. (kot npr. ali enakovredno Art 100977 EKI KRANJ)
| kos | 2 |  | 0
2.9. | držalo za brisače (cev)
| kos | 12 |  | 0
2.10. | konzolna polica za brisače
| kos | 12 |  | 0
2.11. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v sklopu konzolnega pulta 1.12 dim. 1125mm x 1000mm
| kos | 1 |  | 0
2.12. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v sklopu konzolnega pulta 1.13 dim. 1030mm x 1000mm (trije paneli pritjeni eden za drugim)
| kos | 3 |  | 0
2.13. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v sklopu konzolnega pulta 1.14 dim. 1045mm x 1000mm (dva panela pritjena eden za drugim)
| kos | 2 |  | 0
2.14. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v sklopu konzolnega pulta 1.16 dim. 900mm x 1000mm
| kos | 1 |  | 0
2.15. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v sklopu konzolnega pulta 1.17 dim. 1375mm x 1000mm
| kos | 1 |  | 0
2.16. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v sklopu konzolnega pulta 1.18 dim. 988mm x 1000mm (dva panela pritjena eden za drugim)
| kos | 2 |  | 0
2.17. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v sklopu konzolne police za odlaganje osebnih predmetov 1.22 dim. 1000mm x 1500mm (trije paneli pritrjeni eden za drugim) in dim. 1000mm x 1250mm (osem panelov eden za drugim)
| kos | 11 |  | 0
2.18. | Ogledala v kovinskih okvirjih vgrajena v garderobah osebja P.14 in P.15 dim. 700mm x 1000mm
| kos | 2 |  | 0
2.19. | Nagibno ogledalo za invalidski WC dim. 700mm x 1000mm
| kos | 2 |  | 0
2.20. | Stenski sušilec las, certificiran izdelek za javno rabo, brez vtičnice, ob odložitvi aparata se le-ta ugasne, aparat silent izvedbe
| kos | 8 |  | 0
2.21. | Podajalec papirnatih brisač
| kos | 16 |  | 0
2.22. | Aparat za sušenje rok
| kos | 6 |  | 0
| 2.1. - 2.22. skupaj |  |  | 0
3.0. | APARATI IN NAPRAVE
3.1. | Vgradni hladilnik za napitke in živila, za vgradnjo v pult, prostornine cca 130 l, energetski razred A+ ali boljši, shranjevanje ob izpadu el.energije 12 h, s tremi policami in predalom, dim. do 0,60 x 0,60 x 0,85 m, do 39 db hrupa (prostor osebja)
| kos | 1 |  | 0
a)
b)
c)
3.2. | Keramična kuhalna plošča, dim. cca 0,4 x 0,55 m, z dvema standarnima kuhalnima površinama, boljše kvalitete
| kos | 1 |  | 0
a)
b)
c)
3.3. | Vgradni hladilnik za zdravila, za vgradnjo v pult, prostornine cca 130 l, energetski razred A+ ali boljši, shranjevanje ob izpadu el.energije 12 h, s zastekljenimi vrati, s policami, dim. do 0,60 x 0,60 x 0,85 m, do 39 db hrupa (prostor za prvo pomoč)
| kos | 1 |  | 0
a)
b)
c)
NAPRAVE ZA ČIŠČENJE
3.4. | Aparat za ročno meritev parametrov bazenske vode
Aparat za hitro in natančno merjenje parametrov bazenske vode. Merilna posodica je integrirana, tester se potopi v vodo in doda reagentna tabletka. Voda v merilni posodici se obarva. Naprava fotometrično odčita rezultat in ga prikaže na LCD prikazovalniku.
* | Tester je vodotesen in plava na vodi.
Merilno območje
* | Klor: 0,1 - 6,0 mg/l
* | pH: 6,5 - 8,4 pH
Tehnični podatki
* | Prosti klor: 0,1 -6.0 mg/l Cl Skupen klor: 0 - 6.0 mg/l Cl pH-vrednost: 6.5 - 8.4 Cianurna kislina: 1 - 160 mg/l Alkaliniteta: 0 - 300 mg/l CaCO
* | Auto-Off: avtomatski izklop naprave po cca petih minutah
* | Prikazovalnik: LCD-prikaz
* | mere: 145/70/45 mm
* | Teža: 165 g
* | Pogoji za delovanje: Temperatua: 5 - 40 °C, vlažnost: 30 - 90 %,
* | Transportni kovček (reagentne tablete)
(opisu ustreza proizvod npr. tip Pooltester Aqua Inspektor)
| kos | 2 |  | 0
a)
b)
c)
3.5. | Termometer
Termometer namenski za merjenje temperature bazenske vode.
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Thermometer)
| kos | 2 |  | 0
a)
b)
c)
| 3.1. - 3.5. skupaj |  |  | 0
4.0. | KONTROLA PRISTOPA OBISKOVALCEV IN SISTEM KONTROLE GARDEROBNIH OMARIC
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
A | PROGRAMSKA IN MREŽNA OPREMA
4.1. | Programska oprema strežnik. Programska oprema nameščena na strežniku za nastavitev baze in parametrov delovanja naprav, pregled zasedenosti omaric, izdelavo različnih vstopnic, izdelavo poročil in dogodkov itd. (kot npr. oz. enakovredna: Metra NTSWSPKLT)
| licenca | 1 |  | 0
4.2. | Programska oprema delovna postaja. POS programska oprema nameščena na delovni postaji za izdajo pravic/vstopnic na zapestnice, izdajo računov itd. (kot npr. oz. enakovredna: Metra NTSWWPKLT)
| licenca | 1 |  | 0
4.3. | Mrežni kontroler TCP/IP Mrežni pretvornik je vmesnik med napravami in računalniško mrežo. Ureja komunikacijo med napravami, programsko opremo in bazo podatkov. Z vgrajenim CAN kontrolerjem (kot npr. oz. enakovredna: Metra NCTCP)
| KOS | 1 |  | 0
4.4. | Montažna plošča za vgradnjo v komunikacijski omari. Montažna plošča za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro, možnost priključitve mrežnega pretvornika in network repeaterja, z dodanimi devetimi RJ-45 priključki. Uskladiti z ostalo opremo v komunikacjski omari (kot npr. oz. enakovredna: Metra ANCMP)
| KOS | 1 |  | 0
4.5. | Network Terminator Network terminator se uporablja za zaključitev mrežne linije. (kot npr. oz. enakovredna: Metra ANTT12)
| KOS | 1 |  | 0
4.6. | Namizni POS čitalnik Namizni čitalnik za izdajo pravic/vstopnic različnim RFID medijem. S tem dobi karta veljavnost in pravila uporabe v sistemu pristopne kontrole. Namizni čitalnik preko USB priključka priklopimo na delovno postajo. (kot npr. oz. enakovredna: Metra DRUMF)
| KOS | 1 |  | 0
4.7. | Brezkontaktna kartica s čipom z vgrajenim Mifare čipom. Možnost izbire različnih barv. Kartica je namenjena za vstope v objekt, zaklepanje garderobnih omaric. (kot npr. oz. enakovredna: Metra)
| KOS | 500 |  | 0
B | KONTROLA PRISTOPA OBISKOVALCI
4.8. | Enosmerni trokraki mehanizem (kot npr. oz. enakovreden: Gotschlich Cross 6MCR3AEC)
| KOS | 2 |  | 0
4.9. | Krmilna enota s požiralnikom kartic. Krmilna enota za vgrajenim požiralnikom kartic omogoča krmiljenje različnih tipov vhodno izhodnih mehanizmov. Z dvema relejskima izhodoma in dvema signalima vhodoma. (kot npr. oz. enakovredna: Metra TAMFRM)
| KOS | 1 |  | 0
4.10. | Krmilna enota s čitalnikom (tuba154) - slave Krmilna enota za vgrajenim čitalnikom zapestnic omogoča krmiljenje različnih tipov vhodno izhodnih mehanizmov.Priklop na master krmilno enoto (kot npr. oz. enakovredna: Metra ELTAMFST)
| KOS | 1 |  | 0
4.11. | Napajalnik za krmilno enoto 24V DC / 2,5A (kot npr. oz. enakovreden: Metra PS2425E)
| KOS | 2 |  | 0
4.12. | Vgradno sidro za krmilno enoto 304 (kot npr. oz. enakovredno: Metra 1352)
| KOS | 1 |  | 0
4.13. | vgradno sidro za krmilno enoto 154 (kot npr. oz. enakovredno: Metra 1351)
| KOS | 1 |  | 0
4.14. | Kabel za povezavo krmilnih enot master - slave 7m (kot npr. oz. enakovreden: Metra SM040006)
| KOS | 2 |  | 0
4.15. | Kabel za povezavo krmilne enote master - Gotschlich Logiturn2 7m (kot npr. oz. enakovreden: Metra SM040011)
| KOS | 2 |  | 0
C | ELEKTRONSKO ZAKL. GARD. OMARIC
4.16. | On-line elektronska ključavnica za zaklepanje in odklepanje gard. omaric z različnimi RFID elektronskimi ključi. Nadzoruje postopek zaklepanja in postopek odklepanja omarice. Z vgrajenim alarmom v primeru vdora v omarico, primeren za vgradnjo v različne vrste omar (kot npr. oz. enakovredna: Metra MTLKEG)
| KOS | 340 |  | 0
4.17. | 6 polni konektor BERG ženski 6p za elek. gard. ključavnico. (kot npr. oz. enakovreden: Metra EP110600)
| KOS | 700 |  | 0
4.18. | Kabel ploščati 6p AWG28-06 G l PbF za elek. garderobno ključavnico (kot npr. oz. enakovreden: Metra EN006000)
| M | 1400 |  | 0
4.19. | Prikazovalnik RFID Mifare Prikazovalnik, ki se uporablja za zaklepanje omaric, ter služi tudi kot info terminal za številke omaric (kot npr. oz. enakovreden: Metra DSMF_001)
| KOS | 25 |  | 0
4.20. | Kontrolna elektronika za nadzor in krmiljenje delovanja elektronskih ključavnic. Možnost priključitve do 16 ključavnic (kot npr. oz. enakovredna: Metra LC16AELMF)
| KOS | 25 |  | 0
4.21. | Napajalnik za kontrolno enoto 12V DC / 2,5A (kot npr. oz. enakovreden: Metra PS1220E)
| KOS | 25 |  | 0
4.22. | Network Splitter Mrežni splitter se uporablja za povezovanje mrežnih klasičnih UTP in navadnih pletenih v mrežo. (kot npr. oz. enakovreden: Metra ANTS)
| KOS | 25 |  | 0
4.23. | Kabel za povezavo enot 0,5 m (kot npr. oz. enakovreden: Metra SM040015)
| KOS | 25 |  | 0
4.24. | Baterijski tester se uporablja za zaklepanje in odklepanje omaric ob izpadu električne energije, pred in po transportu ipd. Na napravo je možno priključiti po eno električno ključavnico. (kot npr. oz. enakovreden: Metra MTLTB01)
| KOS | 1 |  | 0
4.25. | Kabel FTP cat.6 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale
| M | 50 |  | 0
4.26. | Instalacijska samougasna plastična cev, položena nadometno komplet z razvodnimi dozami, in pritrdilnim materialom
PN20
| M | 40 |  | 0
4.27. | Instalacijske cevi fi16 samougasne položene p/o, stenah predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| M | 125 |  | 0
4.28. | Montaža in spuščanje sistema v pogon.
| kompl | 1 |  | 0
4.29. | Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
| kompl | 1 |  | 0
| 4.1. - 4.29. skupaj |  |  | 0
5.0. | SERIJSKA OPREMA
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
V OZNAČENA POLJA OBVEZNO NAVESTI PONUJENO OPREMO!
a) | NAZIV PROIZVAJALCA
b) | TIP PROIZVODA
c) | KATALOŠKA ŠTEVILKA PONUJENEGA PROIZVODA
5.1. | Ležalnik za bazen
Ležalnik za počivanje za notranje bazene izdelan iz polipropilena ojačanega s steklenimi vlakni ter dodano aluminijasto stranico , odporne na različne vremenske vplive in klorirano bazensko vodo.
Oblečen je v Textilen blago (mrežo) 1100 gr/m2, ki je zračna in proti glivično zaščitena.
Ležalnik je odporen na pogostost pranja. Ogrodje je zaključeno s proti drsnimi čepi, ki hkrati obvarujejo tla pred poškodbami.
Ležalnik ima 4 pozicije za hrbtni naslon in je nakladalen. Dim.: širina 71,5cm, dolžina 191cm, višina ležišča (vznožje) 30cm.
(opisu ustreza proizvod npr. ali enakovredno: Škerjanc, tip WAVE T)
| KOS | 20 |  | 0
a)
b)
c)
5.2. | Miza za bazen
Mizal za bazen za notranje bazene izdelan iz anodizirane aluminijaste konstrukcije, odporne na različne vremenske vplive in klorirano bazensko vodo.
Mizal je odporna na pogostost pranja. Ogrodje je zaključeno s proti drsnimi čepi, ki hkrati obvarujejo tla pred poškodbami.
Dim. 80/80/75 cm.
(opisu ustreza proizvod npr. Pohištvo Yucca)
| KOS | 4 |  | 0
a)
b)
c)
5.3. | Klubski stol
Stol izdelan iz polipropilena, ojačan s steklenimi vlakni. Primeren tako v zaprtih prostorih in na prostem. Enostavno dviganje in premikanje. Stol v modri barvi. Dim. 495/830/560(globina)/460 (sedišče)mm.
(opisu ustreza proizvod npr. Ergoles, tip ARA)
| KOS | 10 |  | 0
a)
b)
c)
5.4. | Klubski mizica
Klubska mizica izdelana iz polipropilena, ojačana s steklenimi vlakni. Primeren tako v zaprtih prostorih in na prostem. Mizica v modri barvi, oziroma v kombinaciji z barvo poz.5.4.. Dim. 600/600 mm.
| KOS | 4 |  | 0
a)
b)
c)
5.5. | Pisarniški stol
Pisarniški stol z nizkim naslonom:
* ergonomsko oblikovan oblazinjen naslon, s poudarjeno ledveno podporo hrbta in podporo za glavo
* synchron mehanizem z možnostjo fiksiranja v želeni poziciji
* regulacije sile nagibanja
* regulacija višine sedežnega dela
* pvc podnožje z gumiranimi kolesi
* barva po izbiri naročnika
(opisu ustreza proizvod npr. ali enakovredno MStyle, tip JUMP)
| KOS | 1 |  | 0
a)
b)
c)
5.6. | Stol za prhanje
Stol za prhanje izdelan iz polipropilena in iz aluminija.
Sedež: polipropilen; Noge: aluminij, polipropilen, poliamid.
Stabilen in varen stol na tri noge.
Popolnoma se prilega kotu tuš kabine, kjer stene zagotavljajo stabilnost za uporabnika.
Skupna širina: 520 mm. Širina sedeža: 450 x 450 x 450 mm. Visoki model: 42-57 cm. Nizek model: 34,5-42 cm.
Zelo enostavno čiščenje: detergenti brez topila s pH 6-9 ali 70% alkohola.
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Shower Stool Edge)
| KOS (visoki) | 2 |  | 0
| KOS (nizki) | 2 |  | 0
a)
b)
c)
5.7. | Pregledna ambulantna miza - prva pomoč
Pregledna ambulantna miza s hidravlično nastavljivo višino ležišča, sestavljena iz plastificiranega kovinskega podnožja v beli barvi (RAL 9001), v okvir ležišča vstavljena kovinska mreža ter s trakovi pritrjeno blazino, izdelano iz moltoprena oblečeno v umetno usnje. Miza ima montiran dodatek za rolo za papirnata pregrinjala. Višina ležišča je brezstopenjsko nastavljiva. Hrbtni naslon je nastavljiv od (-10° - +30°). Dim. 2000/65 cm h 60-82 cm. Blazina v umetnem usnju MODRE BARVE
(opisu ustreza proizvod npr. SOČA OPREMA, ljubljana)
| KOS | 1 |  | 0
a)
b)
c)
5.8. | Pomožne stopničke k pregledni mizi
| KOS | 1 |  | 0
a)
b)
c)
5.9. | Samostoječa ambulantna svetilka
| KOS | 1 |  | 0
a)
b)
c)
5.10. | Čistilni voziček
Čistilni voziček, kompaktne izvedbe izdelan iz polipropilena.
Oprema:
dve 20 litrski hermetično zaprti vedri - v vedro gre lahko omelo dolžine 40 cm
dve 4 litrski hermetično zaprti vedri
dve držali za 70 litrske vrečke
stojalo za čistila
Mere (dolžina,širina,višina): 117x60x126cm
(opisu ustreza proizvod npr. Makom, tip Nick Star Healthcare)
| KOS | 2 |  | 0
a)
b)
c)
5.11. | Inox regali
Inox regali za shranjevanje plavalnih rekvizitov in ostale opreme, sestavljen iz štirih nogic, 'L' oblike
ter petih inox polic, ki so nastavljive po višini. Dim. 90/50/185 cm.
| KOS | 4 |  | 0
| 5.1. - 5.11. skupaj |  |  | 0
6.0. | ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA
6.1. | Tekmovalna proga
Tekmovalna proga za označevanje prog 25 m bazena.
Mere: Ø 100 mm. 25 m. Barva: barvna kombinacija: klasična z rdeče - modro-bela segmenti in barve in oznake FINA.
Celotna linija traku z navijalnim kolutom in napetostjo. Tehnični podatki: žica: kabel iz nerjavečega jekla 4 mm; 7 x 7 žičnih profilov. Vložek: 316 ss. Napetost vzmeti: 316 ss. Disk in plavuti: Polythene, kjer je plastika certificirana brez težkih kovin. Barvilo ima najmanjši dodatek UV-stabilizatorja in antioksidanta 8000 ppm in barvno obstojnost 8 za vse barve. Tekmovalna proga ima integrirano natezalno sponko.
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Classic)
| KOS | 7 |  | 0
a)
b)
c)
6.2. | Ločilna vrv - plovec
Ločilna vrv - plovec, za prečno ločevanje bazenskega prostora, dolžina min. 20,0 m
Ločilna vrv s plovci brez vzdrževanja, ki je kadarkoli primerna za uporabo. Sušenje ni potrebno. Izdelek odporen proti gnitju. Vrv ima integrirano natezalno sponko.
(opisu ustreza proizvod npr. Sport -Thieme)
| m | 180 |  | 0
6.3. | Vreče za shranjevanje prog
Vreče za shranjevanje prog za namestitev v tehničnem prostoru pod obbazenskoploščadjo.
Skladiščna vreča za plavalne proge je potrebno uporabljati skupaj s trapezno vrvjo ter talno ploščo, da se proga lepo nalaga pod bazenom v vrečo. Opis zajema tudi navijalno cev za vrv s trakom z anti-drsno talno ploščo vrečo in obešala za shranjevanje.
Vreče za shranjevanje izdelane iz modrega ojačenega pvc materiala, z očescem za pritrditev in odprtinami za odvajanje odvečne vode na dnu. Velikosti vreče mora zadostovati za dolžino 25 m proge. V opisu je zajet tudi zgornji obroč za namestitev vreče.
Material: 400 gramsko modro ojačano pvc blago. Vreča ima očesne puše za pritrditev na vrhu vrečke in za odvajanje odvečne vode v spodnji vrečki.
Velikost:
Liiniji dolžine 25 m (100 mm) ustreza vreča velikosti 1500 x 600 x 600 mm.
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Storage Bag Racing lane)
| KOS | 7 |  | 0
a)
b)
c)
6.4. | Talna plošča iz nerjavečega jekla
Talne plošče z mehanizmom zaščitnega valja, ki preprečuje poškodbe plavalnih prog in protizdrsnega pokrova. Uporablja se za skladiščenje vrvi pod bazenom v kleti.
Na valjni mehanizem je treba pritrditi S-kavelj navijalnega koluta na liniji plavalne proge, kar pomaga pri dvigovanju plavalne proge.
Za talno pokrivno ploščo je potrebno izvrtati izvrtino premera 380 mm (okrogel pokrov) ali približno 370 x 370 mm (kvadratni pokrov) ki mora imeti prirobnico, ki jo je potrebno postaviti na beton pod keramično oblogo.
Dim. Ø 350 mm. Izdelek je potrebno dobaviti in vgraditi pred izvedbo bazenske keramike. Material: Nerjaveče jeklo EN 1.4404.
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Gold)
| KOS | 9 |  | 0
a)
b)
c)
6.5. | Sidro
Večfunkcionalno sidro za talno ali stensko montažo, z vgrajenim kaveljem ali ušesom, ki se uporablja za sidranje prog in ločevalnih plovcev.
Talna sidrna plošča: 95 x 95 mm, spodnja plošča: 140 x 140 mm. Globina 34 mm. Material: nerjaveče jeklo 316L. Sidro se privijači v betonsko ploščo z nerjavečimi vijaki.
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Wall/Bottom anchor)
| KOS | 36 |  | 0
a)
b)
c)
6.6. | Štartni blok
Štartni blok, ki zagotavlja dobro stabilnost in funkcionalnost. Opis zajema protidrsno površino. Protidrsna površina v modri ali sivi barvi. Štartni blok mora izpolnjevati evropske zahteve ( upoštevati navodila za vgradnjo), kjer so upoštevajo tudi smernice, ki veljajo za FINA.
Opis zajema: z zgornjim in spodnjim delom
podvozje
* | Višina je 400 mm
* | Ustreza združeni rob ali OF št. izdelka št. npr. Malmsten 2011004
* | Širina robov do 500 mm.
* | Bloki so oštevilčeni od 1 do 8
* | Dimenzije na vrhu so 500x700mm;
* | vključena zaščita pred zdrsom
* | Zaščitna barva je modra
* | Možnost namestitve stikalne plošče, dim.max 450x480 mm
* | štartni blok ima odprtino za namestitev katerega koli elektronike, ki se uporablja na tržišču
* | elektronika, ki je potrebna za povezavo z PV
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Starting Block PRO whith track start)
| KOS | 8 |  | 0
a)
b)
c)
6.7. | Komplet za označevanje igrišča za vaterpolo
Komplet za označevanje je izdelan iz armiranega PVC. Opis zajema 2 natezali in vreče za shranjevanje. Mere za igrišče 20 x 15 m (nastavljivo na 20 x 11 m).
Komplet vsebuje 2 dolgi progi 25 m in 4 krajše proge 15 m, vključno s pritrditvenim materialom,
sponkami, natezali,....
(opisu ustreza proizvod npr. Malmsten, tip Field with goals youth inflatablel)
| KOS | 1 |  | 0
a)
b)
c)
6.8. | Vaterpolo stop - mreža
Zaščitna mreža za zaščito prostora, neigralnega polja v času izvajanja vaterpolo igre.
Opis zajema mrežo, komplet natezal, obešal in ves potrebni drobni material, vključno z montažo na spodnji rob lesenih lepljenih nosilcev
Dimenzija mreže: 20,0 x 6,0 m
| Kpl | 2 |  | 0
6.9. | Signalizacija za hrbtno plavanje
Signalizacija za objavo obrata ob hrbtnem plavanju. Opis zajema označevalne zastavice, vrv, natezalke
izdelan iz nerjaveče cevi - kavelj. Fiksiran na robu bazena s sidrom za tla (npr. Art. 2010001)
(nagib 4º, tla 8º). Opis zajema tudi sidro za tla.
Mere: Ø 40 x 2 mm, Višina 1900 mm. Material: Nerjaveče jeklo EN 1.4404.
(opisu ustreza proizvod npr. Benz sport, tip Post for backstroke)
| KOS | 2 |  | 0
a)
b)
c)
6.10. | Ponjava za prekritje bazenske školjke
Izotermična ponjava za notranje bazene, namenjena vsakodnevnemu prekrivanju bazenske školjke, ki
preprečuje toplotne izgube plavalne ogrevane vode.
Opis zajema izotermično ponjavo, podporno klopjo z navijalnim valjem na elektro pogon.
Podporna klop namestimo na daljšo stranico bazena. Klop je izdelana izstranskih in vmesnih ločilnih nosilcevizelanih iz nerjaveče pločevine, prašno barvane in delno oblečene v pvc (stranice)
Klop ima tri (3) valje z varjenimi glavami iz nerjavečega jekla, ki ležijo na samomazalnih nihajočih krogličnih ležajih.
Sistem navijanja je motoriziran, s krmilno ploščo, transformatorjem in gumbom. Opis zajema tudi daljinski upravljalnik. V opisu zajeta dobava, montaža, izvedba priključka NN, ter šolanje osebja.
Dimenzije vodne površine za prekritje: 3 x 8,5/10,0 m, odmik valjev od roba bazena znaša 3,50 m.
(opisu ustreza proizvod npr. Favaretti, tip Paz Panca)
| Kpl | 1 |  | 0
a)
b)
c)
6.11. | Bazenska vadbena ura s štirimi kazalci
Bazenska vadbena ura dim. 60 x 60 cm, napetost 220 V, s štirimi kazalci
(opisu ustreza proizvod npr. Sportnatrgovina.si)
| Kpl | 2 |  | 0
6.12. | Digitalni prikazovalnik temperature vode in zraka
(opisu ustreza proizvod npr. Sportnatrgovina.si)
| Kpl | 2 |  | 0
6.13. | Oglasna tabla (magnetna), dim. cca 70/100, ki omogoča tudi pisanje s flomastri
| Kpl | 1 |  | 0
| 6.1. - 6.13. skupaj |  |  | 0
7.0. | OSTALA ŠPORTNA OPREMA
7.1. | Letvenik za vadbo - "Ribstol"
Letvenik za vadbo izdelan iz lahke, čvrste konstrukcije. Letvenik je namenjen za krepitev in raztegovanje mišic ter razgibavanju in izvajanju didaktičnih in gimnastičnih vaj. Stranice letvenika so izdelane iz lepljenega smrekovega lesa, 10 prečk pa iz belega gabra. Vrhnje 3 prečke so pod kotom 40° nagnjene naprej, kar omogoča lažje raztezanje hrbtenice. Možnost shranjevanja blazine letvenike, ki tako služi tudi kot mehka zaščita (vključno z blazino). Dimenzije: 230 x 68 cm.
(opisu ustreza proizvod npr. ELAN, tip Woodpecker)
| KOS | 8 |  | 0
a)
b)
c)
| 7.0. skupaj |  |  | 0
8.0. | REŠEVALNA OPREMA
8.1. | Reševalna torba
Večnamenska reševalna torba
Sestoji se iz togega spodnjega dela in mehkega dela. Spodnji del je v predoblikovani zaščitni plastiki in razdeljen v prekate, da omogoča pravilno razvrstitev vsebine. Oba dela sta lahko dostopna zaradi uporabe zadrge.
Na spodnjem delu torbe, je niz elastičnih zank in žep, ki se zapira s trakovi z zapiranjem na ježka, omogočajo nameščanje različnih vrst dodatkov. Na sprednji strani odprtine zadrge zgornjega dela, so elastične zanke.
(opisu ustreza proizvod npr.ROSENBAUER, tip Spancer Response)
| Kpl | 1 |  | 0
a)
b)
c)
8.2. | Reanimacijski kovček
Pritrdilni sistem za vsebino kovčka, omogoča vstavljanje katerekoli kombinacije izdelkov in hkrati zagotavlja varno in zanesljivo fiksiranje vsebine v vseh okoliščinah.
* | Vsebina kovčka:
* | Pro B-life dihalni balon iz PVC odrasla velikost z nadtlačnim R-ventilom
* | BURN S - preveza za opekline 10 x 10 cm
* | T2 torbica iz PVC rumena
* | UNIVERSAL - Tuff Cut škarje s črnim ročajem
* | DGX 411 Ročni merilnik za merjenje krvnega tlaka z 2 cevkama in z oranžno manšeto velikosti za odrasle
* | DGX 110 osnovni stetoskop (LFX)
* | L-HANDLE laringoskopski ročaj za odrasle za konvencionalno luč
* | C-BLADE Macinthosh rezilo velikost 1
* | C-BLADE Macinthosh rezilo velikost 2
* | C-BLADE Macinthosh rezilo velikost 3
* | DGX 061 ročna svetilka v obliki kemičnega svinčnika iz plastike
* | MAGILL vodilne klešče za cevke za odrasle dolžine 268 mm
* | MAGILL vodilne klešče za cevke velikosti pediatrične dolžine 200 mm
* | IFX 50 medicinska podveza
* | Kisikova jeklenka O2 2 L s pokrovom in ventilom
* | OXYMASK 50 srednja koncentracijska maska za aplikacijo kisika za odrasle
* | Regulator tlaka 15 L/min fiksna kapaciteta
* | GUEDEL tubus velikosti 1 (60 mm) 1 kos
* | GUEDEL tubus velikosti 2 (70 mm) 1 kos
* | GUEDEL tubus velikosti 3 (80 mm) 1 kos
* | CUFFED MASK velikosti 3 PVC pobarvana brez ventila
* | YOUNG škarje za držanje jezika iz nerjavečega jekla
* | B-VAC ročni aspirator
HT izotermična odeja za odrasle 220 x 160 cm z logom
(opisu ustreza proizvod npr.ROSENBAUER, tip Reanimacijski kovček Pro KDX)
| Kpl | 1 |  | 0
a)
b)
c)
8.3. | Omarica za prvo pomoč
Omarica za prvo pomoč (prenosni kovček), je narejen iz ABS plastike s stenskim nastavkom. Material je vzdržljiv, svetleč, negorljiv, enostaven za čiščenje in ima protiprašno zaščito.Dimenzije 320 mm x 220 mm x 125 mm.
| Kpl | 2 |  | 0
8.4. | Defibrilator
Aparat je prenosen, enostaven za rokovanje, majhen, lahek in zanesljiv (slo jezik).
V pakiranju sta dve sterilni elektrodi v kompletu z baterijo, pripravljeni za takojšnjo uporabo. Z potegom za zeleni jeziček so elektrode zunaj.
Sposobnost baterije: min. 30 šokov z isto baterijo v enem postopku defibrilacije.
* | V kompletu:
* | komplet baterija in elektrode
* | CPR set gratis (CPR maska, rokavice, britvica), kot priloga v modrem delu torbice, defibrilatorja
* | senzor za pravilno izvajanje masaže srca
* | metronom za izvajanje masaže srca v ustreznem ritmu
* | zelena oznaka AED
* | software za analizo poteka izvajanja defibrilacije
* | torbica
* | pisna in glasovna navodila v slovenščini
vse enako kot pri Samaritan PAD 500P, le da nima senzorja za korerkcijo pravilne izvedbe masaže srce - ima pa metronom za izvajanje masaže srca v ustreznem ritmu
(opisu ustreza proizvod npr.ROSENBAUER, tip HeartSine Samaritan PAD 350P)
| Kpl | 2 |  | 0
a)
b)
c)
| 8.0. skupaj |  |  | 0
9.0. | KOPALIŠKI ZNAKI
Kopališki znaki so izdelano skladno s Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih
za varstvo pred utopitvami (Ur.l.RS 88/03, 8/04, 56/06, 26/07 in 84/07)
* | Vsi spodaj našteti znaki za nevarnosti in obveznosti morajo biti oblikovani v skladu z naslednjimi določili:
Barve: modra: RAL 5015 (barva) ali
* | MACal 7938-00 (samolepljiva mat folija),
zelena: RAL 6018 (barva) ali
* | MACal 7748-02 (samolepljiva mat folija)
rumena: RAL 1023 (barva) ali
* | MACal 9708-01 (samolepljiva mat folija)
rdeča: RAL 3020 (barva) ali
* | MACal 9758-00 (samolepljiva mat folija)
bela: RAL 9003 (barva) ali
* | MACal 9828-00 (samolepljiva mat folija)
Podlaga: aluminij (ustrezno antikorozijsko zaščiten in kloridno odporen), pleksi
steklo (debeline vsaj 4 mm) oziroma drug pleksi steklu podoben material, ki se ne razbije
Pri izvedbi je treba upoštevati slovenske nacionalne standarde SIST EN ISO 12944, deli 1-8.
Vsi znaki so dim 40 x 40 cm. (14.člen)
1 | Znak št.1, pozicija J: "Za plavalce" (15.člen)
| kos | 1 |  | 0
2 | Znak št.2, pozicija I: "Za neplavalce" (15.člen)
| kos | 1 |  | 0
3 | Znak št. 4; pozicija C: "Obvezno razkuževanje nog" (15.člen)
| kos | 1 |  | 0
4 | Znak št. 5, pozicija B: "Obvezno prhanje" (15.člen)
| kos | 1 |  | 0
5 | Znak št. 6; pozicija A: "Obvezna smer" (15.člen)
| kos | 1 |  | 0
6 | Znak št. 8; pozicija D: "Prepoved hoje v obuvalu" (16.člen)
| kos | 1 |  | 0
7 | Znak št. 11, pozicija H in K: "Prepoved skakanja v vodo" (16.člen)
| kos | 2 |  | 0
8 | Znak št. 13, pozicija G, L in N : "Globina vode" (17.člen)
| kos 2.0 m | 1 |  | 0
| kos 1.40 m | 1 |  | 0
| kos 0.90 m | 1 |  | 0
9 | Znak št. 14; pozicija M: "Sprememba globine vode" (17.člen)
globina min. 1,40 m
globina max. 2,0 m
| kos | 1 |  | 0
10 | Znak št. 15; pozicija E: "Prostor za prvo pomoč" (17.člen)
| kos | 1 |  | 0
11 | Znak št. 16; pozicija F: "Prostor za reševalca iz vode" (17.člen)
| kos | 1 |  | 0
| 9.0. skupaj |  |  | 0
10.0. | OSTALA SIGNALIZACIJA
INFORMACIJSKE TABLE
1 | Tabla, v pritličju, pozicija 5, ob vhodu stopnišču, dim. 60/8 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Črna nalepka
Pritrditev s hrbtiščem na steno.
| kos | 1 |  | 0
2 | Tabla, vhod v sanitarije, v pritličju in nadstropju, stene ob vratih, dim. 30/15,6 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Črna nalepka
Pritrditev s hrbtiščem na steno.
pozicija 7, 12, 19
| kos | 3 |  | 0
pozicija 11, 18
| kos | 2 |  | 0
pozicija 17
| kos | 1 |  | 0
pozicija 8
| kos | 1 |  | 0
pozicija 13
| kos | 1 |  | 0
3 | Tabla, NI VSTOPA, v pritličju in nadstropju, na vratih, dim. 20/9,3 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Črna nalepka
Pritrditev s hrbtiščem na vratno krilo.
pozicija 14,15,16,21,22
| kos | 5 |  | 0
4 | Tabla, viseča vpritličju v avli, pozicija 1, dim. 120/3x18,7 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Črna in zelena nalepka obojestranksi napis
Pritrditev iz stropa na inox pletenicah.
sprednja in zadnja stran
| kos | 1 |  | 0
5 | Tabla, viseča v pritličju v garderobah za vhodnim terminalom, pozicija 2, dim. 120/3x18,7 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Črna in zelena nalepka obojestranksi napis
Pritrditev iz stropa na inox pletenicah.
sprednja in zadnja stran
| kos | 1 |  | 0
6 | Tabla, viseča v pritličju v garderobah ob omaricah, pozicija 3, dim. 120/2x18,7 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Črna in zelena nalepka obojestranksi napis
Pritrditev iz stropa na inox pletenicah.
sprednja in zadnja stran
| kos | 1 |  | 0
7 | Tabla, viseča v pritličju v garderobah ob omaricah, pozicija 4, dim. 120/2x18,7 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Črna nalepka enostranski napis
Pritrditev iz stropa na inox pletenicah.
| kos | 1 |  | 0
8 | Tabla, IZHOD v nadstropju na vratih za izhod na nadstrešnico, pozicija 6, dim. 40/2x15 cm
Aluminij sive barve, črke tip Helvetica Med. Zelena nalepka
Pritrditev s hrbtiščem na vratno krilo.
| kos | 1 |  | 0
| 10.0. skupaj |  |  | 0
11.0. | RAČUNALNIŠKA OPREMA
RAČUNALNIK (1 x RECEPCIJA, 1 X REŠEVALEC IZ VODE)
1 | PC računalnik kot npr v sestavi oz enakovreden: - Intel® Core™ i7-7700 procesor - RAM 8GB, 2400MHz, DDR4 - Grafika NVIDIA® GeForce™ GTX 1050 - Trdi disk 3.5' 1TB HDD - Operacijski sistem Windows 7 Pro-64 - Optični pogon DVDRW - Miška - Tipkovnica
| kompl | 2 |  | 0
2 | Programska oprema kot npr. Microsoft Office Home & Business 2016, FPP, slovenski oz enakovredna
| kos | 2 |  | 0
3 | Protivirusni program 2 letna licenca za 2 napravi kot npr. NOD23 oz enakovreden
| kompl | 1 |  | 0
4 | LCD monitor kot npr. DELL LED P2417H oz enakovreden
| kos | 2 |  | 0
5 | Večfunkcijska naprava kot npr. Brother DCP-1622WE oz. enakovredna
| kos | 1 |  | 0
6 | Sistem za prikaz temperature vode / zraka bazena: 1x LCD zaslon 19" z zidno konzolo
| kos | 1 |  | 0
7 | Aplokacija za vpis temperature zraka bazenske dvorane in temperature bazenske vode ter prikaz na ločenem LCD zaslonu. Aplikacija nameščena na PC v recepciji.
| kos | 1 |  | 0
| 11.0. skupaj |  |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  | 0