## List1
Naziv projekta - lokacija | vrsta | opis | dolžina | št. oskrb. hiš | št. preb. | ocenjena vrednost
NOVA GORICA Z OKOLICO - Novogradnje
Kromberk - Kozarovšče (Pod robom) | novogradnja | izgradnja magistralnega vodovoda | 351 | 5 | 30 | 66720
Ozeljan - Dahilovšče | novogradnja | izgradnja sekundarnega vodovoda | 593 | 4 | 26 | 94880
Ozeljan- Selo pri Vrbi | novogradnja | predlog izdelave primarnega vodovoda | 611 | 5 | 12 | 97760
Vitovlje - Užiče | novogradnja | ozgrdanja primarnega vodovoda | 636 | 24 | 58 | 148320
Ozeljan | novogradnja | izgrdanja črpališča z vodohramom 80m3 ter dvojnega DN 100 | 249 | 0 | 0 | 284000
Nova Gorica MIP - BS Ajševica | novogradnja | izgradnja primarnega povezovalnega vodovoda | 1100 | 0 | 0 | 275000
Rafut | novogradnja | izgradnja hidroforja | 0 | 0 | 0 | 65000
Kromberk- Pod Školjem | novogradnja | izgradnja primarnega in sekundarnih vodovodov | 1222 | 5 | 18 | 195520
Mrzlek-Vodarna | novogradnja | izgradnja čistilne naprave tehnoloških vod | 0 | 0 | 0 | 500000
skupaj |  |  | 4762 | 43 | 144 | 1727200
NOVA GORICA Z OKOLICO - Obnove in rekonstrukcije
Nova Gorica - Ledine | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija hidroforja Ledine | 0 | 0 | 0 | 55000
Nova Gorica-Milojke Štrukelj | obnova in rekonstrukcija | obnova prim. vodovoda | 371 | 49 | 178 | 74200
Nova Gorica - Pod vinogradi | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 130 | 5 | 25 | 32500
Loke - Spodnje | obnova in rekonstrukcija | obnova vodovoda | 460 | 6 | 31 | 42900
Vitovlje - Dolenje | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega vodovoda | 1294 | 39 | 124 | 231120
Ozeljan - Lepenje | obnova in rekonstrukcija | obnova vodohrana | 0 | 0 | 0 | 37000
Osek | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega vodovoda | 1727 | 68 | 185 | 391940
Rožna dolina/Merkur- odcep Stara Gora | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija pod dimenzioniranega primarnega vodovoda | 1285 | 26 | 96 | 236402
Stara gora med vodohrami | obnova in rekonstrukcija | obnova dela primarnega vodovoda | 260 | 14 | 65 | 56000
Šmihelj - Petrnišče | obnova in rekonstrukcija | obnova in izgradnja sekundarnega vodovoda | 789 | 14 | 58 | 221200
Nova Gorica - Grčna | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 210 | 0 | 0 | 46200
Nova Gorica - Cankarjeva 50/56 | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 166 | 0 | 429 | 33200
Nova Gorica - Sončna ulica 1-6 | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 110 | 6 | 17 | 22000
Nova Gorica - Pod Grčno 43/44 | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 150 | 10 | 31 | 33000
Nova Gorica - Kidričeva ul. in odseki | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija primarnega voda | 650 | 42 | 959 | 284000
Nova Gorica - Kidričeva ul. in odseki | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega vodovoda | 190 |  |  | 52000
Nova Gorica - Kidričeva ul. in odseki | obnova in rekonstrukcija | zamenjava primarnega voda | 260 |  |  | 126000
Nova Gorica - Kidričeva ul. in odseki | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija sekundarnega vodovoda | 110 |  |  | 28000
Nova Gorica - Kidričeva ul. in odseki | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija sekundarnega vodovoda | 115 |  |  | 21000
Solkan - Ul. IX. korpusa in Mizarska ulica | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija in obnova primarnega voda | 1177 | 148 | 631 | 436650
Solkan - Ul. IX. korpusa in Mizarska ulica | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vida | 60 |  |  | 10800
Solkan - Ul. IX. korpusa in Mizarska ulica | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega voda ulice IX. Korpus | 190 |  |  | 41800
Nova Gorica- Ledine 139-169 | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 100 | 20 | 49 | 28000
Nova Gorica - Ul. Pinka Tomažiča 23-27 | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 112 | 12 | 38 | 24640
Nova Gorica- Prvomajska 119-Partizanska | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega vodovoda | 110 | 9 | 38 | 16500
Stara Gora - bolnica | obnova in rekonstrukcija | obnova povratnega voda in ureditev črpališča | 250 | 1 | 0 | 85000
Šempas - pokopališče - črpališče za lepenje | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega vodovoda | 400 | 21 | 66 | 72000
Rožna dolina - Vipavska cesta | obnova in rekonstrukcija | zamenjava obstoječega primarnega vodovoda | 1731 | 133 | 373 | 628000
Rožna dolina - Kostanjeviška cesta - Vipavska cesta | obnova in rekonstrukcija | zamenjava obstoječega primarnega vodovoda | 600 | 0 | 0 | 150000
Vitovlje za Dolenje | obnova in rekonstrukcija | ureditev hidroforja | 0 | 0 | 0 | 30000
skupaj |  |  | 13007 | 623 | 3393 | 3547052
TRNOVSKO BANJŠKA PLANOTA - Novogradnje
Dol - Čepovan | novogradnja | izgradnja primarnega in sekundarnega vodovoda | 672 | 15 | 30 | 135390
Dol - Čepovan - Robe | novogradnja | izgradnja primarnega in sekundarnega vodovoda | 627 | 15 | 30 | 115490
Humarji - Podlaka | novogradnja | izgradnja primarnega in sekundarnega vodovoda | 3001 | 25 | 60 | 639450
Podlaka - Madoni | novogradnja | izgradnja primarnega in sekundarnega vodovoda | 831 | 8 | 25 | 126320
Bitež priklop | novogradnja | potreben priklop magistralnih vodov | 0 | 0 | 0 | 15000
Zabrdo | novogradnja | izgradnja sekundarnega vodovoda | 126 | 9 | 30 | 20610
Grgar - Fobca | novogradnja | izgradnja magistralnega, primarnega in sekundarnega vodovoda | 1991 | 16 | 33 | 444650
Voglarji - Podgozd -Sedovec | novogradnja | dokončanje projekta z izgradnjo MPS vodovoda | 1770 | 15 | 49 | 376950
Voglarji - Zavrh | novogradnja | izgradnja magistralnega, primarnega in sekundarnega vodovoda | 3653 | 16 | 31 | 717320
Voglarji - Mimovec | novogradnja | predvidena izgradnja vodovoda | 2250 | 10 | 19 | 441700
Trnovo - Trpinovšče | novogradnja | predlog izgradnje magistralnega vodovoda | 1102 | 22 | 2 | 224180
Ravnica - Pri Peči | novogradnja | izgradnja primarnega in sekunarnega vodovoda | 1176 | 7 | 15 | 182350
Bate - Sveto | novogradnja | izgradnja magistralnega vodovoda | 1024 | 0 | 0 | 186000
skupaj |  |  | 18223 | 158 | 324 | 3625410
TRNOVSKO BANJŠKA PLANOTA - Obnove in rekonstrukcije
Dragovica | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega in sekundarnega vodovoda | 236 | 15 | 44 | 60400
Grgarske Ravne | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnih vodov vodovoda | 626 | 44 | 165 | 163920
Bitež | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega in sekundarnih vodov | 126 | 18 | 45 | 36000
Puštale - vas | obnova in rekonstrukcija | obnova vodovoda | 400 | 23 | 66 | 80000
Lokve | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega in sekundarnega vodovoda | 412 | 59 | 118 | 86100
Bate | obnova in rekonstrukcija | ureditev omrežja - preklop na javni vodovod | 0 | 30 | 116 | 26400
Čepovan vas | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega in sekundarnih vodov vodovoda | 1375 | 60 | 149 | 300000
Puštale | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija črpališča | 0 | 0 | 0 | 40000
Čepovan za Lokovec | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija črpališča | 0 | 0 | 0 | 30000
skupaj |  |  | 3175 | 249 | 703 | 822820
VIPAVSKA DOLINA - Novogranje
Spodnja Branica | novogradnja | izgradnja črpališča, obnova vodohrama in izgradnja primarnega vodovoda | 205 | 34 | 104 | 192000
Gradišče | novogradnja | izgradnja hidroforja | 530 | 14 | 58 | 87000
skupaj |  |  | 735 | 48 | 162 | 279000
VIPAVSKA DOLINA - Obnove in rekonstrukcije
Steske - Branik Birsi | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega vodovoda | 1678 | 0 | 0 | 419500
Dornberk - Čuklja | obnova in rekonstrukcija | obnova sekundarnega voda | 115 | 6 | 19 | 18400
Preserje vas | obnova in rekonstrukcija | obnova dela primarnega in sekundarnih vodov vodovoda | 1600 | 31 | 115 | 320000
Prvačina -Lažnjiva pot | obnova in rekonstrukcija | obnova primarnega vodovoda | 617 | 22 | 71 | 154250
Pečenkovi (Črpališče Brje - Preserje) | obnova in rekonstrukcija | obnova črpališča | 0 | 0 | 0 | 45000
Prvačina (ob železnici) | obnova in rekonstrukcija | rekonstrukcija primarnega in sekundarnih vodov vodovoda | 1078 | 38 | 207 | 269500
Branik pri železnici | obnova in rekonstrukcija | zamenjava obstoječega sekundarnega vodovoda | 330 | 20 | 53 | 73600
skupaj |  |  | 5418 | 117 | 465 | 1300250
|  | dolžina | št. hiš | št. preb. | vrednost
Nova Gorica - novogradnje |  | 7443 | 197 | 796 | 1727200
Nova Gorica - Obnove in rekonstrukcije |  | 13007 | 623 | 3393 | 3547052
Trnovsko Banjška planota - novogradnje |  | 18223 | 158 | 324 | 3625410
Trnovsko Banjška planota - obnove in rekonstrukcije |  | 3175 | 249 | 703 | 822820
Vipavska dolina - novogradnje |  | 735 | 48 | 162 | 279000
Vipavska dolina - obnove in rekonstrukcije |  | 5418 | 117 | 465 | 1300250
SKUPAJ |  | 48001 | 1392 | 5843 | 11301732
SKUPAJ Novogradnje |  |  |  |  | 5631610
SKUPAJ Obnove in rekonstrukcije |  |  |  |  | 5670122