## Faza 0
3 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
3.6 | Dobava in montaža standardnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
| DN800 SN10000 (globine do 2m) | 3 | kos |  | 0
| DN800 SN5000 (globine do 2m) | 1 | kos |  | 0
| DN1000 SN10000 (globine do 3m) | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža standardnih kaskadnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
| DN800 SN10000 (globine do 2m) | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža nasadnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
| DN1000 SN10000 (globine do 2.5m) | 2 | kos |  | 0
| DN800 SN10000 (globine do 2.0m) | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža nasadnih kaskadnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
| DN1000 SN10000 (globine do 3.0m) | 1 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža vtočnega jaška koritnic PRJ5 iz poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, s protierozijsko zaščito iz gratnih kock 20x20x20cm, skupaj z izdelavo opaža in AB vencem. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
| DN2000 SN5000 (globine 2.90m) | 1 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža prefabriciranih polietilenskih peskolovov DN 500 mm, globokega 1.75 m, z iztokom na koti -0.8 m pod koto terena. | 10 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža Hauraton FASERFIX SUPER 400 (Tip 01) kanalete (ali ustrezno), dolžine 1 m, širine 490 mm, višina 540 mm, s pocinkanim SIDELOCK okvirjem, vključno s spojnimi elementi in vsem potrebnim montažnim materialom (EN 1433) - ali enakovredno. | 4.14 | m |  | 0
3.13 | Dobava in montaža Hauraton FASERFIX SUPER 400 peskolova, dolžine 1.0 m, širine 490 mm, višina 1090 mm, s pocinkanim SIDELOCK okvirjem, vključno s spojnimi elementi in vsem potrebnim montažnim materialom (EN 1433). Iztok iz peskolova se izdela za cevi PVC/PP d 400 mm - ali enakovredno. | 1 | kos |  | 0
3.14 | Dobava in montaža Hauraton FASERFIX SUPER 400 GUGI (ali ustrezno) litoželezne mrežaste rešetke E600 (SIST EN 124), dolžine 0.5 m, višine 40 mm in širine 477 mm (EN 1433), z vsem potrebni materialom za dodatno pritrditev rešetke. Minimalni svetli vtočni presek rešetke mora biti večji ali enak 1634 cm2/m - ali enakovredno. | 4.14 | m |  | 0
4 | MONTERSKA DELA - kanalizacija
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
4.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra GRP SN 10000 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške.
| DN 800 | 36.5 | m |  | 0
| DN 700 | 48 | m |  | 0
| DN 600 | 80.5 | m |  | 0
| DN 400 | 117 | m |  | 0
| DN 300 | 25 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra GRP SN 5000 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške.
| DN 800 | 75 | m |  | 0
| DN 400 | 46.5 | m |  | 0
4.3 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) za navezave peskolovov, kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jašek peskolova.
| d 200 | 38 | m |  | 0
4.4 | Dobava in montaža GRP fazonskih kosov PN1, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi.
| lok DN 800, a=39.46° (3 segmenti), SN 5000 | 1 | kos |  | 0
| lok DN 800, a=42.72° (3 segmenti), SN 10000 | 2 | kos |  | 0
| lok DN 600, a=15.45° (2 segmenti), SN 10000 | 1 | kos |  | 0
| lok DN 400, a=45° (3 segmenti), SN 10000 | 3 | kos |  | 0
| lok DN 400, a=56.48° (3 segmenti), SN 5000 | 1 | kos |  | 0
| lok DN 300, a=45° (3 segmenti), SN 10000 | 1 | kos |  | 0
4.5 | Dobava in montaža vsadnega odcepa 90º d 200 na GRP cevi za priklop PVC ali PP navezav peskolovov, vključno z vrtanjem in spojnimi ter tesnilnimi elementi ter priključitvijo na GRP in PVC ali PP cevi (npr. kot Rehau AWADOCK sistem). | 10 | kos |  | 0
4.6 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (navezava hišnih priključkov in peskolovov na primarno/sekundarno omrežje).
| lok DN 200, α = 45.00º | 8 | kos |  | 0
| odcep DN 250/200, α = 45.00º | 8 | kos |  | 0
| čep DN 250 | 8 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava priklopa obstoječe BC cevi DN 300 na predvideno GRP cev DN 300. Na stiku GRP in BC cevi se niveleti cevi poravnata. Stik se izvede z elastičnim tesnilom in betosnko vezjo (širine min. 40 cm - 20 cm na vsako stran stika) iz vodotesnega betona C 25/30. | 1 | kos |  | 0