## Rekapitulacija
Objekt: Kolesarska postajališča - RRA Severne primorske (projekt MUSE)
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
RRA SEVERNE PRIMORSKE - PROJEKT MUSE
1 | ŠOLSKI KARE OB MAGISTRALI |  |  | 0
2 | PRISTAVA |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA (10%): |  | 0
PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  |  | 0
|  |  | 22% DDV | 0
Ponudbena vrednost Skupaj v EUR z DDV |  |  |  | 0
Opombe:

## ŠOLSKI KARE
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - RRA Severne primorske (projekt MUSE)
Postajališče: ŠOLSKI KARE OB MAGISTRALI
1 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
2 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Barvanje piktograma 5612 za oznako parkirišča za kolesa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Postavitev znaka za označevanje postaje (vijačenje z mehanskimi sidri v AB ploščo 4xM12,dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 1800 mm, dobava in pritrditev znaka formata A3 s pregledno karto vseh postajališč in legendo podloga iz aluminijaste pločevine). | kos | 1 |  | 0
| 3 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
| 4 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0

## PRISTAVA
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - RRA Severne primorske (projekt MUSE)
Postajališče: PRISTAVA
1 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
| 3 | Zakoličba. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Rezanje asfalta debeline 4-18 cm | m1 | 7 |  | 0
| 5 | Porušitev in odstranitev obstoječe asfaltne plasti debeline 4-18 cm z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 2.5 |  | 0
| 6 | Demontaža totema in porušitev temlja | kos | 1 |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| I | Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
| II | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
| III | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakoličbo podzemnih komunalnih vodov, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija … Izkop v neposredni bližini komunalnih vodov vršiti ročno.
| IV | Eventuelna prestavitev le-teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
| V | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
| VI | Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidenčne liste.
| VII | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
| 1 | Odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 19 |  | 0
| 2 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno 70 %, ročno 30 % (robovi izkopa vertikalno ob liniji odrezanega asafalta, globina izkopa 25cm) | m3 | 8 |  | 0
| 3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo | m2 | 14.3 |  | 0
| 4 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo,razstiranjem planiranjem do točnosti +/- 1.0 cm,ter komprimacijo do Ev2=80 MN/m2, zrnavosti 0/32 mm. | m3 | 7.5 |  | 0
| 5 | Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvečne izkopne zemljine (raščeno stanje). Upoštevan prevoz do 10 km. | m3 | 11 |  | 0
3 |  | BETONERSKA DELA IN OPAŽI | EM | količina | cena/EM | cena
| I. | Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Vgrajene morajo biti tudi vse inštalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!
| II. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode (OMO 100).
| III. | Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
| IV. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
| V. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
| VI. | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
| VII. | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
| 1 | Opaž roba arm. bet. plošče, opaženje razopaženje in čiščenje. Debelina AB plošče 20 cm. | m1 | 15.2 |  | 0
| 2 | Vgrajevanje in dobava podložnega betona C 12/15, prereza do 0,10 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije. | m3 | 1.2 |  | 0
| 3 | Izdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,CI 0,2,S4 Dmax 16 PV-II, preseka od 0.20-0.30 m3/m2. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 2.25 |  | 0
| 4 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za ploščo prve etaže, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
|  | S500; palice | kg | 49 |  | 0
|  | S500; mreža | kg | 94 |  | 0
| 5 | Izvedba dilatacijskega stika z bitumensko zalivko TIP2 med betonsko ploščo in obstoječim asfaltom vključno z dobavo materiala in vgradnjo | m1 | 5.6 |  | 0
4 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Barvanje piktograma 5612 za oznako parkirišča za kolesa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža INFO table, pocinkana pločevina d= 100 mm, prašno barvana DB703 (st), z Alu ploščo 297x420 mm s potiskom, po detajlu (glej načrt 08/2019-KA) | kos | 1 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja prefabricirane betonske plošče, 50x80x20 cm, zgornja ploskev grobo brušen beton (izgled potrdi projektant), položeno na podložni beton | kos | 1 |  | 0
| 5 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
| 6 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 7 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0