## Sheet1
| CERO - ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA NA ODLAGALIŠČU V STARI GORI - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
0
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1 | Ureditev gradbišča v skladu z varnostnim načrtom | kos | 1 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža gradbiščne table | kos | 1 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža opozorilne table | kos | 1 |  | 0
0
4 | Geomehanska preiskava vgrajenih materialov | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
0
6 | Koordinator varstva pri delu na gradbišču | ur | 50 |  | 0
0
| Skupaj: |  |  |  | 0
1.2 | IZDELAVA SERVISNE POTI NA JV STRANI DEPONIJE IN UREDITEV TESNJENJA
1 | Izkop v terenu III. ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom materiala na začasno deponijo na gradbišču na razdalji do 500 m | m3 | 900 |  | 0
0
2 | Izkop v terenu III. ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo. Material se odpelje na druge dela gradbišča nrazdalji do 500 m in uporabi kot rekultivacijski sloj. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg ali iz prej odstranjenega pokrovnega sloja, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4% na brežinah 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 900 |  | 0
0
3 | Strojno planiranje odpadkov z natančnostjo +- 3 cm | m2 | 1180 |  | 0
0
4 | Dobava in izdelava izravnalnega in odplinjevalnega sloja iz selekcioniranih gradbenih odpadkov | m3 | 650 |  | 0
0
5 | Dobava in polaganje GCL ( Geosynthetic Clay Linear) bentonitnega tesnilnega traku. Teža traku 5000 g/m2, koeficient prepustnosti k = 2×10-11m/s, maksimalna natezna trdnost md/cmd = 12/12 kN/m. Ustreza npr. Bentofix NSP 4900 | m2 | 1180 |  | 0
0
6 | Dobava in polaganje polyester/PET armaturnega geosintetika natezne trdnosti md/ cmd 120/40kN/m. Ustreza npr. Geogriod Secugrid R (PES/PET) 120/40 R6 | m2 | 1180 |  | 0
0
7 | Dobava in polaganje troslojne drenažne membrane s prepustnostjo k>1×10-2m/s. Ustreza npr. Secudran WR - 201 WD 601 201 | m2 | 1180 |  | 0
0
8 | Izdelava stika med koritnico in tesnilnim in drenažnim slojem | m1 | 112 |  | 0
0
9 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 500 m. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 550 |  | 0
10 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 10 km. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 600 |  | 0
0
11 | Fino planiranje rekultivacijskega sloja z natančnostjo +- 3 cm, kot podlaga za zatravitev | m2 | 1150 |  | 0
0
12 | Dobava in sejanje travne mešanice primerne za zatravitev brežin | m2 | 1150 |  | 0
13 | Postavitev profilov za izdelavo nivete ceste | kos | 8 |  | 0
0
14 | Izdelava nivelete servisne poti na obstoječem spodnjem ustroju z izdelavo naklona za odtok meteorne vode v koritnico. Izkop materiala v debelini do 15 cm, z odlaganjem in razstiranjem v naklonu proti koritnici | m2 | 400 |  | 0
0
15 | Planiranje nivete servisne poti | m2 | 400 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
1.3 | IZDELAVA SERVISNE POTI NA SZ STRANI DEPONIJE IN UREDITEV TESNJENJA IN DOSTAVNA CESTA
1 | Rušenje betonskih koritnic zunanjih dimenzij 90×27 cm, debelina stene 7 cm, širina dna 40 cm, komplet z betonsko podlago in obbetoniranjem. Nakladanje in prevoz ruševin na deponijo na razdalji do 500 m | m1 | 110 |  | 0
0
2 | Demontaža PE koritnic širine 64 cm za ponovno uporabo s prenosom na deponijo na gradbišču | m1 | 156 |  | 0
0
3 | Odstranitev drenažne cevi DN 160mm iz PE-HD ki se nahaja v koritnici za ponovno uporabo | m1 | 156 |  | 0
0
4 | Odstranitev drenaže v koritnicah iz tolčenca frakcije 40-80 mm, z odvozom na deponijo na gradbišču. Material se uporabi kot zasipni material | m3 | 25 |  | 0
0
5 | Postavitev profilov | kos | 9 |  | 0
6 | Izkop v terenu III. ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo. Material se odpelje na druge dela gradbišča nrazdalji do 500 m in uporabi kot rekultivacijski sloj. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, na brežinah 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 3190 |  | 0
7 | Strojni izkop nasipnega materiala iz recikliranih gradbenih odpadkov s prevozom na začasno deponijo na razdalji do 300 m | m3 | 440 |  | 0
0
8 | Strojno planiranje izkopane površine z natančnostjo +- 3 cm | m2 | 3300 |  | 0
0
9 | Dobava in izdelava izravnalnega in odplinjevalnega sloja iz selekcioniranih gradbenih odpadkov na bankine in brežine v naklonu 28° | m3 | 1650 |  | 0
10 | Dobava in polaganje GCL ( Geosynthetic Clay Linear) bentonitnega tesnilnega traku. Teža traku 5000 g/m2, koeficient prepustnosti k = 2×10-11m/s, maksimalna natezna trdnost md/cmd = 12/12 kN/m. Ustreza npr. Bentofix NSP 4900 | m2 | 3300 |  | 0
0
11 | Dobava in polaganje polyester/PET armaturnega geosintetika natezne trdnosti md/ cmd 120/40kN/m. Ustreza npr. Geogriod Secugrid R (PES/PET) 120/40 R6 | m2 | 3300 |  | 0
0
12 | Dobava in polaganje troslojne drenažne membrane s prepustnostjo k>1×10-2m/s. Ustreza npr. Secudran WR - 201 WD 601 201 | m2 | 3300 |  | 0
0
13 | Izdelava stika med koritnico in tesnilnim in drenažnim slojem | m1 | 260 |  | 0
0
14 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 500 m. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 1100 |  | 0
15 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 10 km. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 1100 |  | 0
16 | Fino planiranje rekultivacijskega sloja z natančnostjo +- 3 cm, kot podlaga za zatravitev | m2 | 2700 |  | 0
0
17 | Dobava in sejanje travne mešanice primerne za zatravitev brežin | m2 | 2700 |  | 0
18 | Postavitev profilov za izdelavo nivete bankine | kos | 4 |  | 0
0
19 | Izdelava nivelete servisne poti na obstoječem spodnjem ustroju z izdelavo naklona za odtok meteorne vode v koritnico. Izkop materiala v debelini do 15 cm, z odlaganjem in razstiranjem v naklonu proti koritnici | m2 | 330 |  | 0
0
20 | Planiranje nivete servisne poti | m2 | 330 |  | 0
21 | Postavitev profilov za izdelavo nivete dostavne ceste | kos | 8 |  | 0
0
22 | Izdelava nosilnega sloja dovozne ceste. Ustrezajo npr. selekcionirani gradbeni odpadki ki so ustrezno utrjeni | m3 | 640 |  | 0
23 | Izdelava povoznega sloja dostavne ceste v debelini 20 cm iz kamnolomskega tampona, komplet z utrjevanjem. | m3 | 160 |  | 0
0
24 | Fino planiranje in utrjevanje nove nivelete dostavne ceste | m2 | 800 |  | 0
0
25 | Dobava in vgradnja cestnih smernikov tipa A iz HDPE | kos | 12 |  | 0
0
| Skupaj: |  |  |  | 0
0
1.4 | IZDELAVA PLATOJA ZA PREDELAVO LESNIH ODPADKOV
1 | Postavitev profilov | kos | 10 |  | 0
2 | Izkop v terenu III. ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo. Material se odpelje na druge dela gradbišča nrazdalji do 500 m in uporabi kot rekultivacijski sloj. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, na brežinah 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 1010 |  | 0
3 | Strojno planiranje selekcioniranih gradbenih odpadkov z natančnostjo +- 3 cm | m2 | 1010 |  | 0
0
4 | Dobava in izdelava odplinjevalnega sloja iz selekcioniranih gradbenih odpadkov, z izvedbo ustreznih naklonov | m3 | 2500 |  | 0
5 | Strojno planiranje odpadkov z natančnostjo +- 3 cm | m2 | 6300 |  | 0
6 | Dobava in polaganje GCL ( Geosynthetic Clay Linear) bentonitnega tesnilnega traku. Teža traku 5000 g/m2, koeficient prepustnosti k = 2×10-11m/s, maksimalna natezna trdnost md/cmd = 12/12 kN/m. Ustreza npr. Bentofix NSP 4900 | m2 | 6300 |  | 0
0
7 | Dobava in polaganje polyester/PET armaturnega geosintetika natezne trdnosti md/ cmd 120/40kN/m. Ustreza npr. Geogriod Secugrid R (PES/PET) 120/40 R6 | m2 | 2900 |  | 0
0
8 | Dobava in polaganje troslojne drenažne membrane s prepustnostjo k>1×10-2m/s. Ustreza npr. Secudran WR - 201 WD 601 201 | m2 | 6300 |  | 0
0
9 | Izdelava stika med koritnico in tesnilnim in drenažnim slojem | m1 | 238 |  | 0
0
10 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 500 m. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 3000 |  | 0
11 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 10 km. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 3300 |  | 0
0
12 | Fino planiranje rekultivacijskega sloja z natančnostjo +- 3 cm, kot podlaga za zatravitev | m2 | 6300 |  | 0
0
13 | Dobava in sejanje travne mešanice primerne za zatravitev brežin | m2 | 6300 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
1.5 | POKROVNI SLOJ AZBESTNE DEPONIJE
1 | Postavitev profilov | kos | 8 |  | 0
0
2 | Oblikovanje zgornje plasti odlagališča z premetom pokrovnega materiala v debelini do 0,50 m na razdalji do 10 m in planiranjem z natančnostjo +- 2 cm | m2 | 970 |  | 0
0
3 | Dobava in polaganje GCL ( Geosynthetic Clay Linear) bentonitnega tesnilnega traku. Teža traku 5000 g/m2, koeficient prepustnosti k = 2×10-11m/s, maksimalna natezna trdnost md/cmd = 12/12 kN/m. Ustreza npr. Bentofix NSP 4900 | m2 | 1050 |  | 0
0
4 | Dobava in polaganje troslojne drenažne membrane s prepustnostjo k>1×10-2m/s. Ustreza npr. Secudran WR - 201 WD 601 201 | m2 | 1050 |  | 0
0
5 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 500 m. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 500 |  | 0
6 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 10 km. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 550 |  | 0
7 | Fino planiranje rekultivacijskega sloja z natančnostjo +- 3 cm, kot podlaga za zatravitev | m2 | 1050 |  | 0
0
8 | Dobava in sejanje travne mešanice primerne za zatravitev brežin | m2 | 1050 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
1.6 | UREDITEV POKROVNEGA SLOJA CENTRALNI DEL
0
1 | Izravnava neravnin že izvedenega odplinjevalnega sloja iz selekcioniranih gradbenih odpakov s strojnim planiranjem z natančnostjo +- 3 cm | m2 | 13110 |  | 0
0
2 | Izravnava neravnin odplinjevalnega sloja z dobavo selekcioniranih gradbenih odpadkov (ocena) | m3 | 500 |  | 0
3 | Dobava in polaganje GCL ( Geosynthetic Clay Linear) bentonitnega tesnilnega traku. Teža traku 5000 g/m2, koeficient prepustnosti k = 2×10-11m/s, maksimalna natezna trdnost md/cmd = 12/12 kN/m. Ustreza npr. Bentofix NSP 4900 | m2 | 13110 |  | 0
0
4 | Dobava in polaganje polyester/PET armaturnega geosintetika natezne trdnosti md/ cmd 120/40kN/m. Ustreza npr. Geogriod Secugrid R (PES/PET) 120/40 R6 | m2 | 4630 |  | 0
0
5 | Dobava in polaganje troslojne drenažne membrane s prepustnostjo k>1×10-2m/s. Ustreza npr. Secudran WR - 201 WD 601 201 | m2 | 13110 |  | 0
0
6 | Izdelava stika med koritnico in tesnilnim in drenažnim slojem | m1 | 465 |  | 0
0
7 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 500 m. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 5000 |  | 0
8 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z nakladanjem materiala in prevozom na razdalji do 10 km. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 6100 |  | 0
9 | Izdelava rekultivacijskega sloja na vrh in brežino odlagalnega polja z dobavo materiala. Rekultivacijski sloj iz zemljine III. ktg, se vgrajuje na tesnilno in drenažno plast. Sloj debeline 1 m, naklon na polju 4%, naklon brežine 27°. Vgrajevanje po slojih s vsem potrebnim kompaktiranjem za zagotovitev stabilnosti brežine | m3 | 2000 |  | 0
10 | Fino planiranje rekultivacijskega sloja z natančnostjo +- 3 cm, kot podlaga za zatravitev | m2 | 13110 |  | 0
0
11 | Dobava in sejanje travne mešanice primerne za zatravitev brežin | m2 | 13110 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
1.7 | KORITNICE IN METEORNA KANALIZACIJA
Koritnice
1 | Zakoličba trase koritnice z niveliranjem | m1 | 590 |  | 0
0
2 | Postavitev gradbenih profilov | kos | 45 |  | 0
0
3 | Kombinirani izkop jarkov - strojni 95%, ročni 5%jarkov v terenu IV. Ktg. Širina izkopa do 1 m, globine do 0,5m, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in transportom na razdalji do 1 km | m3 | 295 |  | 0
0
4 | Kombinirani izkop brežine - strojni 95%, ročni 5%brežine v terenu III. Ktg. Širina izkopa do 3 m, globine do 1m, z odlaganjem materiala na razdalji do 6 m | m3 | 50 |  | 0
0
5 | Ročno planiranje dna izkopa +- 1cm | m2 | 590 |  | 0
0
6 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C25/30 preseka do 0,12m3/m2, kot podloga za koritnice | m3 | 63.72 |  | 0
0
7 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež mrež Q 196. Armatura teže od 3-5 kg/m2. | kg | 1500 |  | 0
0
8 | Dobava in vgradnja koritnic, zunanjih dimenzij 90×27 cm, debelina stene 7 cm, širina dna 40 cm, širina stične ploskve z betonsko podloga 46 cm, na že prej pripravljeno betonsko podlago in stičenjem koritnic z cementno malto. 5% koritnic je položenih v radiju | m1 | 430 |  | 0
9 | Montaža prej odstranjenih koritnic iz PE-HD širine 64 cm na 10 cm debelo peščeno podlago. Spoji med 6 m dolgimi deli koritnic se zagotovi z PE-HD trakovi širine do 40 cm ki se privarijo na koritnico | m1 | 156 |  | 0
0
10 | Ponovna montaža prej odstranjenih drenažnih cevi DN 160 mm v koritnico | m1 | 156 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje krogel iz tolčenca fi 40-80 mm na PE koritnico | m3 | 25 |  | 0
0
12 | Dobava in vgradnja PE ali PVC cevi fi 250 mm na peščeno podlago z osipom cevi s peskom, za priklop koritnic na obstoječo kanalizacijo | m1 | 6 |  | 0
0
13 | Dobava in vgradnja PVC kolen fi 250 mm 45° | kos | 4 |  | 0
0
14 | Dobava in vgradnja PVC kolen fi 250 mm 90° | kos | 2 |  | 0
0
15 | Izdelava priključka koritnic na jašek iz PE-Cevi DN 800 mm, z zarezovanjem in rušenjem sten jaška, izdelavo podloge iz betona in stičenjem s trajnoelastičnim kitom po dokončanih delih. | kos | 4 |  | 0
0
16 | Izkop zemljine III.KTG, nakladanje na prevozno sredstvo, prevoz na razdalji do 1000 m in zasip brežine s pripeljano zemljo med obstoječo brežino in novo kanaleto | m3 | 413 |  | 0
0
17 | Planiranje nasute zemljine III. ktg med kanaleto in obstoječo brežino v debelini 10 cm | m2 | 1180 |  | 0
18 | Dobava in sejanje trave na prej splanirano brežino | m2 | 1180 |  | 0
0
19 | Čiščenje koritnic po končanih delih | m2 | 590 |  | 0
Meteorna kanalizacija
20 | Izkop jarkov širine do 2 m in globine do 2 m v terenu IV. Ktg, z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa | m3 | 35 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja PE-HD jaška DN 800 mm, višine do 1,0 m | kos | 3 |  | 0
0
22 | Dobava in vgradnja AB pokrova dim 80×80 cm na PE-HD jašek DN 600 mm | kos | 3 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi SN 8 za zunanjo kanalizacijo DN 250 mm na betonsko podlago in obbetoniranjem cevi | m1 | 31 |  | 0
0
24 | Zasip izkopanega jarka z materialom od izkopa in razstiranjem odvečne zemlje | m3 | 35 |  | 0
0
25 | Izdelava priklopa PE-HD cevi DN 250 na obstoječ jašek | kos | 2 |  | 0
0
26 | Planiranje terena po končanih delih | m2 | 100 |  | 0
0
27 | Izdelava nove nivelete ceste z izdelavo naklona za odtok meteorne vode v koritnico na obstoječem spodnjem ustroju. Odkop materiala v debelini do 15 cm z odlaganjem in razstiranjem na cestišču. Odvečen material se odpelje na začasno deponijo na razdalji do 1 km in uporabi za spodnji ustroj dovozne poti | m2 | 525 |  | 0
28 | Nasipanje ceste z materialom IV. ktg. Izkop materiala na lokaciji odlagališča, nakladanje na prevozno sredstvo in razstiranje na servisni cesti v plasti debeline do 30 cm. | m3 | 60 |  | 0
29 | Planiranje nove nivelete ceste | m2 | 525 |  | 0
0
30 | Utrjevanje nivelete s komprimacijskimi sredstvi | m2 | 525 |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0 | 0
0
0
| REKAPITULACIJA |  |  | 0
0
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0 | 0
0
1.2 | IZDELAVA SERVISNE POTI NA JV STRANI DEPONIJE IN UREDITEV TESNJENJA |  |  | 0 | 0
0
1.3 | IZDELAVA SERVISNE POTI NA SZ STRANI DEPONIJE IN UREDITEV TESNJENJA IN DOSTAVNA CESTA |  |  | 0 | 0
0
1.4 | IZDELAVA PLATOJA ZA PREDELAVO LESNIH ODPADKOV |  |  | 0 | 0
0
1.5 | POKROVNI SLOJ AZBESTNE DEPONIJE |  |  | 0 | 0
0
1.6 | UREDITEV POKROVNEGA SLOJA CENTRALNI DEL |  |  | 0 | 0
0
1.7 | KORITNICE IN METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0 | 0
0
1.8 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  | 0 | 0
0
1.9 | PID |  |  | 0 | 0
0
1.10 | PROJEKTANTSKI NADZOR 2,0% |  |  | 0 | 0
0
| SKUPAJ: |  |  | 0 | 0
0
| DDV INFORMATIVNI (76a člen ZDDV-1) |  |  | 0 | 0
0
| SKUPAJ ZA PLAČILO: |  |  | 0 | 0

## Sheet2
SANACIJA PLINSKE MREŽE NA NOVEM POLJU
Objekt: Odlagališče Stara gora pri Novi Gorici
I. | Sanacija plinske mreže na novem odlagalnem polju | EM | Kol. | Cena/EM | Znesek
0
1. | Dobava in montaža tolčenca v plinjak. | m3 | 3 |  | 0
2. | Demontaža jeklenega plinjaka. | kos | 1 |  | 0
3. | Izkop gradbene jame za potrebe vgradnje PE sonde in PE membrane. | m3 | 50 |  | 0
4. | Zasip gradbene jame z izkopanim materialom in planiranje viška materiala. | m3 | 50 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja zemlje za potrebe poravnave površine pred vgradnjo PE membrane in po vgradnji za zaščito PE membrane. | m3 | 7.5 |  | 0
6. | Dobava in montaža PE membrane debeline vsaj 1 mm, okoli PE sonde - vključeno varjenje na PE sondo in PE nosilna plošča za spoj PE membrane. Velikost membrane vsaj 5x5 m. | kos | 1 |  | 0
7. | Pregled stanja obstoječe perforirane PE cevi in priprava cevi na spoj z novo PE sondo. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaže PE sonde dolžine 3 m z PE priključkom za naknaden spoj fino regulacijskega ventila in PE nosilno ploščo za naknadno varjenje PE membrane. | kos | 1 |  | 0
9. | Demontaža fino regulacijskega ventila na robu novega in starega polja za potrebe morebitnega podaljšanja sonde (izvede se samo v primeru potrebe). Podaljšanje sonde in ponovna montaža ventila se obračuna posebej skladno z tem popisom del. | kos | 6 |  | 0
10. | Krajšanje PE sonde na primerno višino. Vključen razrez sonde in ponovno varjenje z kontrolo tesnosti. | kos | 10 |  | 0
11. | Podaljšanje PE sonde za primerno višino. Vključen razrez sonde in ponovno varjenje z kontrolo tesnosti. | kos | 12 |  | 0
12. | PE cev OD315 SDR17 za podaljšanje PE sonde. | m1 | 12 |  | 0
13. | Izdelava novega priklopa na PE sondi za PE fino regulacijski ventil. | kos | 18 |  | 0
14. | Čiščenje pregled, kontrola in nastavitev obstoječega PE ventila z vključeno zamenjavo EPDM tesnila. | kos | 8 |  | 0
15. | Dobava novega fino regulacijskega ventila. | kos | 10 |  | 0
16. | Montaža fino regulacijskgea ventila na PE sondo. | kos | 18 |  | 0
19. | Izdelava prehoda PE cevi OD110 čez cesto na telesu odlagališča v zaščitni cevi premera najmanj OD200. Vključena dobava in vgradnja cevi. | m1 | 12 |  | 0
20. | Izkop in ponoven zasip matariala za potrebe vgradnje zaščitne cevi | m1 | 12 |  | 0
21. | Dobava in montaža PE merilnega čepa 1/2" z navojem, z varilnim nastavkom in EPDM tesnilom. | kos | 36 |  | 0
22. | Dobava in montaža hitre spojke 1/4", ki je opremljena z ventilom z avtomatskim odpiranjem/zapiranjem. | kos | 36 |  | 0
23. | Dobava in montaža čepa hitre spojke 1/4". | kos | 40 |  | 0
24. | Dobava in montaža cevi iz PE100 Φ 110 SDR 17. | m1 | 298 |  | 0
25. | Ponovna montaža obstoječe cevi iz PE100 Φ 110 SDR 17 vključno z montažo obstoječih T-kosov in kolen. | m1 | 380.4 |  | 0
26. | Dobava in montaža T kosa iz PE100 Φ 110/110 SDR 17. | kos | 8 |  | 0
27. | Dobava in montaža kolena 45° iz PE 100 Φ 110 SDR 17. | kos | 8 |  | 0
28. | Dobava in montaža kolena 90° iz PE 100 Φ 110 SDR 17. | kos | 14 |  | 0
29. | Dobava in montaža nerjaveče cevne objemke Φ 110 za pritrditev PE cevi na leseno podporo - lira. | kos | 3 |  | 0
30. | Priključitev novo zgrajenega cevovoda na obstoječ plinovod. | kos | 4 |  | 0
31. | Dobava letev 50x80x4000 in desk 20x150x4000 mm. Obračun lesa po izmerah. | m3 | 27.852 |  | 0
32. | Zbijanje podpor za PE cevovod za zagotovitev zahtevanega padca in zagotovitev nemotenega gibanja delovnih strojev po gradbišču in izgradnjo lir. | m3 | 27.852 |  | 0
33. | Demontaža dotrajanih lesenih podpor na delu cevovoda za naknadno popravilo. | m1 | 250 |  | 0
35. | Demontaža nadzemne PE cevi OD110 SDR17 | m1 | 145 |  | 0
36. | Dobava in montaža kondenčnega lonca za izločanje kondenzata iz plinovoda z vključeno z vgradnjo PE cevi dolžine 6 za dreniranje kondenzata in z kontrolno cevjo za kontrolo višine kondenzata v okolici kondenčnega lonca. Izvede se le v primeru, da ni možno dobiti zahtevanega padca z izdelavo lesenih podpor. | kos | 1 |  | 0
37. | Izkop gradbene jame z vgradnjo kondenčnega lonca in kanala za dreniranje kondenzata. | m3 | 14 |  | 0
38. | Vgradnja tolčenca za potrebe sistema dreniranja kondenzata iz kondenčnega lonca. | m3 | 10 |  | 0
39. | Priklop kondenčnega lonca na odplinjevalni sistem. | kos | 1 |  | 0
40. | Zagon kondenčnega lonca v obratovanje. | kos | 1 |  | 0
41. | Dobava in montaža EPDM tesnila za PE čep za zajem vzorca (na katerega se montira hitra spojka). | kos | 15 |  | 0
42. | Izdelava UV in vremensko odpornih nalepk velikosti vsaj A5 za označitev številke posamezne sonde za zajem plina skladno z novim označitvenim sistemom. Označijo se vsa mesta, kjer se zajema plin. | kos | 30 |  | 0
43. | Zaustavitev odplinjanja na plinski črpalni postaji pred priklopom sistema in ponoven zagon sistema, skladno z navodili proizvajalca Hofstetter. Kontrola eksplozivne atmosfere in vzpostavitev stanja brez kisika v sistemu. Izvedba osnovne regulacije tlaka na zbirnem kolektorju za vzpostavitev enakomernega tlaka pred priklopom linije. | kpl | 2 |  | 0
44. | Zagon odplinjevalnega sistema iz strani usposobljene osebe - en dan na objektu. Meritve sestave odlagališčnega plina in tlaka na posameznem plinjaku in regulacija celotne mreže skladno z novimi obratovalnimi karakteristikami. | kos | 1 |  | 0
45. | Ponovna regulacija celotnega sistema odplinjanja v roku 14 dni po zagonu sistema. | kos | 1 |  | 0
46. | Izdelava PID dokumentacije v treh izvodih. | kos | 1 |  | 0
47. | Nepredvidena dela 10% | 10% | 0 |  | 0
,
| Skupaj |  | EUR |  | 0

## Sheet3
SKUPNA REKAPITULACIJA
CERO - ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA NA ODLAGALIŠČU V STARI GORI
1. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2. | SANACIJA PLINSKE MREŽE NA NOVEM POLJU | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV INFORMATIVNI (76a člen ZDDV-1) | 0