## 0_prva stran_GOI_KT_rekap
PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z PREDIZMERAMI IN PROJEKTANTSKO OCENO VREDNOSTI
OBJEKT: |  | OŠ DORNBERK
ŠOLSKA KUHINJA
LOKACIJA GRADNJE: |  | parc.št /
oznaka prostorske enote /
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | /
ARHITEKT BOŠTJAN HVALA s.p.
Prešernova ulica 16, SI - 5000 Nova Gorica
VRSTA POPISA: |  | PZI popis gradbeno obrtniških, inštalacijskih del, kuh. tehnologije
VRSTA GRADNJE: |  | Investicijsko vzdrževalna dela
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | Boštjan Hvala, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-1241
PROJEKTANT: |  | Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16, SI - 5000 Nova Gorica
POPIS IZDELAL: |  | Arhitekt Boštjan Hvala s.p., MM BIRO d.o.o., Biro R d.o.o.
NAROČNIK: |  | /
/
/
DATUM: |  | junij, 2019
PODATKI O PONUDNIKU |  | naziv:
naslov:
kraj:
ID za DDV:
Mat.št.
TRR:
Odg. oseba:
Kontakt:
E.mail:
Ponudba:
SKUPNA REKAPITULACIJA:
A. | GO dela |  | 0
B. | ELEKTRO INŠTALACIJE: |  | 0
C. | STROJNE INŠTALACIJE: |  | 0
D. | KUHINJSKA TEHNOLOGIJA: |  | 0
SKUPAJ NETTO OSNOVA: od A. do D.: |  |  | 0
22,00 % DDV na netto osnovo del: |  |  | 0
SKUPAJ G-O-I-DELA_KT: |  |  | 0

## A_GO DELA
REKAPITULACIJA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
B. | RUŠITVENA DELA |  | 0
C. | ZIDARSKA DELA |  | 0
D. | TESARSKA DELA |  | 0
E. | MIZARSKA DELA |  | 0
F. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
G. | SLIKOPLESKARSKA |  | 0
H. | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 5% |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.
1. | Izdelava varnostnega načrta
| kom | 1 | 0
2. | Izvedba ukrepov iz varnostnega načrta, redno vodenje knjige ukrepov varovanja zdravja in varnosti pri delu, (vodenje evidence, redni vpisi…)
| kpl | 1 | 0
3. | Organizacija gradbišča, ki zajema ograditev gradbišča, izdelava zaščite gradbišča proti uhajanju prahu prosti sosednjim prostorom, gradbiščna tabla, gradbiščni kontejnerji, priklop na elektriko ter vodo s porabo energentov ter načrt ureditve gradbišča |  | 0
| kom | 1 | 0
4. | Izdelava PID
| kom | 1 | 0
5. | Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in okolice (POV) ločeno izdelano za upravnika in vzdrževalce posameznih delov (3 izvodi - papir in elektronska oblika). Pred predajo objekta izvesti šolanje uporabnikov, hišnika oz. upravnika objekta.
| kom | 1 | 0
6. | dopolnitev požarnega reda
| kom | 1 | 0
| skupaj PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
B. | RUŠITVENA DELA
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno oddajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o primopredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke ter odvoz materiala na stalno deponijo
1 | Odstranitev kuhinjske tehnologije komplet s shranjevanjem na deponiji ali v prostorih šole
| komplet | 1 | 0
1 | Rušenje obstoječih tlakov do nosilne konstrukcije komplet s keramiko, estrihom in izolacijo v pritličju
| m2 | 141 | 0
2 | Rušenje obstoječih tlakov do nosilne konstrukcije komplet s odstranitviju zaključnega tlaka iz PVC-ja, estrihom in izolacijo v kleti
| m2 | 80 | 0
3 | Odstranitev predelnih sten v pritličju in kleti
| m2 | 140 | 0
4 | Izdelava prebojev v AB stenah z odvozom materiala na stalno deponijo
| m2 | 8 | 0
5 | Odstranitev mrežnih vrat pred vhodom (15+150*280)
| kom | 1 | 0
6 | Odstranitev komplet vertikalnih keramičnih oblog
| m2 | 120 | 0
7 | Odstranitev drsnih vrat
| kom | 1 | 0
8 | Odstranitev lesene obloge niše
| komplet | 1 | 0
9 | Odstranitev rešetk na fasadi ter v kuhinji
| kom | 2 | 0
10 | Odstranitev vhodnih vrat z izvedbo širitve 66+65x190
| kom | 1 | 0
10 | Odstranitev vhodnih vrat z izvedbo širitve 155x0,85
| kom | 1 | 0
11 | Odstranitev vrat v kleti V2, V3, V4
| kom | 3 | 0
12 | Odstranitev spuščenega mavčnkartosnastega stropa
| m2 | 15 | 0
| Skupaj RUŠITVENA DELA |  | 0
C. | ZIDARSKA DELA
1 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. Izotekt T4 s polnim varjenjem in s predhodnim premazom npr. IBITOL
| m2 | 180 | 0
2 | Dobava in naprava talne hidroizolacije estriha po sistemu Mapei ali podobno v sestavi, mapelastic 1,5mm, PVC bandag mrežica in mapelastic 1,5mm.
| m2 | 180 | 0
3 | Dobava in polaganje mapei bandag sistemskega vogalnega traku na stiku tlak stene
| m1 | 70 | 0
4 | Dobava in zidanje opečnih predelnih sten debeline 15 cm vključno z izdelavo AB nadvratnih preklad
| m2 | 70 | 0
5 | dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa novih opečnih sten z GACM 1:2:6 in FAM 1:3 s predhodnim obrizgom z RCM 1:2
| m2 | 70 | 0
6 | dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa novih opečnih sten z GACM 1:2:6 in FAM 1:3 s predhodnim obrizgom z RCM 1:2 na mestih kjer se je predhodno odstranilo stensko keramiko
| m2 | 150 | 0
7 | Dobava in naprava plavajočega tlaka v sestavi: - cementni estrih mikroarmirani s polipropilenskimi vlakni deb. 7cm vključno z dodatnim armiranjem z armaturo mrežo za estrih ter zagladitvijo zgornje površine za polaganje talne keramike, -PE folija, - Ekstrudiran polistiren XPS 300kPa deb 15 cm ter obzidna diletacija deb. 0.5 cm vključno s potrebnimi talnimi diletacijami
| m2 | 180 | 0
8 | grobo in finalno čiščenje vseh prostorov
| m2 | 220 | 0
9 | Izdelava betonskega tlaka pri skladišču odpadkov in na vhodu - zaglajen beton
| m2 | 17 | 0
10. | Dobava in montaža skupaj z izkopom in vsemi potrebnimi deli maščobolovilca skupaj z cevjo fi 150 popolnoma obetonirano skladno s PZIjem
| kom | 1 | 0
11 | Sanacija zunanje fasade na mestih prebojev, odstranitev, vse komplet
| m2 | 75 | 0
12 | Ojačitve robov sten skladno z detajlom
| kom | 4 | 0
13 | Ojačitve ležišča betonsskih korit s profilacijo
| komplet | 1 | 0
14 | Dobava in montaža gasilnega aparata S9 prah
| kom | 1 | 0
15. | demontaža in ponovna montaža gasilnika na novi lokaciji
| kom | 2 | 0
| Skupaj zidarska dela |  | 0
D. | TESARSKA DELA
1 | Montaža in demontaža premičnih odrov višine do 1,5 metra. Obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov v katerih se dela izvajajo
| m2 | 220 | 0
| skupaj Tesarska dela |  | 0
E. | MIZARSKI IZDELKI
1. | Dobava in montaža vrat NV 01 skladno z opisom v shemi vrat.
| kom | 3 | 0
2. | Dobava in montaža vrat NV02 skladno z opisom v shemi vrat.
| kom | 1 | 0
3. | Dobava in montaža vrat NV03 skladno z opisom v shemi vrat z zaporo nad vrati z MK konstrukcijo.
| kom | 1 | 0
4 | Dobava in montaža vrat NV04 skladno z opisom v shemi vrat.
| kom | 2 | 0
5. | Dobava in montaža vrat NV05 skladno z opisom v shemi vrat.
| kom | 1 | 0
5. | Dobava in montaža vrat NV06 skladno z opisom v shemi vrat.
| kom | 1 | 0
5. | Dobava in montaža vrat NV07 skladno z opisom v shemi vrat.
| kom | 1 | 0
6. | Prenova vrat NVO6
| kom | 1 | 0
5 | dobava in montaža vrat ZV 01 skladno s shemo vrat
| kom | 1 | 0
6 | Dobava in montaža obloge ter drsnih vrat odprtine za oddajanje uporabljene posode. NZ 01, dim.120/105cm.
| kom | 1 | 0
7 | Prenova kovinskih vrat dvigala (čiščenje, brušenje, barvanje).
| kom | 1 | 0
8 | Dela na oknu O1 skladno z opisom v shemi vrat.
| kom | 1 | 0
9 | Dobava in montaža vrat Z02
| kom | 1 | 0
| Skupaj Mizarska dela |  | 0
F. | KERAMIČARSKA DELA
Polaganje keramike:
z visoko kakovostnim lepilom - cemet - akrilatno lepilo kot npr. mapei-keraflex ali enakovredno, minimalno 5 mm
Fuge, debeline 2 mm, kakovostna fugirna masa v barvi izbrane keramike
način polaganja skladno s PZI načrti
vsa dobavljena keramika mora zadostiti standardom SIST EN 45012 in ISO 13006
Izbor gres keramike potrdi OVP
v ceni mora biti vključene tudi talne diletacije
1 | Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi gres keramičnimi ploščicami z nedersečo površino R12 1 kvalitete na lepilo vključno z inox obzidno zaokrožnico. Keramika in fugirna masa morata biti kislinsko odporni. Izbrane gres ploščice naj bodo take kvalitete, da se lahkotno dnevno čistijo in higienizirajo in da se umazanija ne nabira v brazdah na reliefni površini. Obračuna se horizontalna projektcija prostora.
| m2 | 160 | 0
2 | Dobava in obloga fino ometanih ali betonskih sten v kuhinji s stenskimi keramičnimi ploščicami 1 kvalitete na lepilo vključno z inox zaključnimi in vogalnimi letvicami. Keramika in fugirna masa morata biti kislinsko odporni. Višina stenske keramike skladno z tehničnim poročilom
| m2 | 160 | 0
3 | Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi gres keramičnimi ploščicami z nedersečo površino R10 1 kvalitete na lepilo vključno z inox obzidno zaokrožnico. Keramika in fugirna masa morata biti kislinsko odporni. Izbrane gres ploščice naj bodo take kvalitete, da se lahkotno dnevno čistijo in higienizirajo in da se umazanija ne nabira v brazdah na reliefni površini. Obračuna se horizontalna projektcija prostora.
|  | 75 | 0
4 | Dobava in vgraditev L inox zaščitnih vogalnikov/kotnikov višine do 220 mm za zaščito izpostavljenih delov | 40 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  | 0
G. | SLIKOPLESKARSKA IN MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Struganje stare slikarije/barve na notranjih obstoječih barvanih fino ometanih stenah in izravnava z 2x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje/barvanje | 90 | 0
m2
2. | Izravnava notranjih novih fino ometanih sten z 2x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje/barvanje | 60 | 0
m2
3. | Osnovni premaz in 2x slikan je že izravnanih notranjih stropov s poldisperzijsko barvo | 200 | 0
m2
4. | Osnovni premaz in 2x slikanje že izravnanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo. | 150 | 0
m2
5. | Izdelava spuščenega gips stropa | 20 | 0
m2
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  | 0

## B_EI_REKAPIT
POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL
| 1. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
| 2. STIKALNI BLOKI | 0
| 3. RAZSVETLJAVA | 0
| 4. STRELOVOD | 0
| SKUPAJ (brez DDV-ja) € : | 0

## 1_INSTALACIJSKI MATERIAL
1. INSTALACIJSKI MATERIAL
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nov dovodni kabel od obstoječe R-GR do nove E.R.-KUHINJA, kabel N2XH (XLPE) 5x50mm2 (pred nabavo točno izmeriti potrebno dolžino kabla) | m | 15 |  | 0
2 | Izdelava kabelskega končnika na obstoječem dovodnem kablu 5x50mm² komplet s kabelskimi čevlji | kompl | 2 |  | 0
3 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi
| NYM 5x16mm² | m | 30 |  | 0
| NYM 5x10mm² | m | 40 |  | 0
| NYM 5x6mm² | m | 30 |  | 0
| NYM 5x4mm² | m | 40 |  | 0
| NYM 5x2,5mm² | m | 200 |  | 0
| NYM 3x2,5mm² | m | 800 |  | 0
| NYM 5x1,5mm² | m | 35 |  | 0
| NYM 3x1,5mm² | m | 600 |  | 0
| NYM 2x1,5mm² | m | 200 |  | 0
4 | Kabliranje sistema nape in prezračevanja kuhinje
| Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spušcenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi cevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare ORM, razdelilne omarice ONM v napi in krmilnega panela KPM, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema Media. Meritev električnih potencialov. | KPL | 1 |  | 0
| OLFLEX100 5G6 | m | 10 |  | 0
| OLFLEX110 2x0,75 | m | 120 |  | 0
| LIYCY 2x0,75 | m | 220 |  | 0
| OLFLEX100 4G1,5 | m | 70 |  | 0
| OLFLEX100 3G1,5 | m | 70 |  | 0
| LIYCY 8x0,75 | m | 50 |  | 0
| LIYCY 6x0,75 | m | 50 |  | 0
| OLFLEX110 3x0,75 | m | 55 |  | 0
| J-Y(ST)Y 2x2x0,6 | m | 40 |  | 0
| UTP kabel cat. 5 | m | 80 |  | 0
| H07 V-K 1x6 | m | 40 |  | 0
5 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| 16mm² (H07Z-K) | m | 50 |  | 0
| 6mm² (H07Z-K) | m | 50 |  | 0
6 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB Φ 25mm | m | 150 |  | 0
| IC RB Φ 20mm | m | 200 |  | 0
| IC RB Φ 16mm | m | 300 |  | 0
7 | Elektrokanalizacijska cev fleksibilna
| stgf. Φ 40mm | m | 80 |  | 0
8 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačana s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. | m | 50 |  | 0
9 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16, PN Φ20, PN Φ25 | m | 200 |  | 0
10 | Dvoprekatni inštalacijski kanal kovinske izvedbe. Komplet s pregrado, nosilci, pokrovom, vogali ter spojnim in pritrdilnim materialom, skupaj z podometno dozo za dovodne kable.
| - dim: 130x72mm | m | 5 |  | 0
10 | Nadometna razvodna doza samougasna, brezhalogena, različnih dimenzij | kos | 30 |  | 0
11 | Kabelske police, izdelane iz perforirane inox pločevine, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom, pokrovi (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti)
| - kabelska polica PK 200 | m | 40 |  | 0
| - kabelska polica PK 100-moč | m | 60 |  | 0
| - kabelska polica PK 100-šibki tok | m | 25 |  | 0
| - kabelska polica PK 50-moč | m | 30 |  | 0
| - kabelska polica PK 50-šibki tok | m | 30 |  | 0
12 | Doza GIP komplet s Cu zbiralko | kos | 1 |  | 0
13 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 3 |  | 0
14 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 55 |  | 0
15 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom | kos | 2 |  | 0
16 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo navadno | kos | 3 |  | 0
| stikalo navadno IP55 | kos | 6 |  | 0
| stikalo navadno z lučko IP55 | kos | 5 |  | 0
| stikalo izmenično | kos | 6 |  | 0
| stikalo križno | kos | 4 |  | 0
17 | Nadometno stikalo, 250V, komplet z montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program zaščite IP55. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo navadno | kos | 4 |  | 0
18 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 9 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE, s pokrovom IP55 | kos | 12 |  | 0
| 2x250V, 16A, 1P+N+PE, s pokrovom IP55 | kos | 8 |  | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE, s pokrovom IP55 | kos | 5 |  | 0
19 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo za montažo v parapetni kanal, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 2x250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 3 |  | 0
20 | Nadometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program, IP44.
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 5 |  | 0
| 2x250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 1 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE s pokorovom IP55 | kos | 4 |  | 0
21 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, UTP s samozaporno protiprašno zaščito, za montažo v parapetni kanal, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
22 | Komunikacijska vtičnica TF s samozaporno protiprašno zaščito, za montažo v parapetni kanal, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
23 | Telekomunikacijski inštalacijski brezhalogeni kabel 4x2x23 AWG cat. 6 UTP, položen na kabelske police in vpeljan v p/o in n/o instalacijske cevi in položen na kabelske police (in povezava priklop v obstoječi GSO omari na OŠ šoli) | m | 150 |  | 0
87 | Fiksna priključnica | kos | 10 |  | 0
88 | Tipka za izklop nape | kos | 1 |  | 0
89 | Razni priklopi:
| priklop tlačnega stikala v kuhinjskem bloku | kos | 1 |  | 0
| priklop el. ORM omare nape in povezava/ožičenje upravljalnega panela | kompl | 1 |  | 0
| priklop prezračevalne naprave | kos | 1 |  | 0
| priklop plinskega sklopa SK42 in plinskega sklopa | kmpl. | 1 |  | 0
| priklop naprav tehnologije kuhinje moči do 1kW | kos | 2 |  | 0
| priklop naprav tehnologije kuhinje moči do 7kW | kos | 1 |  | 0
| priklop naprav tehnologije kuhinje moči do 20kW | kos | 2 |  | 0
| priklop naprav tehnologije kuhinje moči do 40kW | kos | 1 |  | 0
| priklop obstoječega dvigala | kos | 1 |  | 0
| priklop kontrole tesnosti plina | kos | 1 |  | 0
| priklop obstoječe naprave registracija delovnega časa, prijava malic in kosil na obstoječ sistem | kos | 1 |  | 0
90 | Demontaža obstoječih inštalacij, vklučno z obstoječim razdelilcem E.R.-KUHINJA, obstoječim dovodnim kablom iz obstoječe R-GR do R-KUHINJA, el.inštalacijami za strojne inštalacije | ur | 40 |  | 0
91 | Požarna zaščita prehodov posameznih električnih, signalnih in komunikacijskih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče). Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
| dim: fi 40mm - Požarna odpornost vsaj 30minut (EI 30) | kos | 1 |  | 0
| dim: fi 63mm - Požarna odpornost vsaj 30minut (EI 30) | kos | 5 |  | 0
| dim: 300x100mm - Požarna odpornost vsaj 30minut (EI 30) | kos | 1 |  | 0
| dim: 100x100mm - Požarna odpornost vsaj 30minut (EI 30) | kos | 1 |  | 0
92 | označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | komp | 1 |  | 0
93 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | komp | 1 |  | 0
94 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
95 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
96 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | % | 5 |  | 0
97 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 2 |  | 0
98 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 3 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 2_STIKALNI BLOKI
2. STIKALNI BLOKI | [5 empty] | B
V opisih je zajeto:
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. OBSTOJEČA R-GR
1 | V obstoječo el.omaro v el.prostoru se dogradi naslednjo opremo:
2 | v omaro R-GL se montira novo NV 3P podnožje 250A NV01 komplet z novimi varovalkami 3x125A | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ R-GR: | kompl |  |  | 0
E.R-KUHINJA
1 | Nadometna omara izdelana iz pločevine komplet s sidri/nosilci za zidno montažo, z enokrilnimi vrati, opremljena z inštalacijskimi letvami, zaščitnimi okvirji, vrati, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. dim (ŠxVxG): 600/1500/250mm | kompl | 1 |  | 0
2 | glavno stikalo 200A 3P, komplet z ročico | kompl | 1 |  | 0
3 | NV varovalčni ločilnik komplet z varovalkami 3x100A | kompl | 1 |  | 0
4 | NV varovalčni ločilnik komplet z varovalkami 3x63A | kompl | 1 |  | 0
5 | Varovalčni ločilnik EFD 14 3p, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 3x40A | kompl | 1 |  | 0
6 | Varovalčni ločilnik EFD 14 3p, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 3x63A | kompl | 1 |  | 0
7 | Varovalčni ločilnik EFD 14 3p, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 3x80A | kompl | 2 |  | 0
8 | instalacijski odklopnik 1p B,C 6A | kos | 2 |  | 0
9 | instalacijski odklopnik 1p B,C 10A | kos | 12 |  | 0
10 | instalacijski odklopnik 1p B,C 16A | kos | 24 |  | 0
11 | instalacijski odklopnik 3p C 16A | kos | 8 |  | 0
12 | instalacijski odklopnik 3p C 20A | kos | 1 |  | 0
13 | instalacijski odklopnik 3p C 25A | kos | 1 |  | 0
14 | instalacijski odklopnik 3p C 35A | kos | 2 |  | 0
15 | instalacijski odklopnik 3p C 50A | kos | 1 |  | 0
16 | RCBO (KZS) 2p/C16/0,03A/tipA | kos | 10 |  | 0
17 | RCBO (KZS) 4p/C20/0,3A/tipA | kos | 1 |  | 0
18 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 1 |  | 0
19 | RCD (FID) 4p/63/0,03A/tipA | kos | 1 |  | 0
20 | RCD (FID) 4p/80/0,03A/tipA | kos | 2 |  | 0
21 | Modularni kontaktor 230V/20A/4NC | kos | 1 |  | 0
22 | Stikalo za montažo na letev 230V/1-0, preizkus varnostne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
23 | odvodnik prenapetosti SPD1+2 (275V/50kA) | kos | 3 |  | 0
24 | Vtičnica za montažo na DIN letev (250V, 16A, 1P+N+PE) | kos | 1 |  | 0
25 | Končno stikalo za montažo na vrata omare | kos | 1 |  | 0
26 | Svetilka 18W za montažo v elektro omaro | kos | 1 |  | 0
27 | Zbiralke Cu | kompl | 1 |  | 0
28 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 |  | 0
29 | Ožičenje | kompl | 1 |  | 0
30 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID, IZDELAVA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK E.R-KUHINJA: |  | 1 |  | 0
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3_RAZSVETLJAVA
3. RAZSVETLJAVA
(Dobava, montaža,prevozi, zarisovanje, gradbena pomoč)
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Svetilke so navedene komplet s sijalkami in montažnim priborom ter vsemi potrebnimi izrezi za montažo. Upoštevane so zasilne svetilke z enourno avtonomijo.
Svetilke ki so naveden kot ustrezne niso obvezne. Navedene svetilke so bile upoštevane pri izračunih osvetljenosti. Dobavljene svetilke morajo svetlobnotehnično odgovarjati glede doseganja predpisane osvetlitve. Oblikovno ustreznost potrdi arhitekt oziroma investitor.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. Splošna razsvetljava
A1 | Nadgradna svetilka s prizmatični steklom (PMMA difuzor), LED 30W, 4000K, ohišje iz krivljene dekapirane belo obarvane jeklene pločevine, dimenzije 600mm x 600mm x 85mm, v min. IP 40 izvedbi, UGR<19. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
B1,C1 | Industrijska svetilka. LED 35W, 4500LM, 840 FO, L1277mm. Ohišje iz polikarbonata, satinirani opalni difuzorj. IP 66. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 41 |  | 0
D1 | Svetilka podometna zamontažo v spuščen strop. LED 25W, 1000-2300lm, 9-25W, 350-900mA 840-beli. Delno satinirano steklo, dimenzije fi 242mm, UGR<22. IP44 Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 6 |  | 0
F | Stenska zunanja svetilka v IP44 izvedbi z LED sijalko 12W;E27/60/5050/12W/TB; 3000K, komplet z ustrezno podometno dozo in napajalnikom. Svetilka mora biti skladna z uredbo. | kos | 2 |  | 0
1 | Obešala primerna za montažo svetilke, za spuščene svetilke na višino spodnjega roba prezračevalnega kanala, ozroma pod kanalom | kos | 14 |  | 0
2 | Demontaža obstoječe el inštalacije za razsvetljavo in obstoječih svetilk in odvoz na deponijo | ur | 24 |  | 0
3 | Izvedba meritev osvetljenosti delovnih površin po izvedbi del | kompl | 1 |  | 0
4 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
5 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | % | 5 |  | 0
6 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
7 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 3 |  | 0
8 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 3 |  | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. Varnostna razsvetljava
V1 | Nadgradna LED varnostna svetilka za osvetljevanje izhodov z možnostjo namestitve visečega piktograma. Avtonomije 1h, pripravni / trajni spoj. | kos | 3 |  | 0
V2 | Nadgradna LED varnostna svetilka za osvetljevanje prostorov. Avtonomije 1h, izhodni svetlobni tok 130lm, pripravni spoj. | kos | 17 |  | 0
V3 | Vgradna LED varnostna svetilka z univerzalno optiko za označevanje hidrantov, ročnih javljalnikov AOJP oz. optika za osvetljevanje prostorov. Avtonomije 1h, pripravni spoj, za priklop na centralni nadzor varnostne razsvetljave. | kos | 1 |  | 0
V4 | Vgradna LED varnostna svetilka z optiko za osvetljevanje evakuacijskih poti. Avtonomije 1h, pripravni spoj, za priklop na centralni nadzor varnostne razsvetljave. | kos | 1 |  | 0
1 | Demontaža obstoječe el inštalacije za varnostno razsvetljavo in obstoječih varnostnih svetilk in odvoz na deponijo | ur | 8 |  | 0
2 | Obešala primerna za montažo varnostne svetilke, za spuščene varnostne svetilke na višino spodnjega roba prezračevalnega kanala, oziroma pod kanalom | kos | 4 |  | 0
3 | Piktogram komplet s podlago iz pleksi stekla za spuščeno ali stensko montažo. | kos | 6 |  | 0
4 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
5 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
6 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
7 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID, IZDELAVA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 3 |  | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 4_STRELOVOD
4. STRELOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Strelovodni lovilni/ odvodni vod AL/RF Φ10mm položen na tipske strelovodne nosilce | m | 20 |  | 0
2 | Strešni nosilec za strelovodni vodnik za ravno streho | kos | 10 |  | 0
3 | Križna sponka za strelovodni vodnik Φ10mm | kos | 5 |  | 0
4 | Lovilna palica višine h = 1,5 m (oz. 1m nad strešnim ventilatorjem), komplet z podstavkom in podložnim trakom za zaščito strešne kritine. | kompl | 2 |  | 0
5 | Meritve strelovodnih, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | komp | 1 |  | 0
5 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
6 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
7 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | % | 5 |  | 0
8 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 2 |  | 0
9 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 3 |  | 0
| STRELOVOD SKUPAJ : |  |  |  | 0

## C_SI_REKAPIT
VODOVOD | 0
OGREVANJE | 0
PREZRAČEVANJE | 0
PLIN | 0
SKUPAJ (brez DDV-ja) € : | 0

## VODOVOD IN KANALIZACIJA
VODOVOD
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena | Vrednost
RAZVOD VODOVODA
1 | KROGELNI VENTIL
z notranjim navojnim priključkom in priključkom za gibko cev , komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 30 |  | 0
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
2 | VODOVODNA CEV - NERJAVNO JEKLO
Sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material.
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 140 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 95 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 27 |  | 0
3 | Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v stenah (kopalnice, sanitarije)
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 38 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 55 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 22 |  | 0
4 | Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 13 mm, razvodi v predelnih stenah (kopalnice, sanitarije) debeline 13 mm
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 102 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 40 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 7 |  | 0
5 | VODOVODNA CEV - PREDIZOLIRANA
Večslojna sistemska vodovodna cev (npr. PE-X/Al/PE-HD, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško izolirana s PE mehko peno, debeline 6mm, 10mm ali 13mm (razvodi vode v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah). Dobavljena v kolutih.
| DN15 | m | 20 |  | 0
| DN20 | m | 2 |  | 0
6 | CEV ZA ODPADNO VODO npr. Geberit Silent PP20 iz PP, oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 3 m.
| Ø 50 | m | 42 |  | 0
| Ø 75 | m | 16 |  | 0
| Ø 110 | m | 4 |  | 0
| Ø 125 | m | 12 |  | 0
| Ø 150 | m | 9 |  | 0
7 | POŽARNA MANŠETA
manšetni trak z intumescenčnim materialom za požarno zatesnitev prebojev v zidovih in tleh; vključno z montažnimi sponkami in pritrdilnimi elementi. Proizvod naj bo preverjen, klasificiran in odobren v skladu s standardi: • EN 1366-3, EN 13501-2, ETA 13/0378, ETAG 026-2.
npr. | Proizvod: Promat tip: Promastop-U,
Dimenzij: debelina: 13 mm, širina: 50mm, za cev dimenzije:
| Ø 110 | kos | 1 |  | 0
| Ø 125 | kos | 1 |  | 0
8 | SIFONIRANA TALNA REŠETKA
izdelana iz nerjane pločeviene
s talnim iztokom DN75, globina korita 60mm.
Teleskopsko nastavljiva višina
Material: Nerjaveče jeklo 1.4301, 1.4401
npr.: | Proiz: ACO
| - dimenzije: 400x400 mm | kos | 7 |  | 0
| - dimenzije: 400x800 mm | kos | 3 |  | 0
9 | ČISTILNI KOS
s tovarniško vgrajenim tesnilom
npr.: | proizvod POLOPLAST, tip: POLO-KAL NG
| Ø 50 | kos | 7 |  | 0
10 | STENSKI VGRADNI SIFON
za pralne, pomivalne in sušilne stroje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom . Komplet z dobavo in montažo.
|  | kos | 2 |  | 0
11 | TLAČNI PREIZKUS s hladno vodo p=12 bar, komplet z izdelavo zapisnika
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | PREHODI INSTALACIJ SKOZI POŽANE SEKTORJE - TESNENJE
| Protipožarno tesnjenje prebojev cevi pri prehodu skozi požarne sektorje | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
13 | GRADBENA POMOČ instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 2 |  | 0
14 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 |  | 0
15 | IZDELAVA PID IN POV PROJEKTA komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje. | % | 2.5 |  | 0
16 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 3 |  | 0
17 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## OGREVANJE
OGREVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Drobni materila za montažo. | kg | 3 |  | 0
2 | KROGELNA PIPA Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 2 |  | 0
3 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL komplet z dobavo in montažo
|  | kos | 2 |  | 0
4 | CEVI
Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN15 | m | 18 |  | 0
| DN32 | m | 16 |  | 0
5 | IZOLACIJA
Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.033 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 10000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C;
| za cevi DN32, debelina izolacije 32 mm | m | 16 |  | 0
6 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju in razmaščevanje
|  | m2 | 1 |  | 0
7 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju
|  | m2 | 1 |  | 0
8 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV | kpl | 1 |  | 0
9 | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev. (1080x500 in 600x500) | kos | 3 |  | 0
10 | Demontaža obstoječega grelnika komplet z odvozom na deponijo
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: - praznenje sistema - izpiranje cevovodov - tlačni preizkus - odzračenje sistema - zagon sistema - merjenje tlakov in temperatur - izdelava zapisnikov | % | 5 |  | 0
12 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | % | 0.5 |  | 0
13 | IZDELAVA posnetka dejansko izvedenih instalacij Posnetke se izdeluje skladno z napredovanjem del v različnih fazah izvedbe del | % | 1 |  | 0
14 | Izdelava doumentacije PID, | % | 2.5 |  | 0
15 | GRADBENA POMOČ instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 2 |  | 0
16 | Transportni manipulativni in ostali splošni stroški | % | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
PREZRAČEVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
KUHINJA
SISTEM VARČNE KUHINJSKE NAPE MEDIA
Varčna kuhinjska napa
1 | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintnim filtrom, kovinskim pletenim filtrom in prenosnikom toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj skladno z zahtevami požarne varnosti po VDI 2052 in NFPA 96. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo po celotnem obodu kuhinje, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in in s tem skladno s VDI 2052 tudi za 25% manjša potreba po svežem zraku. Kuhinjska napa ima ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da zagotavlja ob nižjem pretoku zraka z meritvami dokazano visoko učinkovitost sesanja odpadnega zraka. Pomemben element te konstrukcije je skladno s VDI 2052 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Perforirana prednja stranica nape za vpih zraka. • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • Svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Temperaturna tipala za zrak.
• Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Napa naj bo vgrajena skladno s VDI 2025 tako, da je spodnji rob nape oddaljen od tal 2100 mm. Napa naj zato ne presega višine približno 600 mm.
Pretok odvod: 4500 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 150 Pa
Pretok dovod: 5600 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 160 Pa
Grelnik vodni
Pgr = 28 kW
Tvode = 70/50 °C
Qvode = 1,2 m3/h
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2950 mm
Širina B = 2400 mm
Višina H = 620 mm
| Ustreza varčna kuhinjska napa Media-D 2950 x 2400 sredinska izvedba proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Hidravlični modul za vodno gretje vgrajen v napo
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
| Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Končna sestava varčne nape na objektu
| Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih. | kos | 1 |  | 0
2 | KLASIČNA ODVODNA NAPA NAD STENSKIM TERMIČNIM BLOKOM
| demontaža in ponovna montaža obstoječe klasične nape | kpl | 1 |  | 0
3 | Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne nape, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo. Regulacijska omara vključuje regulacijski sistem z naslednjimi glavnimi funkcijami:
• Korekcija dovedene količine zraka z glavno varčno napo za kompenzacijo podtlaka, ki nastane pri vklopu dodatnih odvodov zraka (odvodnih kuhinjskih nap).
• Vodenje ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne varčne nape v bolj oddaljene prostore kuhinje.
• Kratkotrajno povečanje pretoka zraka ob odpiranju vrat termičnega elementa pod napo.
• Vodenje EC ventilatorjev.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje nape po nastavljenem tedenskem urniku.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
• Avtonomen pretok zraka za vsako napo posebej.
| Ustreza regulacijska omara ORM-EC-CR-1PLC z regulacijskim sistemom Kitcon proizvajalca Provent ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
Funkcionalni moduli regulacijskega sistema
4 | Varčevalni sistem samodejnega prilagajanja pretoka zraka intenzivnosti kuhanja za glavno varčno napo
Sistem občutno zniža povprečen pretok zraka, ki je tudi za več kot 50% nižji od projektiranega pretoka, kar omogoča ustrezen prihranek toplotne energije za ogrevanje in prihranek električne energije za ventilatorje. Skupni varčevalni učinek tega varčevalnega sistema v kombinaciji z drugimi varčevalnimi sistemi varčne kuhinjske nape omogoča v času ogrevanja tudi preko 90% prihranka toplotne energije in v celotnem letnem obdobju tudi preko 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Sistem vključuje: • Krmiljenje sistema • Ustrezne senzorje • Zagon in nastavitve sistema
| Ustreza FM-AVFC2 sistem avtomatične regulacije pretoka zraka (napa z dvema odvodnima priključkoma za zrak) proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5 | PERIFERNA OPREMA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
Panel za upravljanje glavne varčne kuhinjske nape nadometne izvedbe z naslednjimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema.
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra.
• Resetiranje napak sistema.
| Ustreza krmilni panel KPM-TS s "touch" zaslonom proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1
Periferna oprema glavne varčne kuhinjske nape
| Kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka NTC | kos | 1
| Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka NTC | kos | 1
| Prostorsko temperaturno tipalo NTC | kos | 1
Periferna oprema odvodne nape nad konvekcijsko pečico vezane na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
| Hitri 2,5 s motorni pogon 0-10 V 24 VAC za žaluzijo za regulacijo pretoka zraka. | kos | 1
| Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo pretoka odvedenega zraka kuhinjske nape. | kos | 1
| Stikalo za vklop in izklop prezračevanja (možen kratkočasen povišan pretok ob signalu iz vrat konvekcijske pečice). | kos | 1
| Stikalo za vklop in preklop med dvema pretokoma odvodne nape - tripoložajno stikalo 0/1/2. | kos | 1
Periferna oprema odvodne rešetke nad pomivalnim strojem vezane na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
| Motorni pogon ON/OFF, 24 VAC za žaluzijo za regulacijo pretoka na odvodu zraka. | kos | 2
| Stikalo za vklop in preklop med dvema pretokoma odvodne nape - tripoložajno stikalo 0/1/2. | kos | 2
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | ELEKTRIČNI PRIKLOP, ZAGON IN ŠOLANJE
| Uvajanje inštalaterjev v projekt. | kos | 1
| Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. | kos | 1
| Zagon prezračevalnega sistema. | kos | 1
| Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
VENTILATORJI IN OPREMA ZA PREZRAČEVANJE KUHINJE
7 | Dovodna enoetažna klimatska naprava zunanje izvedbe brez hlajenja
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Havbe so nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Izdelane so iz barvane jeklene pločevine in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine.
Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na zunanji strani stropa klimatske naprave in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
dolžina: 2820 mm
širina: 1360 mm
višina: 750 mm
teža: 554 kg
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 5.600 m3/h
npr.: | Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HSO-4/2-S-R-50 | kos | 1
DOVOD
Kasetni filter razreda filtracije G4 po EN 779 dolžine 97 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem in vgradnjo direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 5.600 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 450 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.079 kW/(m3/h),
- Moč= 2,500 kW - IE4 EC
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Dušilnik zvoka sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 450 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjen za doseganje stopnje dušenja:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvodni ventilator za varčno kuhinjsko napo
Odvodni ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami.
Pretok: 6300 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 500 Pa
Nazivna moč motorja: 1975 W
Nazivni tok/napetost: 2,9 A / 400 V
Maksimalna temperatura transportiranega zraka 120 ° C
Nizka raven zvoka
Potenciometer je vključen za enostavno zagon
Integrirana zaščita motorja
EC-motorji, visoka raven učinkovitosti
Motor izven zračnega toka
npr.: | Systemair, tip:DVNI 500EC | kpl | 1 |  | 0
9 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
v zvočno izoliranem ohišju
Pretok: 1600 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 180 Pa
Nazivna moč motorja: 157 W
Nazivni tok/napetost: 1,3 A / 230 V
Ustreza EC ventilator v izoliranem ohišju Cubus 7 s TAC motorjem z zvezno regulacijo pretoka ali enakovredno
|  | kos | 1 |  | 0
10 | KVADRATNI VRTINČNI DIFUZOR
za dovod zraka, z možnostjo nastavitve kota vpiha zraka - izdelan iz jeklene pločevine, ustrezno pobarvan, komplet s priključno komoro, regulirno loputo in s stranskim priključkom
npr.: | Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: OAN-L
| dimenzije: 425x125 | kos | 2
11 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: DEV-K-B-A-H-L
| velikost: 425x225 | kos | 2 |  | 0
12 | ŽALUZIJE IN MEHANSKI REGULATORJI PRETOKA
| Žaluzija 700x400 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu zraka glavne varčne nape. | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija 350x200 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu zraka nape konvektomata. | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija ø250 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka iz prostora za pomivnaje posode. | kos | 2 |  | 0
| Mehanski regulatroji pretoka na dovodu zraka v prostor za pomivanje posode CAR-MR ø200 | kos | 2 |  | 0
13 | Zračni kanali pravokotnega ali okroglega preseka preseka, izdelani iz pocinkane pločevine, kompletno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo pretoka zraka, in obešalnim materialom | kg | 330 |  | 0
14 | Toplotna izolacija kanalov s samougasljivo in parozaporno izolacijo debeline 13 mm in obdana z Al oblogo, vodotesno in odporna na udarce, spoji dodatno vodoodporno izvedeni
požarna odpornost C-s3 po SIST EN 13501-1
|  | m2 | 41 |  | 0
15 | Toplotna izolacija kanalov vodenih na prostem, iz kamene volne, debeline 20 mm in obdana z Al oblogo. Vodotesno in odporna na udarce ter UV žarkov, spoji dodatno vodoodporno izvedeni
požarna odpornost C-s3 po SIST EN 13501-1
| oplašeno z kameno volno in Al pločevino | m2 | 44 |  | 0
16 | ZRAČNI SPIRO KANALI okrogle oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, vključno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo pretokov zraka, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| Dimenzije: Ø125 | m | 2 |  | 0
| Dimenzije: Ø160 | m | 5 |  | 0
| Dimenzije: Ø200 | m | 18 |  | 0
| Dimenzije: Ø250 | m | 25 |  | 0
17 | FLEKSIBILNI ZRAČNI KANALI
kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo.
| Velikost: Ø125 | m | 1 |  | 0
| Velikost: Ø200 | m | 2 |  | 0
| Velikost: Ø250 | m | 2 |  | 0
18 | REVIZIJSKA VRATCA
iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 300x200mm | kos | 2 |  | 0
| dim: 400x200mm | kos | 2 |  | 0
19 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 60 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA
20 | Demontaža OBSTOJEČIH prezračevalnih kanalov in naprav v objektu.
| - kanalski razvodi | kpl | 1
| - napa | kos | 1
| - dovodni klimat | kos | 1
| - odvodni ventilator | kos | 1
| in odvoz na deponijo | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
21 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. Izvedba 2x meritev zimskih in letnih mikroklimatskih toplotnih pogojev v garancijskem roku.
|  | kpl | 1 |  | 0
KLET
22 | KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA
Naprava za prisilno prezračevanje z rekuperatorjem toplote odpadnega zraka (izkoristek rekuperacije 79 - 86%). Komplet z nastavljalnikom, EC motorjem, filtrom F7, električnim predgrelnikom za odtaljevanje.Vsi kanalski priključki so s stropne strani naprave.
Qdov= 200 m3/h
Qodv= 200 m3/h,
P= 68 W
DIMENZIJE:735x768x289 mm
Klimat je horizontalne izvedbe, primeren za montažo pod stropom. Pri naročilu kontrolirati iz risb zračne priključke ter posluževanje. Pri naročilu kontrolirati velikosti enot.
npr: | Proizvod: MITSUBISHI, tip: LGH-25RVX-E | kpl | 1 |  | 0
23 | Sistem konstrukcij za klimat
iz montažnih profilov, odporni proti rjavenju, za montažo klimata velikosti : 1145x1020x460mm , teža = 95 kg
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo! | kpl | 1 |  | 0
24 | DUŠILEC ZVOKA - okrogli
za dušenje šuma ventilatorja iz pocinkane pločevine komplet z dobavo in montažo
npr.: | Systemair oz. drugo enakovredo!
| dim. Ø 200-900 | kos | 2 |  | 0
25 | Aluminijasta dovodna / odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: DEV-K-B-A-H-L
| velikost: 425x225 | kos | 3 |  | 0
26 | PREZRAČEVALNI VENTIL
za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom,
npr.: | Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: ZOV
| velikost: 100 | kos | 1 |  | 0
27 | OKROGLA ZAŠČITNA REŠETKA
za zunanjo vgradnjo, ustrezno pobarvana (barvo določi arhitekt), tip
npr.: | Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: BLR
| vel Ø200 | kos | 1 |  | 0
28 | ZRAČNI SPIRO KANALI okrogle oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, vključno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo pretokov zraka, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| Dimenzije: Ø125 | m | 2 |  | 0
| Dimenzije: Ø160 | m | 5 |  | 0
| Dimenzije: Ø200 | m | 25 |  | 0
| Dimenzije: Ø250 | m | 6 |  | 0
29 | FLEKSIBILNI ZRAČNI KANALI
kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo.
| Velikost: Ø125 | m | 1 |  | 0
| Velikost: Ø200 | m | 2 |  | 0
| Velikost: Ø250 | m | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
30 | IZDELAVA PID IN POV PROJEKTA komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje. | % | 2.5 |  | 0
31 | GRADBENA POMOČ instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 1 |  | 0
32 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## PLIN
PLINSKA INSTALACIJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | CEVOVODI
iz črnih jeklenih cevi iz celega, DIN 1629 del 2, dimenzije DIN 2448, Č.1212, za plin, spajanje z varjenjem, vključno tesnilni oz. dodajni material. Vključno pritrditev cevi.
| DN 25 | m | 20 |  | 0
| DN 20 | m | 6 |  | 0
2 | ZAŠČITNI PREBOJ SKOZI ZID
izdelava preboja, izdelati in dobaviti skupaj z zidnimi sidri, bitumizirano vrvjo in trajno elastičnim kitom za cev DN25:
|  | kos | 1 |  | 0
3 | PODPORE ZA CEVNO INSTALACIJO
Profilno jeklo z navojnimi palicami in gumi objemkami, pritrdila, vključno z premazom.
|  | kg | 2 |  | 0
4 | ČIŠČENJE INSTALACIJE
z izpihovanjem ob uporabi zraka ali inertnega plina kot čistilnega medija po pravilniku TRGI-DVGW 1986 G600.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | PLESKANJE
podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur, opreme in spojnega materiala z 2x epoksi temelj in 2x pokrivni premaz skupne debeline min 135µm, s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz.kemičnim čiščenjem ter končni premaz podpor, cevi in nosilnih konstrukcij z rumeno barvo.
|  | m2 | 1 |  | 0
6 | VARNOSTNI SKLOP
namenjen varovanju plinskih trošil v kuhinjah.
Sestavljen iz:
~kovinske filtrirne mrežice
~magnetnega ventila 1
~magnetnega ventila 2 z bypass-om
~tlačnega stikala za plin
npr.: | proizvod: KROMSCHRODER,tip: LSV
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | ELEKTRO STIKALNA OMARICA
za vodenje varnostnega sklopa LSV. Skupaj s stikalom za izklop v sili.
npr.: | proizvod: KROMSCHRODER,tip: SO 42 | kos | 1 |  | 0
8 | TLAČNO STIKALO
| za namestitev na kuhinjsko napo, skupaj s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
9 | MANOMETER, ohišje iz jekla,
lakiran, premer okrova 100 mm,
priključni nastavek R 1/2,
radialno navzdol, merilna
natančnost 1% od končne
vrednosti skale, merilno območje
| 0 do 150 mbar. | kos | 1 |  | 0
10 | ZAPORNA PIPA S TERMIČNIM VAROVALOM
za plin, NP4, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
11 | KROGELNA ZAPORNA PIPA, za plin, z
navojnim priključkom,
ravna izvedba, ohišje iz prešane
| medenine, z ročico, DN 25. | kos | 1 |  | 0
12 | HLADNI OBREMENILNI PREIZKUS
predpreizkus in preizkus tesnosti z zrakom ali inertnim plinom z odgovarjajočim tlakom za posamezne odseke plinske instalacije ter izpihovanje cevovodov s komprimiranim zrakom
| po pravilniku DVGW-TRGI 1986 G600 | kpl | 1 |  | 0
13 | SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO
odzračevanje in izdaja atestov, zagon objekta.
Zagon objekta obsega:
zaplinjanje
pregled in odzračevanje
nastavitev regulacijske opreme
kontrola delovanja tlačnih regulatorjev
| izdelava zapisnika o preizkusih. | kpl | 1 |  | 0
14 | Zagon plinskih trošil v kuhinji
z nastavitvijo in izdelavo
| zapisnika | kos | 4 |  | 0
15 | Fleksibilna cev deklarirana za
zemeljski plin za povezavo
| trošil DN 20, l = 200 mm | kos | 4 |  | 0
16 | Demontaža obstoječih plinskih cevnih razvodov, dim. od DN20 do DN25, vključno z regulacijskimi elementi, v skupni dolžini cca 20 m
| ter odvozom na odpad | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
17 | GRADBENA POMOČ instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 2 |  | 0
18 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 |  | 0
19 | IZDELAVA PID IN POV PROJEKTA komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje. | % | 2.5 |  | 0
20 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 3 |  | 0
21 | ZAKLJUČNA DELA sestavljena iz: - izpihovanje cevovoda s komprimiranim zrakom - hladni tlačni preizkus - izdelava zapisnikov, predaja dokumentacije | % | 3 |  | 0
22 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## D_KUH_TEHN
Poz. | Količina | Opis opreme | Proizvajalec in tip | Cena/ME v EUR | Skupna cena v EUR
PRITLIČJE
1. KOMUNIKACIJSKI HODNIK
2. POMIVANJE TRANSPORTNE POSODE
2.1 |  | Sanitarni komplet za umivanje rok
Sestavni deli:
| 1 | Umivalnik za roke |  |  | 0
450 x 400 x 200 mm
· mešalna baterija s kolenskim vklopom
· mešalni ventil
izdelano iz inoxa
2.2 | 1 | Transportni voziček | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
2.3 | 1 | Posoda za odpadke | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
2.4 | 1 | Vhodna miza pomivalnega stroja |  |  | 0
2000+300 x 842/742 x 900 mm
· kotna izvedba
Sestavni deli:
zgoraj:
· usmerjevalni kanal za košare 500 x 600 mm
· ob steni dvignjen rob 100 mm
· korito 850 x 500 x 300 mm
· preboj za enoročno mešalno tuš baterijo poz. 2.5
· izdelana iz inox pločevine debeline min. 1,5 mm, brez lesenih vložkov
spodaj:
· odprto za voziček odpadkov
· odprta polica pod koritom
· odprto za namestitev mehčalca vode
izdelana iz inoxa
2.5 | 1 | Namizna pipa (hladna in topla voda) s tuš baterijo za grobo izpiranje ostankov hrane | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
KLARCO
· ročni tuš z zaporo povratnega toka
· krogelni zglob med ročnim tušem in cevjo
· vrtljiva nosilna roka
· dvoročna mešalna baterija
2.6 | 1 | Pomivalni stroj za pomivanje transportne posode |  |  | 0
735 x 742 x 1610/2195 mm
Izvedba:
· model s pokrovom (pokrov se odpira navzgor), za delovanje naravnost skozi ali kotno
· 4 avtomatski programi pomivanja: 52/70/170/180 sec + specialni programi
· pomivalni ciklus se ne zažene, če filtrov ni ali so nepravilno nameščeni
· shranjevanje izpušne energije: pokrov je zaprt z vseh 4 strani, kar omogoča zadrževanje pare in energije v sistemu – prihranek energije: 3 kW/H, manj vlage v kuhinji in boljši higienski pogoji
· zvočno in toplotno izoliran pokrov
· avtomatsko odstranjevanje umazanije: inovativen filtrirni sistem odpravlja ročno predčiščenje – umazanija se takoj odstrani v zunanji filter, kar pomeni prihranek pri operativnih stroških in ščiti stroj
· upravljanje z viri: nenehno merjenje kakovosti pralne vode in ohranja količino potrebne vode za izpiranje na minimumu, da bi zagotovili popolnoma higienski rezultat pomivanja
· XL pomivalna komora: za pomivanje do 24 krožnikov/košaro ali do 8 pladnjev dim. 600 x 400 mm ali 8 pladnjev dim 660 x 500 mm ali do 2 posod GN 1/1
· indikator za prikaz ostanka časa pomivanja
· signal za pomanjkanje detergenta in izpiralnih sredstev
· senzor za blokiranost filtrov
· rezervoar lociran v notranjosti aparata in oblikovan tako, da ni nobenih higiensko problematičnih kotov in robov
· pomivalne in izpiralne roke: za lažje čiščenje jih z eno roko odstranite iz komore, kakor tudi montirate nazaj; brez uporabe kakršnegakoli orodja
· odstranljiva vodila košar
· zaščita črpalk (filter) pred mehanskimi poškodbami
· vgrajen štiri-stopenjski fini filtrirni sistem nepretrgoma filtrira pomivalno vodo za boljše rezultate pomivanja in prihranek čistilnih in izpiralnih sredstev do 30%
· pomivalni sistem: ločeno vrteči se štiri-peresni pomivalni roki zagotavljata dinamično moč pomivanja
· koncept enostavnega čiščenja: nekatere dele stroja je potrebno vsak dan očistiti in za jasen prikaz operaterju, katere dele je potrebno odstraniti iz stroja za čiščenje, so le ti označeni z oznakami, kar omogoča hitrejše in enostavnejše čiščenje stroja
· upravljanje: zagotavlja enostavno in intuitivno rokovanje z eno samo tipko; ko se zaslon aktivira s senzorjem bližine, se vse potrebne informacije prikažejo na velikem zaslonu v obliki jasnega besedila ali simbolov
· USB vmesnik za prenos podatkov
· pomivalni program – dodatna moč: izbirni program za visokotlačno pomivanje močno umazane posode
· inteligentno upravljanje z energijo: razpoložljiva energija se uporablja nepretrgoma – s tem se kljub nižji moči čas segrevanja skrajša
· higienski program in higienske tablete: odstranijo kalcijev karbonat in ostale usedline s sten rezervoarja
· aparat je opremljen s priključnim kablom, dovodno in odvodno cevjo vode in nepovratnim ventilom
Pomivalni sistem:
· 2 štiri-peresni vrteči se pomivalni roki (1 zgoraj, 1 spodaj), odstranljivi brez uporabe kakršnegakoli orodja
· šobe so oblikovane tako, da se ne morejo zamašiti
· pomivalne roke, inox filter rezervoarja in ostali filtri se odstranjujejo brez uporabe kakršnegakoli orodja
· vgrajen dozator pomivalnega sredstva
· po vsakem pomivalnem ciklusu samočistilni fini filter avtomatično izčrpava umazanijo iz luga
· grelni element zagotavlja konstantno temperaturo vode 60°C, kar optimizira učinek detergenta
· pomivalna črpalka
· vgrajena odvodna črpalka
· prikaz temperature pomivanja na displeju (na pritisk gumba)
Izpiralni sistem:
· 2 vrteči se izpiralni roki (1 zgoraj, 1 spodaj), odstranljivi brez uporabe kakršnegakoli orodja
· šobe so oblikovane tako, da distribuirajo vodo v vse kote pomivalne komore in se ne morejo zamašiti
· izpiranje: preklopni izpiralni parni cikel znižuje porabo sveže vode na 1,4 lit/cikel – prihranek v višini do 44% vode in kemikalij
· vgrajen dozator izpiralnega sredstva
· termostatsko voden pretočni grelec z nastavljivo temperaturo
· vgrajen nepovratni ventil
· vgrajena izpiralna črpalka za izpiranje neodvisno od vodnega pritiska
· prikaz temperature izpiranja na displeju
Voda:
· Če voda vsebuje visoko stopnjo mineralov, je potreben demineralizator.
Košare v kompletu:
· 1 košara za krožnike 500 x 500 mm
· 1 košara za pladnje 500 x 500 mm
· 1 plastična košara za pribor z ravnim dnom
Tehnični podatki:
· kapaciteta: 70 košar/h
· 4 programi pomivanja: 52/70/170/180 sec + specialni programi
· volumen pomivalnega rezervoarja: 40 lit
· moč pomivalnih črpalk: 2 x 1,1 kW
· poraba sveže vode: 1,4 lit/ciklus
· vgrajen nepovratni ventil
· zahtevan pritisk vode: min. 0,8 – max. 10 barov
· max. temperatura vode za priklop: 60ºC
· potreben pretok vode: 5 lit/min
Električni podatki:
· moč zunanjega grelca rezervoarja: 2,5 kW
· moč bojlerja: 12,4 kW
· skupna moč: 17,5 kW; 3 x 35 A
· napajanje: 400 V, 50 Hz
Dimenzije:
· uporabna višina komore: do min. 540 mm
· dolžina stroja brez ročaja pokrova: 735 mm
· širina stroja z ročajem pokrova: 815 mm
· višina stroja z dvignjenim pokrovom: 2195 mm
Priključne cevi:
· napajalni kabel dolžine 2500 mm
· dovodna tlačna cev vode dolžine 2000 mm,
· odvodna cev vode dolžine 2000 mm,
· cevi za pomivalno in izpiralno sredstvo: vsaka dolžine 2000 mm
Ostali podatki:
· stopnja hrupa: 68 dB (A)
· certifikati: CE
Dodatno:
Sistem vrat VAPOSTOP
· poseben sistem vrat zadrži paro v notranjosti pomivalnega stroja in z vlago nasičen zrak izloči s pomočjo večstopenjskega prezračevanja
· v primerjavi s klasičnimi pomivalnimi stroji je na ta način 90% manjši vnos vlage v prostor¸
OPOMBA:
kot npr. HOBART, AUPL-10A
Dodatna oprema:
| 2 | Košara za pladnje |  |  | 0
600 x 500 x 110 mm
| 2 | Košara z ravnim dnom |  |  | 0
600 x 500 x 110 mm
| 1 | Mehčalec | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
2.7 | 1 | Izhodna miza pomivalnega stroja |  |  | 0
ca.1400 x 742 x 900 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· usmerjevalni kanal za 2 košari 600 x 500 mm, z nagibom proti pomivalnemu stroju
· ob steni dvignjen rob 100 mm
· notranji vogali zaokroženi
· izdelana iz inox pločevine debeline min. 1,5 mm, brez lesenih vložkov
spodaj:
· odprta polica, bočno levo pritrjena na pomivalni stroj
izdelana iz inoxa
2.8 | 1 | Regal – polica za čisto transportno posodo |  |  | 0
1975 x 600 x 2000 mm
· 2 polni polici, prestavljivi po višini brez uporabe kakršnegakoli orodja
· 1 rešetkasta polica z nosilci za pokrove GN posod, prestavljiva po višini brez uporabe kakršnegakoli orodja
· 2 rešetkasti polici, prestavljivi po višini brez uporabe kakršnegakoli orodja
· 10 kotnih nosilcev polic
· 2 vertikalna nosilca polic iz kvadratnih inox cevi 25 x 25 x 1,25 mm, z možnostjo nastavitve polic na razmiku 150 mm in regulacijskimi nogicami
· križna povezava za trdnost regala iz profilov 50 x 3 mm
· nosilnost: 1200 kg
izdelana iz inoxa
2.9 | 1 | Regal – polica za čisto transportno posodo |  |  | 0
1500 x 600 x 2000 mm
· 2 polni polici, prestavljivi po višini brez uporabe kakršnegakoli orodja
· 3 rešetkaste police, prestavljive po višini brez uporabe kakršnegakoli orodja
· 2 vertikalna nosilca polic iz kvadratnih inox cevi 25 x 25 x 1,25 mm, z možnostjo nastavitve polic na razmiku 150 mm in regulacijskimi nogicami
· križna povezava za trdnost regala iz profilov 50 x 3 mm
· nosilnost: 1200 kg
izdelana iz inoxa
2.10 |  | Transportna posoda | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
3. PRIROČNA DNEVNA SHRAMBA ŽIVIL
3.1 | 1 | Hladilna omara 600 lit LTH | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
3.2 | 1 | Hladilna omara 600 lit ALPFRIGO | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
3.3 | 1 | Hladilnik s steklenimi vrati | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
580 x 600 x 1980 mm
3.4 | 1 | Zamrzovalna skrinja | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
MAXIM
750 x 700 x 880 mm
3.5 | 1 | Regal – polica za živila in kruh, inox | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
1850 x 590 x 1900 mm
· 4 polne police
izdelano iz inoxa
4. PRIPRAVA ZELENJAVE - GROBA IN FINA
4.1 | 1 | Regal – polica | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
755 x 590 x 1910 mm
· 4 polne police,
izdelano iz inoxa
4.2 | 1 | Lupilnica krompirja | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
440 x 440 x 1000 mm
4.3 | 1 | Miza z 3 koriti | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
1900 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· 3 korita 550 x 550 x 300 mm
· 2 x namizna mešalna baterija
spodaj:
· rešetkasta polica
izdelana iz inoxa
4.4 | 1 | Delovna miza | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
2370 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· ob stenah zadaj in bočno dvignjen rob 50 mm,
spodaj:
· odprto
izdelana iz inoxa
5. POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
5.1 | 1 | Posoda za odpadke | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
5.2 | 1 | Miza za pomivanje posode |  |  | 0
1875 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· 2 koriti 500 x 500 x 300 mm
· 2 x preboj za dvoročno mešalno baterijo poz. 5.3
· ob stenah zadaj in bočno levo dvignjen rob 100 mm, vsi vogali zaokroženi
· spredaj in bočno desno prelivni rob 5 mm
· izdelana iz inox pločevine debeline min. 1,5 mm, brez lesenih vložkov
spodaj:
· odprta polica 1200 mm
· desno odprto za posodo odpadkov
izdelana iz inoxa
5.3 | 1 | Namizna pipa (hladna in topla voda) s tuš baterijo za grobo izpiranje ostankov hrane | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
KLARCO
· ročni tuš z zaporo povratnega toka
· krogelni zglob med ročnim tušem in cevjo
· vrtljiva nosilna roka
· dvoročna mešalna baterija
5.4 | 1 | Regal – omara za kuhinjsko posodo | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
1510 x 590 x 1910 mm
· 4 polne police
· 3 vertikalni nosilci
· bočno in zadaj zaprto
izdelano iz inoxa
6. FINA PRIPRAVA MESA
6.1 | 1 | Delovna miza z koritom |  |  | 0
2700 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· korito 400 x 500 x 250 mm, poglobljeno v delovno površino
· ob stenah zadaj in bočno dvignjen rob 100 mm, vsi vogali zaokroženi
spodaj:
· prostor za hlajeni pult poz. 6.3
· predal GN 1/1
· maska pred koritom
· odprta omarica
izdelan iz inoxa
6.2 | 1 | Konzolna polica |  |  | 0
2700 x 350 x 40 mm
izdelana iz inoxa
6.3 | 1 | Hlajeni pult |  |  | 0
1270 x 680 x 810 mm
· t: -2 / +8ºC
· ventilacijsko hlajenje
· elektronska kontrola delovanja
· digitalni prikaz temperature
· elektronsko kontrolirano avtomatsko odtajevanje
· kondenzacijska enota
· zaprt z 2 vrati GN 1/1
· 2 mreži GN 1/1
· max. temperatura okolja: +43ºC
· temperatura izhlapevanja: -10ºC
· relativna vlaga: 85 UR
izdelan iz inoxa 18/10 AISI 304
7. TERMIČNA KUHINJA
7.1 | 1 | Električna parno-konvekcijska peč | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
MKN
7.2 | 1 | Voziček za GN posode | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
7.3 | 1 | Ventilacijska napa | INSTALACIJE PREZRAČEVANJA
1300 x 1500 x 420 mm
7.4 |  | Sanitarni komplet za umivanje rok
Sestavni deli:
| 1 | Umivalnik za roke |  |  | 0
450 x 400 x 200 mm
· mešalna baterija s kolenskim vklopom
· mešalni ventil
izdelano iz inoxa
7.5 | 1 | Plinski kotel |  |  | 0
800 x 900 x 900 mm
· zgornji del izdelan v tehniki globokega vleka iz inoxa (AISI 304) z velikim prelivnim območjem in zaobljenimi robovi za lažje čiščenje
· dno posode iz inoxa (AISI 316) debeline min. 2 mm
· dimenzija okrogle kuhalne posode:
Ø 592 x 435 mm
· volumen posode: 150 lit
· posoda z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje
· pokrov posode izdelan v tehniki globokega vleka iz inoxa (AISI 304), uravnotežen z nastavljivo inox vzmetjo
· ohišje iz inoxa (AISI 304)
· dovod vode (hladne in tople) z vrtljivo pipo in regulacijo nivoja vode na nadzorni plošči
· iztočna pipa
· možnost povezave s sosednjimi elementi brez zatekanja tekočine
· odvod vode iz duplikatorja
· indirektno ogrevanje
· cevast plinski gorilnik s termičnim varovalom, ki ob ugasnjenju plamena v 60 sec avtomatsko prekine dovod plina
· varnostni termostat za ustavitev gretja v primeru prenizkega nivoja vode
· vsi funkcionalni deli so dostopni s sprednjega dela za lažje vzdrževanje in servis
· vodna zaščita: IPX5
· priključek plina: R 3/4''
· moč: 22 kW
7.6 | 1 | Delovni pult (izvlečni - za občasno namestitev el. friteze 400 x 700 x 900 mm) |  |  | 0
580 x 700/950 x 900 mm
· nepravilne oblike
Sestavni deli:
zgoraj:
· sprednji rob izdelan kot poz. 7.5
spodaj:
· odprta omarica s spodnjo polico
· izdelan iz inoxa
7.7 | 1 | Delovni pult |  |  | 0
580 x 200 x 900 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· povezava s sosednjim elementom poz. 7.5, brez zatekanja tekočine
· preboj za namestitev visoke mešalne baterije
spodaj:
· odprta omarica s spodnjo polico
· prostor za vgradnjo šuko vtičnice 13,0 kW; 400 V; za priklop premične friteze
izdelano iz inoxa
| 1 | Visoka mešalna baterija za polnjenje loncev |  |  | 0
· dvoročna mešalna baterija
· višina iztoka: do min. 500 mm
· dolžina izvlečnega (teleskopskega) iztoka: od 400 do 600 mm
· kromirano ohišje
· 360° obračanje iztočne pipe,
· izliv s ¾'' regulatorsko šobo
· pretok pri 3 barih z regulatorsko šobo: ca. 92 lit/min
OPOMBA:
kot. npr.: KLARCO, art. 1E.2113.23.59
7.8 | 1 | Plinski kotel 200 lit | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
1000 x 1150 x 900 mm
· priključek elektrike: 0,5 kW; 230 V
· moč plina: 34,5 kW
7.9 | 1 | Plinska prekucna ponev |  |  | 0
1200 x 900 x 900 mm
· zaobljeni robovi za lažje čiščenje
· dimenzija kuhalne posode: 1050 x 726 x 203 mm
· neto volumen posode: min. 100 lit
· dno posode izdelano iz compound materiala (odlična prevodnost toplote in preprečuje prijemanje hrane)
· avtomatski dvig posode
· trojno izolirani pokrov posode
· dovod vode G 1/2’’ s pipo
· 1 cevni grelni element z varnostnim ventilom
· termostatsko nastavljiva temperatura od 50 do 300°C
· dovod vode v ponev s pritiskom na gumb
· varnostno stikalo za preprečitev prekucnjena in polnjenja z vodo ob nepopolno odprtem pokrovu
· varnostno mikro stikalo prekine dovod plina do grelnega elementa, če ponev ni dovolj spuščena
· moč plina: 26,6 kW
· moč elektrike: 1 kW; 230 V; 50 Hz
izdelano iz inoxa
7.10 | 1 | Plinski štedilnik z 6 gorilniki | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
1200 x 900 x 900 mm
7.11 | 1 | Ventilacijska napa | INSTALACIJE PREZRAČEVANJA
3000 x 2600 x … mm
8. FINA PRIPRAVA HRANE
8.1 | 1 | Univerzalni kuhinjski stroj s priključki | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
FEUMA
8.2 | 1 | Delovni pult |  |  | 0
2200 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· ob steni dvignjen rob do okenske police
spodaj (z leve strani):
· sklop 3 predalov GN 2/1 ( 2 x h ¼ + 1 x h ½)
· odprta spodnja in srednja polica
· okrogle regulacijske nogice 150 mm
izdelan iz inoxa
9. HLADNA KUHINJA
9.1 | 1 | Delovna miza | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
1200 x 700 x 860 mm
· ob steni dvignjen rob
· spodaj odprta polica
izdelana iz inoxa
9.2 | 1 | Pomivalno korito | OBSTOJEČE - NI PREDMET PONUDBE
700 x 700 x 860 mm
· korito 550 x 550 x 300 mm
· namizna mešalna baterija
· spodaj odprta rešetkasta polica
· izdelana iz inoxa
9.3 | 1 | Nevtralni pult | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
1900 x 700 x 860 mm
· omarica zaprta z drsnimi vrati
izdelan iz inoxa
10. SAMOPOSTREŽNA LINIJA
10.1 | 1 | Voziček za pladnje in pribor | NE NUDITI
648 x 787 x 1350 mm
· spodaj polica za max. kapaciteta: 200 pladnjev
· zgoraj: 2 x 4 posode (za ca. 800 kosov pribora)
· posode za pribor z dvižnimi pokrovi iz plastike
10.2 | 1 | Samopostrežna linija | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
5100 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
· nevtralni pult
1900 x 700 x 850 mm
zaprt z drsnimi vrati
· toplovodna kopel 5 x GN 1/2 x 200,
1900 x 700 x 850 mm,
ogrevana omarica zaprta z drsnimi vrati
· nad posodami izdajna polica ca. 1700 x 300 x 350 mm
· nevtralni pult
1300 x 700 x 850 mm
2 x 3 predali po višini
· prostor za aparat hladnih napitkov poz. 10.3
spredaj:
· drsna rampa iz inox pločevine
vse izdelano iz inoxa
10.3 | 1 | Aparat za hladne napitke | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
11. POMIVANJE BELE POSODE
11.1 | 1 | Pult za sortiranje umazane posode | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
2250 x 480 x 900 mm
· 2 odprtini za odpadke
· spodaj odprto za posode odpadkov
izdelan iz inoxa
11.2 | 1 | Miza za sprejem umazane posode |  |  | 0
1900 x 600/1300 x 900 mm
· nepravilne oblike
Sestavni deli:
zgoraj:
· spredaj prelivni rob 5 mm
· bočno ob stenah dvignjen rob 100 mm
· na strani pomivalnice rob izdelan kot robovi vhodne mize
· izdelana iz inox pločevine debeline min. 1,5 mm, brez lesenih vložkov
OPOMBA:
· delovni površini poz. 11.2 in 11.4 izdelati v enem kosu
spodaj:
· na strani učencev odprto, brez nogic (naslonjeno na parapetno odprtino v steni), konzole za trdnost površine
· na strani pomivanja, inox cevna konstrukcija, odprta za posode
izdelana iz inoxa
11.3 |  | Vozički za odpadke | OBSTOJEČI - NI PREDMET PONUDBE
11.4 | 1 | Vhodna miza pomivalnega stroja z koriti |  |  | 0
1600 x 842 x 900 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· 2 koriti 400 x 500 x 250 mm
· 1 x preboj za mešalno baterijo poz. 11.5
· usmerjevalni kanal za košare 500x600 mm
· ob steni dvignjen rob 100 mm
· izdelana iz inox pločevine debeline min. 1,5 mm, brez lesenih vložkov
OPOMBA:
· delovni površini poz. 11.2 in 11.4 izdelati v enem kosu
spodaj:
· odprta polica pod koriti
· odprto za namestitev mehčalca vode
izdelana iz inoxa
11.5 | 1 | Namizna pipa (hladna in topla voda) s tuš baterijo za grobo izpiranje ostankov hrane | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
KLARCO
· ročni tuš z zaporo povratnega toka
· krogelni zglob med ročnim tušem in cevjo
· vrtljiva nosilna roka
· enojni preboj za mešalno baterijo
11.6 | 1 | Pomivalni stroj za pomivanje bele posode in posode za malice |  |  | 0
735 x 742 x 1610/2195 mm
Izvedba:
· model s pokrovom (pokrov se odpira navzgor), za delovanje naravnost skozi ali kotno
· 4 avtomatski programi pomivanja: 52/75/180 sec + specialni programi
· pomivalni ciklus se ne zažene, če filtrov ni ali so nepravilno nameščeni
· shranjevanje izpušne energije: pokrov je zaprt z vseh 4 strani, kar omogoča zadrževanje pare in energije v sistemu – prihranek energije: 3 kW/H, manj vlage v kuhinji in boljši higienski pogoji
· zvočno in toplotno izoliran pokrov
· avtomatsko odstranjevanje umazanije: inovativen filtrirni sistem odpravlja ročno predčiščenje – umazanija se takoj odstrani v zunanji filter, kar pomeni prihranek pri operativnih stroških in ščiti stroj
· upravljanje z energetskimi viri: nenehno merjenje kakovosti pralne vode ki ohranja količino potrebne vode za izpiranje na minimumu, da bi zagotovili popolnoma higienski rezultat pomivanja
· XL pomivalna komora: za pomivanje do 24 krožnikov/košaro ali do 8 pladnjev dim. 600 x 400 mm ali 8 pladnjev dim 660 x 500 mm ali do 2 posod GN 1/1
· indikator za prikaz ostanka časa pomivanja
· signal za pomanjkanje detergenta in izpiralnih sredstev
· senzor za blokiranost filtrov
· rezervoar lociran v notranjosti aparata in oblikovan tako, da ni nobenih higiensko problematičnih kotov in robov
· pomivalne in izpiralne roke: za lažje čiščenje jih z eno roko odstranite iz komore, kakor tudi montirate nazaj; brez uporabe kakršnegakoli orodja
· odstranljiva vodila košar
· zaščita črpalk (filter) pred mehanskimi poškodbami
· vgrajen štiri-stopenjski fini filtrirni sistem nepretrgoma filtrira pomivalno vodo za boljše rezultate pomivanja in prihranek čistilnih in izpiralnih sredstev do 30%
· pomivalni sistem: ločeno vrteči se štiri-peresni pomivalni roki zagotavljata dinamično moč pomivanja
· koncept čiščenja: nekatere dele stroja je potrebno vsak dan očistiti in za jasen prikaz operaterju, katere dele je potrebno odstraniti iz stroja za čiščenje, so le ti označeni z oznakami, kar omogoča hitrejše in enostavnejše čiščenje stroja
· upravljanje: zagotavlja enostavno in intuitivno rokovanje z eno samo tipko; ko se zaslon aktivira s senzorjem bližine, se vse potrebne informacije prikažejo na velikem zaslonu v obliki jasnega besedila ali simbolov
· USB vmesnik za prenos podatkov
· pomivalni program dodatna moč: izbirni program za visokotlačno pomivanje močno umazane posode
· inteligentno upravljanje z energijo: razpoložljiva energija se uporablja nepretrgoma – s tem se kljub nižji moči čas segrevanja skrajša
· higienski program in higienske tablete: odstranijo kalcijev karbonat in ostale usedline s sten rezervoarja
· aparat je opremljen s priključnim kablom, dovodno in odvodno cevjo vode in nepovratnim ventilom
Pomivalni sistem:
· 2 štiri-peresni vrteči se pomivalni roki (1 zgoraj, 1 spodaj), odstranljivi brez uporabe kakršnegakoli orodja
· šobe so oblikovane tako, da se ne morejo zamašiti
· pomivalne roke, inox filter rezervoarja in ostali filtri se odstranjujejo brez uporabe kakršnegakoli orodja
· vgrajen dozator pomivalnega sredstva
· po vsakem pomivalnem ciklusu samočistilni fini filter avtomatično izčrpava umazanijo iz luga
· grelni element zagotavlja konstantno temperaturo vode 60°C, kar optimizira učinek detergenta
· pomivalna črpalka
· vgrajena odvodna črpalka
· prikaz temperature pomivanja na displeju (na pritisk gumba)
Izpiralni sistem:
· 2 vrteči se izpiralni roki (1 zgoraj, 1 spodaj), odstranljivi brez uporabe kakršnegakoli orodja
· šobe so oblikovane tako, da distribuirajo vodo v vse kote pomivalne komore in se ne morejo zamašiti
· vgrajen dozator izpiralnega sredstva
· termostatsko voden pretočni grelec z nastavljivo temperaturo
· vgrajen nepovratni ventil
· vgrajena izpiralna črpalka za izpiranje neodvisno od vodnega pritiska
· prikaz temperature izpiranja na displeju
Košare v kompletu:
· 1 košara za krožnike
· 1 košara za pladnje
· 1 plastična košara za pribor z ravnim dnom
Tehnični podatki:
· kapaciteta: na prvem programu min 70 košar/h
· 4 programi pomivanja: 52/70/180 sec + specialni programi
· volumen pomivalnega rezervoarja: 40 lit
· moč pomivalne črpalke: 1,1 kW
· poraba sveže vode: max 2,0 lit/ciklus
· vgrajen nepovratni ventil
· zahtevan pritisk vode: min. 0,8 – max. 10 barov
· max. temperatura vode za priklop: 60ºC
· potreben pretok vode: 5 lit/min
Električni podatki:
· moč zunanjega grelca rezervoarja: 2,5 kW
· moč bojlerja: 12,4 kW
· skupna moč: 16,3 kW; 3 x 35 A; 400 V, 50 Hz
Dimenzije:
· max. uporabna višina komore: 540 mm
· dolžina stroja brez ročaja pokrova: 735 mm
· višina stroja z dvignjenim pokrovom: 2195 mm
Priključne cevi:
· napajalni kabel dolžine 2500 mm
· dovodna tlačna cev vode dolžine 2000 mm,
· odvodna cev vode dolžine 2000 mm,
· cevi za pomivalno in izpiralno sredstvo
Ostali podatki:
· stopnja hrupa: 68 dB (A)
Dodatno:
Sistem vrat VAPOSTOP
· poseben sistem vrat zadrži paro v notranjosti pomivalnega stroja in z vlago nasičen zrak izloči s pomočjo večstopenjskega prezračevanja
· v primerjavi s klasičnimi pomivalnimi stroji je na ta način 90% manjši vnos vlage v prostor¸
OPOMBA:
kot npr. HOBART, AMXXL-10A
Dodatna oprema:
| 2 | Košara za krožnike |  |  | 0
600 x 500 x 110 mm
| 2 | Košara za pladnje |  |  | 0
600 x 500 x 110 mm
| 2 | Košara z ravnim dnom |  |  | 0
600 x 500 x 110 mm
| 1 | Mehčalec | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
11.7 | 1 | Izhodna miza pomivalnega stroja |  |  | 0
1900 x 742 x 900 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
· usmerjevalni kanal za košare 600 x 500 mm z nagibom proti pomivalnemu stroju
· ob steni dvignjen rob 100 mm
· izdelana iz inox pločevine debeline min. 1,5 mm, brez lesenih vložkov
spodaj:
· odprta polica, bočno desno pritrjena na pomivalni stroj
izdelana iz inoxa
11.8 | 1 | Ventilacijska napa | INSTALACIJE PREZRAČEVANJA
1100 x 1150 x 420 mm
12. SKLADIŠČE BELE POSODE IN POSODE ZA DELITEV MALIC
12.1 | 1 | Regal – polica za čisto posodo |  |  | 0
1675 x 600 x 2000 mm
· 6 polnih polic, prestavljive po višini brez uporabe kakršnegakoli orodja
· 3 vertikalni nosilci polic iz kvadratnih inox cevi 25 x 25 x 1,25 mm, z možnostjo nastavitve polic na razmiku 150 mm in regulacijskimi nogicami
· križna povezava za trdnost regala iz profilov 50 x 3 mm
· nosilnost: 1200 kg
izdelano iz inoxa
12.2 | 1 | Servirni voziček | OBSTOJEČ - NI PREDMET PONUDBE
12.3 |  | Sanitarni komplet za umivanje rok
Sestavni deli:
| 1 | Umivalnik za roke |  |  | 0
450 x 400 x 200 mm
· mešalna baterija s kolenskim vklopom
· mešalni ventil
izdelano iz inoxa
13. PROSTOR ZA ČISTILA
|  | Oprema | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
KLET
K.1. SKLADIŠČE ODPADKOV, POVRATNE EMBALAŽE
K.2. EKONOMSKI SPREJEM BLAGA
K.3. SUHO SKLADIŠČE ŽIVIL
K.3.1 | 1 | Regal polica - inox | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
1360 x 590 x 1920 mm
3 vertikalni nosilci polic
· 4 x police 920 mm
· 4 x police 430 mm
K.3.2 | 1 | Regal polica - inox | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
1600 x 660 x 2000 mm
· 5 rešetkastih polic
K.3.3 | 1 | Regal polica - inox | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
700 x 570 x 1900 mm
· 4 polne police
K.3.4 | 1 | Regal – police | OBSTOJEČE - NI PREDMET PONUDBE
· iz kletnega skladišča
K.3.5 | 2 | Zamrzovalna skrinja 500 lit | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
K.3.6 | 1 | Hladilna omara | OBSTOJEČA - NI PREDMET PONUDBE
K.4. SKLADIŠČE IN PRALNICA PERILA
K.4.1 |  | Pralni in sušilni stroj, likalna miza, regal | OBSTOJEČE - NI PREDMET PONUDBE
SKUPNA VREDNOST OPREME
(VKLJUČNO S TRANSPORTOM, MONTAŽO IN MONTAŽNIM MATERIALOM) |  |  |  |  | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV |  |  |  |  | 0
+22% DDV |  |  |  |  | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE |  |  |  | 0